# załącznik nr 7 do SWZ

# Załącznik nr 7 do SWZ

Cena za 1 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Cena za 5 szt ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Stolik zabiegowy szt. 5

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Stolik zabiegowy | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Konstrukcja metalowa. | Tak |  |
| 5 |  | Konstrukcja lakierowana proszkowo | Tak |  |
| 6 |  | Konstrukcja posiadające dwie szklane półki | Tak |  |
| 7 |  | Wózek wyposażony w dwie uchylne miski z tworzywa o poj. max 2,5l | Tak |  |
| 8 |  | Wózek wyposażony w cztery kółka jezdne | Tak |  |
| 9 |  | Wysokość max 790 – 800 mm | Tak |  |
| 10 |  | Szerokość max 400 – 420 mm | Tak |  |
| 11 |  | Długość max 600 – 620 mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy