HARMONOGRAM BADANIA PRÓBEK W 2024 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.,**

**ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński**

**I. Badanie wody uzdatnionej w zakresie parametrów gr A (monitoring kontrolny) i B (monitoring przeglądowy).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pobierania | **styczeń** | **luty** | **marzec** | **kwiecień** | **maj** | **czerwiec** | **lipiec** | **sierpień** | **wrzesień** | **październik** | **listopad** | **grudzień** |
| Kamień Kr., SUW – w.p.d.s. |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Miejski w Kamieniu Kr. |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szkoła w Dużej Cerkwicy |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| Orzełek, SUW – w.p.d.s. |  |  | B |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| Zamarte, ul. Bydgoska, Zakład Produkcji łodzi, toaleta przy pom. biurowych, kran  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| Zamarte, ul. Parkowa 1, Zakład Hodowli Ziemniaka, kran |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  |  |  |

**II. Badanie wody surowej (WS) w zakresie: żelazo, mangan, azotany, jon amonowy, bakterie grupy coli, Escherichia Coli, Og.liczba mikroorganizmów 22o.**

**III. Badanie wód popłucznych (WP) w zakresie: zawiesiny ogólnej, żelaza ogólnego.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pobierania | **styczeń** | **luty** | **marzec** | **kwiecień** | **maj** | **czerwiec** | **lipiec** | **sierpień** | **wrzesień** | **październik** | **listopad** | **grudzień** |
| Kamień Kr. -SUW |  | WSWP |  | WP |  | WP |  | WP |  | WSWP |  | WP |
| Orzełek – SUW |  | WS |  |  |  |  |  |  |  | WS |  |  |

- SUW Kamień Krajeński, komora odstojnika – popłuczyny

**IV. Badanie ścieków surowych i oczyszczonych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt pobierania | **styczeń** | **luty** | **marzec** | **kwiecień** | **maj** | **czerwiec** | **lipiec** | **sierpień** | **wrzesień** | **październik** | **listopad** | **grudzień** |
| Oczyszczalnia Kam Kr ul. Dworcowa |  | ŚSŚO |  |  | ŚSŚO |  |  | ŚSŚO |  |  | ŚSŚO |  |
| Oczyszczalnia Niwy |  |  |  |  | ŚSŚO |  |  |  |  |  | ŚSŚO |  |
| Oczyszczalnia Zamarte |  |  |  |  | ŚSŚO |  |  |  |  |  | ŚSŚO |  |

- Kamień Krajeński, Oczyszczalnia Ścieków, sprzed kraty – ścieki komunalne surowe (ścieki pobrane śred. propor. do czasu)

- Kamień Krajeński, Oczyszczalnia Ścieków, osadnik wtórny wylot – ścieki komunalne oczyszczone (ścieki pobrane średniodobowe propor. do czasu)

- Niwy, Oczyszczalnia Ścieków, sprzed kraty - ścieki komunalne surowe (ścieki pobrane średniodobowo propor. do czasu)

- Niwy, Oczyszczalnia Ścieków, studnia S-01 - ścieki komunalne oczyszczone (ścieki pobrane średniodobowo propor. do czasu)

- Zamarte Oczyszczalnia Ścieków, koszo-krata – ścieki komunalne surowe (ścieki pobrane średniodobowo propor. do czasu)

- Zamarte Oczyszczalnia Ścieków, wylot ścieków oczyszczonych – ścieki komunalne oczyszczone (ścieki pobrane średniodobowo propor. do czasu)