Załącznik nr  6 – Wykaz decyzji administracyjnych i ustaleń umownych

| Elektroenergetyka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Nazwa decyzji | Parametr | Wartość w dniu podpisania Umowy |
| 1 | Umowa dystrybucji energii elektrycznej | Moc bierna | Tg fi <0,4 dla każdej linii kablowej |
| 2 |  | Moc umowna | 5,0 MW dla 8/33 3,5 MW dla 8/16 |
| Ogrzewanie |  |  |  |
| L. p. | Nazwa decyzji | Parametr | Wartość w dniu podpisania Umowy |
| 1 | Umowa PGNiG | Maksymalny godzinowy pobór gazu | 410 m3/h |
| 2 | VEOLIA | Moc maksymalna | 2MW |
| Woda głębinowa |  |  |  |
| L. p. | Nazwa decyzji | Parametr | Wartość w dniu podpisania Umowy |
| 1 | Pozwolenie wodnorpawne na pobór z wód podziemnych | Ilość wody pobieranej ze studni | Kontrola 1x na dobę |
| 2 |  | Prowadzenie badań jakości wody surowej | Co 3 lata |
| 3 |  | Wykonanie pomiarów zwierciadła wody | 1 x na kwartał |
| 4 |  | Maksymalny pobór wody | 5 m3/h |