## zestawienie
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
Zestawienie Ogóne
Lp | Wyszczególnienie | Arkusz | Wartość [PLN]*)
1 | I. Wymagania Ogólne Kontraktu | I | 0
2 | II. Wymagania ogólne dla Robót | II | 0
3 | III. Prace przygotowawcze i Zieleń Drogowa | III | 0
4 | IV. Układ drogowy | V | 0
5 | V. Kanalizacja deszczowa | VI | 0
6 | VI. Sieci elektr. I oświetlenie | VII | 0
7 | VII. Teletekomunikacja | VIII | 0
RAZEM Cena Oferty bez VAT |  |  | 0
Należny podatek VAT |  |  | 0
Cena Oferty z VAT |  |  | 0
Uwaga:
*) Wartość podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1

## I.WO Kontraktu
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
I. Wymagania Ogólne Kontraktu
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Wartość bez VAT
(PLN)
I.1 | ST-00 | Pozyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczeń, gwarancji i zabezpieczeń | ryczałt
Razem Wymagania Ogólne Kontraktu |  |  |  | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1

## II.WO Robót
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | (PLN) | (PLN)
II. Wymagania ogólne dla Robót
II.1 | D-00.00.00 | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wraz z uzyskaniem mapy inwentaryzacyjnej potwierdzajacej przyjęcie do zasobu | ryczałt |  | 0
II.2 | D-00.00.00 | Tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu przez UE (2 szt.) | ryczałt |  | 0
II.3 | D-00.00.00 | Tablice pamiątkowe (2 zt.) | ryczałt |  | 0
Razem Wymagania Ogólne dla Robót |  |  |  |  | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## III. Prace przyg. i Zieleń
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
III. Prace Przygotowawcze
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
III.1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA
| D 01.02.01 | Usunięcie drzew i krzaków
III.1.1 | D-01.02.01 D-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 50 cm, 65 cm lub 80 cm wraz z karczowaniem | szt. | 8 |  | 0
III.1.2 | D-01.02.01 D-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew wraz z karczowaniem na powierzchni zalesionej | ha | 1.2 |  | 0
III.1.3 | D 01.02.01 | Tymczasowe zabezpieczenie drzew i krzewów na czas trwania Robót | ryczałt |  |  | 0
III.1.4 | D 09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - lipa drobnolistna | szt. | 110 |  | 0
III.1.6 | D 09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - klon zwyczajny | szt. | 41 |  | 0
III.1.7 | D 09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja trawy drobnej wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - wydmuchrzyca piaskowa | szt. | 869 |  | 0
ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## IV. Układ drogowy
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
IV. UKŁAD DROGOWY
IV.1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWACZE
IV.1.1 | D.01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.7 |  | 0
IV.1.2 | D-01.01.01a | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl | 1 |  | 0
IV.1.3 | D.01.02.02a | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
IV.1.4 | D.01.02.02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek- ze skałdowniem do ponownego wykorzystania | m3 | 4245 |  | 0
IV.1.5 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
IV.1.6 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków (12 szt.) wraz ze zdjęciem tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (17 szt.) wraz wraz z wywozem do skupu złomu. | kpl | 1 |  | 0
IV.1.7 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod jezdnią o gr. 25cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3555 |  | 0
IV.1.8 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod jezdnią o gr. 25cm wraz z wywozem w na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 900
IV.1.9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 80 |  | 0
IV.1.10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" wraz z wywozem w na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 80 |  | 0
IV.1.11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3295 |  | 0
IV.1.12 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych wraz z wywozem w na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 1000 |  | 0
IV.1.13 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy o grubości 20cm - pod zjazdami gruntowymi wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 57 |  | 0
IV.1.14 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów gruntowych wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 57 |  | 0
IV.1.15 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 wraz z wywozem i utylizacją | m | 13 |  | 0
IV.1.16 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych drogowych 20x30 wraz z wywozem i utylizacją | m | 178 |  | 0
IV.1.17 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych drogowych 20x30 wraz z wywozem w na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m | 100 |  | 0
IV.1.18 | D.01.02.04 | Rozebranie ławy z oporem pod obrzeżami, opornikami, krawężnikami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 29 |  | 0
IV.1.19 | D.01.02.04 | Wywóz i utylizacja belek betonowych (podkładów kolejowych) - materiał złożony na Terenie Budowy | m3 | 79 |  | 0
Razem Roboty przygotowawcze: | [5 empty] | 0
IV.2 | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
IV.2.1 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy z wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) | m3 | 3062 |  | 0
IV.2.2 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu, formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 1318 |  | 0
Razem Roboty ziemne: | [5 empty] | 0
IV.4 | D.04.00.00 | PODBUDOWY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| D-04.00.00 | Warstwa ulepszonego podłoża, podbudowy i nawierzchnie
IV.4.1 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR>35% warstwa o grubości po zagęszczeniu 22cm | m2 | 5928 |  | 0
IV.4.2 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 5463 |  | 0
IV.4.3 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 25cm | m2 | 137 |  | 0
IV.4.4 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 388 |  | 0
IV.4.5 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 12cm | m2 | 2082
IV.4.6 | D.04.05.00 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm | m2 | 186 |  | 0
IV.4.7 | D.04.05.00 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 2552 |  | 0
IV.4.8 | D.04.06.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6, warstwa o grubości po zagęszczeniu 22cm | m2 | 364 |  | 0
IV.4.9 | D.04.06.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 137 |  | 0
IV.4.10 | D.04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 warstwa o grubości po zagęszczeniu 25cm | m2 | 364 |  | 0
IV.4.11 | D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
IV.4.12 | D.04.07.01 | Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni) warstwa o grubości po zagęszczeniu 11cm | m2 | 5063 |  | 0
Razem Pobudowy: | [5 empty] | 0
IV.5 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
IV.5.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej koloru szarego, gr. 9/11cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 364 |  | 0
| D.05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
IV.5.2 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-60 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 8cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 4933 |  | 0
IV.5.3 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8W 50/70 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 2059 |  | 0
IV.5.4 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W 35/50 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 322 |  | 0
| D.05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
IV.5.5 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 5S 50/70 warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 2059 |  | 0
IV.5.6 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 4cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 322 |  | 0
| D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
IV.5.7 | D.05.03.11 | Profilowanie jezdni - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5cm - ul. Ku Morzu wraz z wywozem w na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 44 |  | 0
| D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna
IV.5.9 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65 grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia główna (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni) | m2 | 4851 |  | 0
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
IV.5.10 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 105 |  | 0
IV.5.11 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego, gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 66 |  | 0
IV.5.12 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej typu "dwuteownik" koloru grafitowego, gr. 10cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 137 |  | 0
Razem Nawierzchnie: | [5 empty] | 0
IV.6 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D.06.01.01 | Humusowanie skarp i wykonanie trawników CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
IV.6.1 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem o grubości warstwy humusu 15cm | m2 | 10000 |  | 0
| D-06.03.01 | Przepusty z rur spiralnie karbowanych CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
IV.6.3 | D-06.03.01 | Wykonanie przepustu z rur HDPE spiralnie karbowanych o śr. 500mm | m | 19.5 |  | 0
IV.6.4 | D-06.03.01 | Umocnienie skarpy kostką betonową 20x10x8cm na betonie C16/20 | m2 | 0.8 |  | 0
IV.6.5 | D-06.03.01 | Gurt betonowy z betonu C25/30 o wymiarach 30x80cm | m3 | 0.5 |  | 0
IV.6.6 | D-06.03.01 | Geotkanina separacyjna o wytrzymałości R=45kN/m | m2 | 74 |  | 0
IV.6.7 | D-06.03.01 | Podsypka i zasypka przepustu z kruszywa mineralnego, przepuszczalnego | m2 | 58.5 |  | 0
| D.06.03.01 | Pobocza CPV: Wykonanie poboczy
IV.6.8 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 1290 |  | 0
IV.6.9 | D.06.03.01 | Plac do zawracania z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 186 |  | 0
Razem Roboty wykończeniowe: | [5 empty] | 0
IV.7 | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
IV.7.1 | D.07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) linie i symbole (w tym symbole rowerów) | m2 | 106 |  | 0
IV.7.2 | D.07.01.01 | Mechaniczne malowanie czerwonych pasów na przejazdach rowerowych farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) | m2 | 20 |  | 0
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
IV.7.3 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe | szt. | 20 |  | 0
IV.7.3 | D.07.02.01 | Znaki z grupy wielkości małe /M/ | szt. | 19 |  | 0
IV.7.4 | D.07.02.01 | Znaki z grupy wielkości mini /MI/ | szt. | 5 |  | 0
| D.07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
IV.7.5 | D.07.06.02 | Ogrodzenie segmentowe typu U-11a, wysokość 1,10m wraz z posadowieniem i montażem | m | 225 |  | 0
Razem Oznakownie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: | [5 empty] | 0
IV.8 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe i kamienne CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
IV.8.1 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 652 |  | 0
IV.8.2 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 464 |  | 0
IV.8.3 | D.08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 226 |  | 0
| D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
IV.8.4 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 657 |  | 0
| D.08.05.02 | Ścieki skarpowe trapezowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
IV.8.5 | D.08.05.02 | Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych trapezowych na podsypce cementowo - kruszywowej, gr. 10cm, w tym łącznik śecieku trójkątnego - 1 szt. na ławie betonowej z bet. C12/C15, gr. 10cm, Fundament prefabrykatu ścieku skarpowego na ławie betonowej z betonu C12/15, gr. 10cm, Umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50x50x7cm na podsypce cementowo - kruszywowej, gr. 10cm | m | 4 |  | 0
Razem Elementy ulic: | [5 empty] | 0
IV.9 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY
| D.10.01.01 | Mury oporowe z elementów prefabrykowanych CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
IV.9.1 | D.10.01.01 | Mur oporowy prefabrykowany typu L, wysokość 1,50m, gr. 12cm | m | 23 |  | 0
Razem Inne Roboty: | [5 empty] | 0
Razem V. Układ drogowy: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## V. Sieci elekt. i oświetlenie
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
V. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE i OŚWIETLENIE
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
V.1.1 | D.03.01.02 | Demontaż unieczynnionej linii kablowej wraz z wywiezieniem i utylizacją | m | 30 |  | 0
V.1.2 | D.03.01.02 | Demontaż Linia kablowa YKYżo 5x95mm2 wraz z wywiezieniem i utylizacją | m | 493 |  | 0
Usunięcie kolizji elektroenergetycznych nN
V.1.3 | D.03.01.02 | Przekopy kontrolne o głębokości do 1,5m, szerokość 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 10 |  | 0
V.1.7 | D.03.01.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śrr. 160 mm odporność na ściskanie N750 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem teśmą | m | 65 |  | 0
V.1.8 | D.03.01.02 | Rura osłonowa giętka karbowana 160 odporność na ściskanie N250 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem taśmą | m | 20 |  | 0
V.1.9 | D.03.01.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śrr. 110 mm odporność na ściskanie N750 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem taśmą | m | 180 |  | 0
V.1.10 | D.03.01.02 | Rura osłonowa giętka karbowana dwuścienna 110 odporność na ściskanie N250 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem taśmą | m | 50 |  | 0
V.1.11 | D.03.01.02 | Rura osłonowa karbowana dwuścienna 110 odporność na ściskanie N450 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem taśmą | m | 30 |  | 0
V.1.12 | D.03.01.02 | Kabel NYY-J (YkYżo) 5x95mm2 wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem lub wciagnieciem w rurę ochronną, złączami, mufami oraz oznaczeniem taśmą | m | 600 |  | 0
V.1.13 | D.03.01.02 | Kabel NAYY-O (YAKY) 4x50mm2 wraz z podłaczeniem | m | 15 |  | 0
V.1.14 | D.03.01.02 | Kabel NAYY-O (YAKY) 4x35mm2 wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem lub wciagnieciem w rurę ochronną, złączami, mufami oraz oznaczeniem taśmą | m | 760 |  | 0
V.1.16 | D.03.01.02 | Wolnostojący złącze kablowo pomiarowe 3 licznikowe z fundamentem wraz z podłączeniem w stacji | kpl | 1 |  | 0
V.1.17 | D.03.01.02 | Uziom prętowy | m | 15 |  | 0
V.1.18 | D.03.01.02 | Badania, sprawdzenia i pomiary | ryczałt |  |  | 0
Razem PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH : | [5 empty] | 0
BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIE ULICZNEGO
V.2.1 | D.03.01.03 | Przekopy kontrolne o głębokości do 1,5m, szerokość 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 10 |  | 0
V.2.5 | D.03.01.03 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śrr. 110 mm odporność na ściskanie N750 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem teśmą | m | 210 |  | 0
V.2.6 | D.03.01.03 | Rura osłonowa giętka karbowana dwuścienna 110 odporność na ściskanie N250 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem teśmą | m | 275 |  | 0
V.2.7 | D.03.01.03 | Rura osłonowa karbowana dwuścienna 110 odporność na ściskanie N450 kolor niebieski wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem oraz oznaczeniem teśmą | m | 40 |  | 0
V.2.8 | D.03.01.03 | Bednarki 25x4mm wraz z łączeniem - bednarka 120mm2; Wciąganie przewodów Przewód H07 V-K (LgY) 1x16mm2 (podłączenie bednarki) | m | 1500 |  | 0
V.2.11 | D.03.01.03 | Kabel - NAYY-O (YAKY) 4x25mm2 az z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem lub wciagnieciem w rurę ochronną, złączami, mufami oraz oznaczeniem taśmą | m | 1500 |  | 0
V.2.12 | D.03.01.03 | Wciąganie przewodu z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie NYM-J(YDYżo) 5x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
V.2.16 | D.03.01.03 | Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych w kolorze szampańskim z fundamentem, h=8m | szt. | 21 |  | 0
V.2.17 | D.03.01.03 | Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych w kolorze szampańskim z fundamentem, h=6m | szt. | 9 |  | 0
V.2.18 | D.03.01.03 | Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych w kolorze szampańskim z fundamentem, h=7m | szt. | 2 |  | 0
V.2.19 | D.03.01.03 | Montaż złącza kablowe w słupie | szt. | 32
V.2.20 | D.03.01.03 | Montaż wysięgników aluminiowych h=1, l=1m (h-wys., l-dł) | szt. | 20
V.2.21 | D.03.01.03 | Montaż wysięgnika podwójnego aluminiowego h=1, l=2x1m (h-wys., l-dł) | szt. | 1 |  | 0
V.2.22 | D.03.01.03 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetlenia drogowego | szt. | 22 |  | 0
V.2.23 | D.03.01.03 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetlenia przejść dla pieszych | szt. | 2 |  | 0
V.2.24 | D.03.01.03 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa ścieżki rowerowej | szt. | 9 |  | 0
V.2.25 | D.03.01.03 | Montaż szafki oświetleniowej | szt. | 1 |  | 0
V.2.34 | D.03.01.03 | Badania, sprawdzenia i pomiary | ryczałt |  |  | 0
Razem BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO : | [5 empty] | 0
Razem Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VI. Kanalizacja deszczowa
Przedmiar Robot Zadanie 5 odc. A
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | S.03.02.01
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VI. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem,oznakowaniem, odwodnieniem wykopu
VI.1.1 | 03.02.01 | Rura PCV dn 200x5,9mm PVC SN8 SDR 34 Lita | m | 73.73 |  | 0
VI.1.2 | 03.02.01 | Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 SDR 34 Lita | m | 55.15 |  | 0
VI.1.3 | 03.02.01 | Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 SDR 34 Lita | m | 3.65 |  | 0
VI.1.4 | 03.02.01 | Próby szczelnosci | ryczałt |  |  | 0
VI.1.5 | S.03.02.01 | Kamerowanie kanalizacji | kpl. | 1 |  | 0
Studnie betonowe DN 1200 z osadnikiem wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem
VI.1.5 | 03.02.01 | Studnia betonowa | kpl | 3 |  | 0
VI.1.6 | 03.02.01 | Właz żeliwny typu cieżkiego D400, pokrywa min. fi 600mm | kpl | 3 |  | 0
Wyloty prefabrykowany rys.: I-a-3
VI.1.7 | 03.02.01 | Wylot prefabrykowany (pkt. D18)wraz podbudwą z piaskiem stabiliz. cementem gr.10cm | kpl | 1 |  | 0
VI.1.8 | 03.02.01 | Wylot prefabrykowany (pkt. D17,D22,D23,D24,D25,D26) wraz podbudwą z betonu gr.10cm | kpl | 6 |  | 0
Wpusty deszczowe
VI.1.9 | 03.02.01 | Wpust deszczowy dn 500 mm z osadnikiem, zwieńczenie żeliwne D400 z uchylnym rusztem do montażu w krawężniku | kpl | 11 |  | 0
Razem Kanalizacja deszczowa : | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VII. Telekomunikacja
Przedmiar Robót Zadanie 5 odc. A
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VII. Telekomunikacja
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
VII.1.1 | D 01.03.04 | Wyciąganie istniejącego kabla światłowodowego z kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych | kpl | 1 |  | 0
Studnie betonowe kablowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem
VII.1.2 | D 01.03.04 | Studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SKR, typ SKR-1 | kpl | 2 |  | 0
VII.1.3 | D 01.03.04 | Studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SKR, typ SKR-2 | kpl | 3 |  | 0
VII.1.4 | D 01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | kpl | 5
Korekta trasy rurociągu
VII.1.5 | D 01.03.04 | Korekta trasy rurociagu 1x40mm z zabezpieczeniem rurą dwudzielną RHDPEd 110mm - 13m, robotami ziemnymi wywozem, utylizacją podsypką, zagęszczeniem, wyciągnieciem i wprowadzeniem istniejącego kabla | kpl | 1 |  | 0
Budowa rurociągu
VII.1.6 | D 01.03.04 | Układanie rury RHDPEp 110/6,3 przeciskiem | m | 9 |  | 0
VII.1.7 | D 01.03.04 | Układanie rury RHDPEp 110/6,3 przewiertem | m | 112 |  | 0
VII.1.8 | D 01.03.04 | Rurociąg HDPE Fi 40 mm wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką, zagęszczeniem i oznaczeniem | m | 297 |  | 0
VII.1.9 | D 01.03.04 | Rurociąg HDPE Fi 40 mm - wciąganie do rur ochronnych i oznaczeniem | m | 121 |  | 0
VII.1.10 | D 01.03.04 | Kabel światłowodowego Z-XOTKtsdD 24J, w tym: wciąganie, montaż złaczy przelotowych, mufy światłowodowe, podłączenie / nawinięcie na stelaż. | m | 495 |  | 0
VII.1.11 | D 01.03.04 | Stelaż dla zapasu z montażem w studni | kpl. | 3 |  | 0
VII.1.12 | D 01.03.04 | Kabel lokalizacyjnego XzTKMXpw Ftlx 5x4x0,6 wciąganie, nawinięcie w studniach | m | 440 |  | 0
VII.1.13 | D 01.03.04 | Puszka w studniach (zakończneie kabla lokalizacyjnego) | kpl. | 2 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
VII.1.14 | D 01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | ryczałt |  |  | 0
VII.1.15 | D 01.03.04 | Zabezpieczenie i korakta trasy kabli: rury dwudzielne typu 160mm - 62m, ukałdane na betonie, wraz z robotami ziemnymi(wymiana gruntu, zagęszczenie, pomiary sprawdzajace | kpl | 1 |  | 0
Razem PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH: | [5 empty] | 0
VII.2 | D 01.03.04 | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
| D 01.03.04 | Studnie betonowe kablowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem
VII.2.1 | D 01.03.04 | Studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SKR, typ SKR-1 | kpl | 11 |  | 0
VII.2.2 | D 01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | kpl | 11 |  | 0
VII.2.3 | D 01.03.04 | Kanał technologiczny Ktu przekop otwarty: wykop, wywóz utylizacja, zasyp, podbudowa, zagęszczenie, mikrowiązka 7*12/8: RO (rury osłonowe) – ø110/5,5mm RS (rury światłowodowe) – 3x ø40mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi WMR (wiązki mikrorur) – minimum 7x ø12/8mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi tasma lokalizacyjna w kolorze pomarańczowym z trwałym napisem "Uwaga kanał technologiczny" taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym z trwałym napisem "Uwaga kanał technologiczny" | m | 420 |  | 0
VII.2.4 | D 01.03.04 | Kanał technologiczny Ktu przwiertem: RO (rury osłonowe) – ø110/5,5mm +ø160/9,1mm RS (rury światłowodowe) – 3x ø40mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi WMR (wiązki mikrorur) – minimum 7x ø12/8mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym z trwałym napisem "Uwaga kanał technologiczny" | m | 65 |  | 0
VII.2.5 | D 01.03.04 | Kanał technologiczny Ktp przeciskiem: RO (rury osłonowe) – ø110mm + ø125mm (dla RS i WMR) RS (rury światłowodowe) – 3x ø40mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi WMR (wiązki mikrorur) – minimum 7x ø12/8mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym z trwałym napisem "Uwaga kanał technologiczny" | m | 21 |  | 0
VII.2.6 | D 01.03.04 | Kanał technologiczny Ktp prewiertem: RO (rury osłonowe) – ø110mm + ø125mm (dla RS i WMR) RS (rury światłowodowe) – 3x ø40mm, wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi WMR (wiązki mikrorur) – minimum 7x ø12/8mm wraz ze złączami, uszczelkami końcowymi taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym z rwałym napisem "Uwaga kanał technologiczny" | m | 46 |  | 0
VII.2.7 | D 01.03.04 | Puszka w studni (zakończnie tasmy lokalizacyjnej) | kpl. | 11 |  | 0
|  | Badania i pomiary |  |  |  | 0
VII.2.8 | D 01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | ryczałt |  |  | 0
Razem BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO: | [5 empty] | 0
Razem Telekomunikacja: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku