Lublin, 05.10.2023

**Zamawiający**

**Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin**

**Znak sprawy: KZA-1/821/WŚ-KJPWZ/2023**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty na dostawę. *Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie* ***art. 11 ust. 5 pkt 1.***

**Przedmiotem zamówienia jest .: „Dostawa układu pomiarowego z systemem rejestracji,
komunikacji i archiwizacji danych wraz z wyposażeniem”**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest jeden układ pomiarowy z systemem rejestracji, komunikacji i archiwizacji danych wraz z wyposażeniem według specyfikacji:

- ciepłomierze ultradźwiękowe rozłączne ze zdalnym odczytem (wraz z modułem komunikacyjnym M-Bus) qn = 0,6 m3/h - **3 szt.**

- układ pomiarowy umożliwiający odczyt, rejestrację i archiwizację danych na serwerach zewnętrznych z ciepłomierzy i licznika energii elektrycznej - **1 szt.**

Układ pomiarowy z systemem rejestracji i archiwizacji danych wraz z wyposażeniem ma umożliwiać:

- pomiar natężenia przepływu wody (w trzech obiegach), pomiar temperatury wody w sześciu punktach (temperatura wody z zakresu 0 - 100°C), pomiar ciepła oraz mocy,

- rejestrację wszystkich odczytów z ciepłomierzy (min. moc cieplna, przepływ, zużycie energii, temp. na zasileniu i powrocie) oraz licznika energii elektrycznej,

- archiwizację danych pomiarowych (temperatura zasilenia i powrotu, przepływ, ciepło, moc, zużycie energii elektrycznej), na zewnętrznych serwerach w okresie od 01.10.2023 do 30.07.2025.

Gwarancja na układ pomiarowo-rejestrujący z archiwizacją danych min. 2 lata.

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy to maksymalnie 1 miesiąc.

Zestaw układu pomiarowego z systemem rejestracji, komunikacji i archiwizacji danych wraz z wyposażeniem będzie wykorzystywany w ramach projektu badawczego „Politechniczna sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” - umowa nr **MEiN/2022/DPI/2575**

**Termin realizacji:** Wykonawca wskaże w ofercie termin realizacji zamówienia.

**Miejsce dostawy: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin.**

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.*

*Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi w niniejszym zaproszeniu podlegaj odrzuceniu.*

**Kryterium oceny ofert: 100% cena. Do ceny oferty należy** **dodać koszt dostawy.**

*Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.*

**Oferta powinna zawierać:**

- cenę brutto – Wykonawca w ofercie poda cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia;

- opis proponowanego urządzenia;
- *warunki dostawy (koszt dostawy wliczony w cenę)\*;*
- termin realizacji**;**- formę płatności (przelew);
- warunki gwarancji\*
***\*jeżeli dotyczy***

*Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca:*

1. *oświadcza, że zapoznał się z treścią do złożenia oferty i uznaje się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania;*
2. *oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie lub zaplecze (np. badawcze) pozwalające na wykonanie usługi zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty;*
3. *oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).*

Ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami należy złożyć na platformie zakupowej PL **w terminie do 11.10.2023r. do godz. 10:00 *(oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane).***

**W przypadku pytań:**

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "**Wyślij wiadomość do zamawiającego**" Jolanta Patyra – e-mail: **j.patyra@pollub.pl** tel. 81 538 4158

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  **8:00** do **17:00**.

* tel. 22 101 02 02
* e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

***Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:\****

1. *Zał. nr 1 Wzór umowy;*
2. *Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;*
3. *Zał. nr 3 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem
 o udzielenie zamówienia publicznego;*

 ***ZATWIERDZAM***

 ***Z-ca Kanclerza***

 ***dr inż. Marcin Jakimiak***