Siedlce, dn. 15 listopada 2023 r.

Znak sprawy: DKW.2233.24.2023.AH

Zapytanie ofertowe

Zakład Karny w Siedlcach zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w postępowaniu pn:

„Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych do Zakładu Karnego w Siedlcach”

Opis przedmiotu zamówienia:

MATERIAŁY BUDOWLANE CZ. NR 1

| 1 | Grunt głębokopenetrujący | l | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tynk /zaprawa tynkarska cement.-wapienna/ | kg | 3000 |
| 3 | Grunt do żywicy kolor BRĄZOWY | kg | 15 |
| 4 | Tynk żywiczny kolor BRĄZOWY | kg | 175 |
| 5 | Gładź gipsowa | kg | 140 |
| 6 | Farba podkładowa kolor BIAŁY | l | 21,5 |
| 7 | Farba emulsyjna kolor BIAŁY | l | 31,5 |
| 8 | Drzwi lewe 70 z ościeżnicą MDF kolor BRĄZOWY | szt | 1 |
| 9 | Nakładka ma parapet szer.165cm głębokość 46cm grubość 6cm wraz z zakończeniami bocznymi | szt | 1 |
| 10 | Farba olejna kolor KOŚĆ SŁONIOWA | l | 3,2 |
| 11 | Wałek welurowy 25 | szt | 10 |
| 12 | Pędzel 35 | szt | 5 |
| 13 | Kuweta 25 | szt | 10 |
| 14 | Taśma malarska niebieska 38 mm | szt | 10 |
| 15 | Folia malarska gruba 4x5m 20m2 | szt | 10 |
| 16 | Narożnik aluminiowy 30x30 2mb | szt | 20 |
| 17 | Płytki ceramiczne kolor BIAŁY wymiar 29,7/30x60 | m2 | 46,17 |
| 18 | Klej do glazury | kg | 250 |
| 19 | Fuga kolor BIAŁY | kg | 20 |
| 20 | Grunt szczepny | kg | 30 |
| 21 | Okno 43 x 86 kompletne kolor BIAŁY | szt | 2 |

MATERIAŁY ELEKTRYCZNE CZ. NR 2

| 1 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna pojedyncza led 1x120cm | szt | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Świetlówka led 120 cm 18 - 20 W | szt | 8 |
| 3 | Mikrofalowy czujnik ruchu i zmierzchu 230V IP 20 | szt | 8 |
| 4 | Przewód YDY 3x1,5 | mb | 35 |
| 5 | Przewód YDY 3x2,5 | mb | 10 |
| 6 | Oprawa oświetleniowa sufitowa wisząca 3x60W E27 | szt | 2 |
| 7 | Oprawa oświetleniowa kinkietowa 3x35W Gu10 | szt | 1 |
| 8 | Gniazdo elektryczne podwójne z uziemieniem podtynkowe | szt | 3 |
| 9 | Wyłącznik pojedynczy podtynkowy | szt | 3 |
| 10 | Puszka instalacyjna 60mm | szt | 6 |
| 11 | Żarówka 10W led E27 | szt | 6 |
| 12 | Żarówka 6W Gu10 | szt | 3 |

Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena waga 100 %

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa do dnia: 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji zamówienia:

Zakład Karny w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47, 08-110 Siedlce

Termin płatności:

Płatności w ramach przedmiotu zamówienia będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania dostawy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem zdawczo-odbiorczym dostarczonego przedmiotu zamówienia. Płatność będzie dokonana na konto bankowe, które Wykonawca wskazał w przedłożonej fakturze.

Termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy składać do dnia 17.11.2023 r.  do godz. 9:00

Forma składania oferty:

Ofertę należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony:  https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce

Komunikacja z Zamawiającym dotycząca przedmiotu zamówienia:

Wyłącznie komunikacja elektroniczna za pośrednictwem platformy zakupowej pod odpowiednim znakiem sprawy niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wymagane dokumenty:

Wykonawca składa ofertę poprzez formularz elektroniczny platformazakupowa.pl przynależny do przedmiotu zamówienia pod znakiem sprawy DKW.2233.24.2022.AH.

Pozostałe dokumenty n/w:

- wzór umowy (zał.1),

- oświadczenie RODO i klauzula informacyjna RODO (zał. 2),

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia (zał.3)

- formularz ofertowy (zał. 4)

bądź spełnienia przez Wykonawcę.

Sposób przygotowania i składania oferty:

- Należy dokonać wyceny w elektronicznym formularzu ofertowym cen jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia i przemnożyć przez szacunkową ich ilość przynależnych do tych pozycji.

- Wykonawca składa ofertę wpisując ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia uwzględniając stawkę podatki VAT.

- Cena poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia powinna być skalkulowana w taki sposób, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego  m.in. koszty transportu z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania Ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie RODO + Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia – Załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4