|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostawa materiałów służących do filtrowania oraz dozowania.** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość brutto**  **(zł)** |
|  | Końcówki do pipet HTL | * Pojemność: 1000 ul * Kolor: niebieski * Numer katalogowy: Omnitip 85110 * Opakowanie- 250 szt. | opak. | 80 |  |
|  | Filtry strzykawkowe wraz ze strzykawkami | * Sączki strzykawkowe PTFE 0,45um 25mm niesterylne * Producent i nr katalogowy: Alfatec nr PTF2545NB1 lub równoważny * Opakowanie: 50-100 szt. * Strzykawka dwuczęściowa - Braun Injekt Luer Solo 5 ml Nr 4606051V * Opakowanie - 100 szt. | opak. | 1 (100 szt.) **lub**  2 (50 szt.) |  |
|  | Filtry strzykawkowe wraz ze strzykawkami | * Sączki strzykawkowe PTFE 0,22um 13mm niesterylne * Producent i nr katalogowy: Alfatec nr PTF1322NB1 lub równoważny * Opakowanie - 100 szt. * Strzykawka dwuczęściowa - Braun Injekt Luer Solo 5 ml Nr 4606051V * Opakowanie - 100 szt. | opak. | 1 |  |
|  | Filtry strzykawkowe wraz ze strzykawkami | * Sączki strzykawkowe PTFE 0,22um 25mm niesterylne * Producent i nr katalogowy: Alfatec nr PTF2522NB1 lub równoważny * Opakowanie: 50-100 szt. * Strzykawka dwuczęściowa - Braun Injekt Luer Solo 5 ml Nr 4606051V * Opakowanie - 100 szt. | opak. | 1 (100 szt.) **lub**  2 (50 szt.) |  |
|  | Pipeta Research® plus | * Regulowana pojemność od 500-5000 ul * "Producent i nr katalogowy: * Eppendorf nr K-5440GLP" | szt. | 2 |  |
|  | Pompka do pipety Pi-Pump | * Pojemność pipety: 25 ml * Producent i nr katalogowy: Kartell 814-05052/00 | szt. | 2 |  |
| **Suma:** | | | | |  |
| **Uwagi:**  W przypadku oferowania przedmiotu zamówienia o parametrach równoważnych, należy wskazać producenta oraz numer katalogowy oferowanego asortymentu.  **Oferta musi zawierać:**  - ceny PLN brutto,  - termin realizacji- 14 dni od daty złożenia zamówienia  - forma i termin zapłaty- przelew- 14 dni od otrzymania faktury | | | | | |