KOSZTORYS OFERTOWY

[Utwardzenie placu na działce o numerze ewidencyjnym 1990 w miejscowości Gwoźnica Górna](https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/518578)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Spec. Techn.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena jedn. (PLN)** | **Wartość (PLN)** |
| **Miara** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 = 5 x 6** |
| **I.** | **01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | |
|  | **01.01.01** | **Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych** | | | | |
| 1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) | ha | 0,21 |  |  |
|  | **01.02.02** | **Zdjęcie warstwy humusu** | | | | |
| 2 | 01.02.02 | Mechaniczne zdjęcie w-wy humusu gr. 15cm z wywiezieniem na odl. do 5 km | m3 | 313,50 |  |  |
| **II.** | **02.00.00** | **ROBOTY ZIEMNE** | | | | |
|  | **02.01.01** | **Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych** | | | | |
| 3 | 02.01.01 | Wykopy mechaniczne w gruncie III kat. z załadunkiem i odwozem. | m3 | 627,00 |  |  |
| **IV.** | **04.00.00** | **PODBUDOWA** | | | | |
|  | **04.01.01** | **Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża** | | | | |
| 4 | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m2 | 2 090,00 |  |  |
|  | **04.04.01** | **Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie** | | | | |
| 5 | 04.04.01 | Warstwy odcinające z pospółki CBR>25% (grubość po zagęszczeniu 20 cm) | m2 | 2 090,00 |  |  |
|  | **04.04.02** | **Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie** | | | | |
| 6 | 04.04.02 | Warstwy wzmacniające z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 2 090,00 |  |  |
| **VI.** | **06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** | | | | |
|  | **06.02.01** | **Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami** | | | | |
| 7 | 06.02.01 | Przepusty rurowe ze ściętymi końcami z rur HDPE o średnicy 60 cm | mb | 11,00 |  |  |
| **Razem (netto)** | | | | |  | |
| **Vat 23%** | | | | |  | |
| **Razem (brutto)** | | | | |  | |