Oznaczenie sprawy: 3/PZP/2022/TP

Trzebnica, dnia 23.05.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (II)**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1.**

Pakiet 23 poz. 1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 30±5µ, powierzchnia lepna: 45x55

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2.**

Pakiet 23 poz. 1Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepną ) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację) prosimy o potwierdzenie, że podane w SWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej ) folii ?

**Odpowiedź: Podany w SWZ rozmiar dot. powierzchni całkowitej, ale Zamawiający dopuszcza również ten rozmiar (tj. 50 x 40 cm) dla powierzchni użytkowej.**

**Pytanie nr 3.**

Pakiet 23 poz. 1 Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4.**

Pakiet 23 poz. 1Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych z nieprzylepnymi paskami z obu stron o szerokości powyżej 4cm z każdej strony ,które ułatwiają aplikacje na pacjencie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5.**

Pakiet 1, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6.**

Pakiet 1, poz. 6 Czy należy rozumieć , że 1 szt. = 1 opakowanie 100 mb?

**Odpowiedź:** **Tak.**

**Pytanie nr 7.**

Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?
**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 8.**

Pakiet 18, poz. 1-2

a) Czy zamawiający dopuszcza dla poz. 1 Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

b) Czy zamawiający dopuszcza dla poz. 2 Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9.**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie zawierające siatkę 10 mb w stanie spoczynku , a 25 mb w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10.**

Pakiet 19, poz. 1-2

a) Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17- nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

b) Czy zamawiający dopuści opakowanie indywidualne?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

c) Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1szt. Z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11.**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 12.**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 w poz. 5 przylepiec zgodny z wymogami swz pakowany po 12szt w opakowaniu zbiorczym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13.**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 w poz. 7 przylepiec zgodny z wymogami swz pakowany po 20szt

w opakowaniu zbiorczym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14.**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 w poz. 12 przylepiec zgodny z wymogami swz pakowany po 16szt w opakowaniu zbiorczym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15.**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 w poz. 13 przylepiec zgodny z wymogami swz pakowany po 8szt w opakowaniu zbiorczym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16.**

Pakiet 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści gazę 90 cmx 200 m z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 17.**

Pakiet 9, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny będącej wyrobem medycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 18.**

Pakiet 18 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje siatki w stanie nierozciągniętym o długości 1 m i w stanie rozciągniętym - 10 m czy też siatki o długości w stanie nierozciągniętym 10 m i w stanie rozciągniętym 25 m?

**Odpowiedź: W stanie nierozciągniętym 10 m natomiast w stanie rozciągniętym 25 m.**

**Pytanie nr 19.**

Pakiet 18, poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę o szerokości 5 - 6,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20.**

Pakiet 18, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 7 - 9,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21.**

Pakiet 19

1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG i tasiemką, pakowaną a'10?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 N z nitką RTG pakowaną a'10?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy wstępnie pranej, z nitką RTG i tasiemką, pakowaną a'10?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową jałową z włókniny foliowanej w rozmiarze 90 x 75 cm?

 **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22.**

Pakiet 24, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę 60 x 50 cm, z otworem w rozmiarze 6 x 8 cm i przylepcem? Pozostałe parametry zgodne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23.**

Pytanie dot. projektu umowy:

 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących pkt:

1. „A/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy.” Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz dopisuje niniejszy ustęp do wzoru umowy:**

**,,** § 5

8. Faktury w formie elektronicznej powinny być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego tj.: apteka@szpital-trzebnica.pl.

Natomiast faktury w wersji papierowej należy przesłać/dostarczyć do siedziby Zamawiającego. ”

1. „B/Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

c) w przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 2 polegającego na przedstawieniu przez Wykonawcę do rozliczenia więcej niż jednej faktury za dany miesiąc rozliczeniowy – w wysokości 10 zł za każdy przypadek,

d) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) lub b) w wysokości 10 zł za każdy przypadek,

e) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

 ***Z poważaniem,***

 *Dyrektor*

 *Jarosław Maroszek*