## Pakiet 1- 5
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/P/04/22
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta oraz numer katalogowy - obowiązkowo podaje Wykonawca
Pakiet nr 1
1. | Cewnik do embolektomii 2F-10F, 60-80cm | szt | 50 |  | 0 |  | 0
2. | Silikonowy cewnik Foleya CH6 dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu. Wykonany z miękkiego, elastycznego, przezroczystego silikonu z linią kontrastująca w RTG. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Wewnątrz opakowania zatyczka do cewnika. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku fabrycznie umieszczony rozmiar (Fr/Ch) i pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. | szt | 40 |  | 0 |  | 0
3. | Silikonowy cewnik Foleya CH8, dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu. Wykonany z miękkiego, elastycznego, przezroczystego silikonu z linią kontrastująca w RTG. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Wewnątrz opakowania zatyczka do cewnika. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku fabrycznie umieszczony rozmiar (Fr/Ch) i pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. | szt | 40 |  | 0 |  | 0
4. | Silikonowy cewnik Foleya CH10, dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu. Wykonany z miękkiego, elastycznego, przezroczystego silikonu z linią kontrastująca w RTG. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Wewnątrz opakowania zatyczka do cewnika. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku fabrycznie umieszczony rozmiar (Fr/Ch) i pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
5. | Cewnik Nelaton CH14 wykonany z PCV. Zamknięty koniec, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim | szt | 100 |  | 0 |  | 0
6. | Cewnik Nelaton CH16, wykonany z PCV. Zamknięty koniec, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim | szt | 100 |  | 0 |  | 0
7. | Cewnik Nelaton CH18, wykonany z PCV. Zamknięty koniec, dwa otwory boczne. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
8. | Stabilizator do długotrwałego mocowania cewników, zgłębników oraz sond z rzeźroczystym przylepcem na kleju akrylowym oraz rzepami z paskiem kleju pośrodku z możliwością zmiany położenia cewnika/sondy. Rozmiary: 7,5 x 1,6 cm; 9,0 x 3,0 cm; 15,0 x 4,5 cm. Dostępny w wersji jałowej oraz niejałowej | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
9. | Dren do ssaka 12-14mm x 2mb sterylny, opakowanie foliowo-papierowe | szt | 100 |  | 0 |  | 0
10. | Dren do tlenu, długość 2,1m oraz 4,26m. Sterylny, op. foliowe | szt | 700 |  | 0 |  | 0
11. | Dren T-Kehr z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony odłączanym łącznikiem large lock przeznaczonym do połączenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połączenia ramion dwa większe otwory drenujące, rozmiary: CH 08-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
12. | Dren wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja w postaci 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiar CH33 | szt | 250 |  | 0 |  | 0
13. | Dren wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja w postaci 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiar CH36 | szt | 100 |  | 0 |  | 0
14. | Identyfikator do oznakowania noworodków, kolorowe z polem do opisu danych, z możliwością wyceny z przeliczeniem na opakowania, opakowanie a'100 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
15. | Identyfikator do oznakowania dzieci i dorosłych - biały z polem do opisu danych, z możliwością wyceny z przeliczeniem na opakowania, opakowanie a' 100 szt. | op. | 70 |  | 0 |  | 0
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Wykonany z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości min 200cm o przekroju gwiazdkowym z paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim. | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
17. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci. Wykonany z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości min. 200cm o przekroju gwiazdkowym z paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
18. | Kaczka plastikowa na mocz z uchwytem, pojemność 1200 -1300 ml. (z możliwością dezynfekcji w 1200 C) | szt | 50 |  | 0 |  | 0
19. | Basen sanitarny (z możliwością dezynfekcji w 1200 C) | szt | 50 |  | 0 |  | 0
20. | Worek kaczka na mocz z zastawką, obrotowy lejek z uchwytem, uniwersalny, nieprzeźroczysty, pojemność 1500ml, niesterylny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
21. | Kieliszki do leków, j.uż., śred. podstawy 28-30 mm, wysokość 40 -50 mm, z możliwością wyceny z przeliczeniem na opakowania (zaokrąglenie w górę). opakowanie = 90 szt. | op. | 223 |  | 0 |  | 0
22. | Ostrza do skalpela z mocowaniem na trzonek ze stali nierdzewnej, na opakowaniu pojedynczym, obok numeru ostrza, rysunek w skali 1:1 w celu jednoznacznej identyfikacji rozmiaru ostrza, na pojedynczym ostrzu wygrawerowany rozmiar i nazwa producenta, a także na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk numeru serii oraz daty ważności. Opkowanie a 100 szt. Dostęp do różnych rozmiarów do wyboru przez Zamawiającego | op | 70 |  | 0 |  | 0
23. | Butelka do długotrwałego odsysania ran, poj. 200ml | szt | 600 |  | 0 |  | 0
24. | Dren Redona wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, nie zawiera PCV i ftalanów, z białą linią RTG na całej długości drenu, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy czytnik głębokości -co 1 cm- w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | szt | 150 |  | 0 |  | 0
25. | Dren Redona z trokarem, wykonany z medycznego PCV z nitką kontrastującą w promieniach RTG, jałowy, nie zawiera pirogenów, pakowany podwójnie. Dostęp do rozm: CH 0,6 - 0,8, długość 50 cm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
26. | Dren Redona z trokarem, wykonany z medycznego PCV z nitką kontrastującą w promieniach RTG, jałowy, nie zawiera pirogenów, pakowany podwójnie. Dostęp do rozmiarów: CH 10 - 18, długość 80 cm | szt | 400 |  | 0 |  | 0
27. | Pokrowce higieniczny foliowy na obuwie z gumką. | szt | 4000 |  | 0 |  | 0
28. | Sonda żołądkowa CH 14-18, sterylna | szt | 280 |  | 0 |  | 0
29. | Sonda żołądkowa CH 20, sterylna | szt | 200 |  | 0 |  | 0
30. | Sonda żołądkowa CH 36, sterylna | szt | 50 |  | 0 |  | 0
31. | Szpatułka laryngologiczna drewniana, z możliwością wyceny z przeliczeniem na opakowania, opakowanie a' 100 szt. | op. | 90 |  | 0 |  | 0
32. | Woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt i małych dzieci - z gąbką, osobno dla chłopców i dziewczynek, skalowane co min. 10ml, pojemność 100ml. Sterylny, opakowanie papier - folia | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
33. | Worek do moczu 2000ml z portem do pobierania próbek, zawór spustowy typu T, sterylny | szt | 100 |  | 0 |  | 0
34. | Worek do moczu 2000ml z zastawką antyrefluksyjną oraz poprzecznym kranikiem spustowym, sterylny | szt | 4800 |  | 0 |  | 0
35. | Zaciskacze do pępowiny sterylne, z możliwością wyceny z przeliczeniem na opakowania, opakowanie a' 50 szt. | op. | 90 |  | 0 |  | 0
36. | Zatyczka stożkowa do cewników, sterylna | szt | 200 |  | 0 |  | 0
37. | Worek do lewatywy o pojemności 1500ml z otworem do zawieszenia, skalowany co ok. 250ml (cyfrowo i linearnie). Dren o długości 115cm z zaciskiem przesuwnym, zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona nasadką ochronną. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | szt | 800 |  | 0 |  | 0
38. | Zestaw do lewatywy gotowy do użycia w składzie: worek z miękkim cewnikiem pokrytym wazeliną, rękawice, serwetka, mydło w płynie. Pakowany pojedynczo w folię | szt | 50 |  | 0 |  | 0
39. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna 500ml z białą tylną scianą, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml w zakresie 3ml - 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Wyposażona w filtr hydrofobowy, obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Niewymienny worek zbiorczy o pojemności 2000ml ze skalą co 100ml oraz polem na dane pacjenta, z filtrem hydrofobowym, zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dwudrożny dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek oraz zastawkę antyrefluksyjną. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami w języku polskim. | szt | 70 |  | 0 |  | 0
40. | Pojemnik plastikowy 0,6-0,7ml na odpady szpitalne ostre, śr. pojemnika: dół=9,7/4,8cm , otwór w pokrywie=3,9cm, wys.=12,2cm, | szt | 2800 |  | 0 |  | 0
41. | Pojemnik plastikowy 2 litry na odpady szpitalne ostre, śr.pojemnika: dół=10,5cm, otwór w pokrywie=10/9cm, wys.=23cm, | szt | 2700 |  | 0 |  | 0
42. | Pojemnik plastikowy 30 litrów na odpady szpitalne ostre śr. górna pojemnika 38 cm, otwór wrzutowyw pokrywie=12,5cm, wysokość 38,8 cm. | szt | 60 |  | 0 |  | 0
43. | Pojemniki histopatologiczne wykonane z polipropylenu, zakrętka w kolorze niebieskim, bez dodatkowej wewnętrznej nakrętki. 30-35 ml. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
44. | Pojemniki histopatologiczne wykonane z polietylenu, zakręcana czarna nakrętka, wyposażone w dodatkową wewnętrzną nakrywkę 70 ml. -Ø 50 x 60 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
45. | Pojemniki histopatologiczne wykonane z polietylenu, zakręcana czarna nakrętka, wyposażona w dodatkową wewnętrzną nakrywkę 120 ml. - Ø 56 x 71 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
46. | Pojemniki histopatologiczne wykonane z polietylenu, zakręcana czarna nakrętka, wyposażone w dodatkową wewnętrzną nakrywkę 250 ml. - Ø 69 x 94 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
47. | Pojemniki histopatologiczne wykonane z polietylenu, zakręcana czarna nakrętka, wyposażone w dodatkową wewnętrzną nakrywkę 1000 ml. - Ø 111 x 128 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
48. | Pojemniki histopatologiczne wykonane z polietylenu, zakręcana czarna nakrętka, wyposażone w dodatkową wewnętrzną nakrywkę 2000 ml. - Ø 111 x 240 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
49. | Kałówka z łopatką | szt | 1700 |  | 0 |  | 0
50. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego: dren CH 24, dł.210 cm z końcówką CH 21 – 4 otwory boczne bez kontroli odsysania. Sterylny, pakowany podwójnie folia – papier. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
51. | Yankauer - końcówka do odssysania pola operacyjnego, typ standard, bez kontroli odsysania, z 4 otworami bocznymi, rozm: CH 23. Sterylny, pakowany folia-papier | szt | 100 |  | 0 |  | 0
52. | Dren łączący do odsysania z możliwością docięcia (od 8 do 18mm), dren 300cm, średnica Ch 24 (śr. wew. 5,60mm/zew. 8,00mm). Sterylny | szt | 1300 |  | 0 |  | 0
53. | Cewniki do odsysania g.d.o. Ch 06-10 dł. ok. 400 mm z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi, opakowanie papierowo - foliowe | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
54. | Cewniki do odsysania g.d.o. Ch 12-18 dł. ok. 600 mm z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi, opkowanie papierowo - foliowe | szt | 6000 |  | 0 |  | 0
55. | Cewniki do kontrol. odsysania g.d.o.Ch 8-12 o dł. 400-600 mm z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi, bezurazową końcówką, opakowanie papierowo - foliowe. | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
56. | Cewnik Thorax z trokarem ostrym do drenażu opłucnej F14 - F 20 sterylny z łącznikiem do różnych średnic. Pakowany podwójnie w opakowania papier/folia | szt | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 |  |  |  |  | 0 | X | 0
Pakiet nr 2
1. | Cewnik Foleya Ch12, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 70 |  | 0 |  | 0
2. | Cewnik Foleya Ch14, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 200 |  | 0 |  | 0
3. | Cewnik Foleya Ch16, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 900 |  | 0 |  | 0
4. | Cewnik Foleya Ch18, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 900 |  | 0 |  | 0
5. | Cewnik Foleya Ch20, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 500 |  | 0 |  | 0
6. | Cewnik Foleya Ch22, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 200 |  | 0 |  | 0
7. | Cewnik Foleya Ch24, wykonany z lateksu pokrytego elastomerem silikonu, w podwójnym opakowaniu: folia-papier -folia, jednorazowego uzytku, sterylny | szt | 200 |  | 0 |  | 0
8. | Zestaw do nakłuć opłucnej z igłą Veresa z kompletem drenów i zastawkami jednokierunkowymi typu Y, worek 2litry z zastawką, strzykawką 3-częściową 50ml, sterylny | kpl | 150 |  | 0 |  | 0
9. | Maska do tlenoterapii z wysoką koncentracją tlenu, sterylna, opakowanie papier - folia | szt | 50 |  | 0 |  | 0
10. | Maska do tlenoterapii z regulowaną dyszą Venturiego lub kompletem dysz, sterylna | szt | 50 |  | 0 |  | 0
11. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem 2,0 m, sterylna, opakowanie papier - folia | szt | 1600 |  | 0 |  | 0
12. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem 2,0 m, sterylna, opakowanie papier - folia | szt | 400 |  | 0 |  | 0
13. | Maska z nebulizatorem dla dorosłych z drenem 2,0m, sterylna, opakowanie papier - folia | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
14. | Maska z nebulizatorem dla dzieci z drenem 2,0m, sterylna, opakowanie papier - folia | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
15. | Duoskop 3/4 - jednorazowy laryngoskop składajacy się z dwóch połączonych łyżek( bez rączki) rozmiar 4 macintosch i 3 miller , sterylny | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
16. | Zestaw do lokalizacji zmian pod kontrolą USG. Igła lokalizacyjna z haczykiem. 20G, dł 15-16cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
17. | Pojemnik do moczu 100-150 ml, sterylny | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
18. | Staza automatyczna | szt | 70 |  | 0 |  | 0
19. | Staza bezlateksowa j.u. w rolce (a'25 sztuk) wykonana z paska gumy syntetycznej w kolorze niebieskim, długość 45 cm, szerokość 2,5 cm | op | 50 |  | 0 |  | 0
20. | Wziernik ginekologiczny wykonany z polistyrenu, rozmiary S, M, L. Sterylne, op. papier - folia | szt | 3500 |  | 0 |  | 0
21. | Maseczka reanimacyjna usta-usta , 20 x 20 cm, z zaworem jednokierunkowym | szt | 50 |  | 0 |  | 0
22. | System do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego dla dorosłych, jednorazowego użytku. Cewnik wykonany z silikonu, ze znacznikiem pozycyjnym widocznym w rtg. Pierscień uszczelniajacy noiskociśnieniowy. System wyposażony w dwa oznakowane porty. Jeden port do napełniania i oprózniania pierścienia uszczelniajacego, drugi port irygacyjny do podawania wody w celu płukania i irygacji cewnika. System zawiera w składzie 3 worki o pojemnosci 1500 ml z wkładką superabsorbentu oraz filtrem dezodorujacym pochłaniajacym zapachy płynnego stolca, podstawę montazową do łózka chorego wraz z paskiem mocujacym, strzykawkę o pojemności 45 ml, instrukcją obsługi. Cewnik powleczony substancja zabezpieczającą przenikanie zapachów na zewnątrz. | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
23. | Worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z superabsorbentu oraz filtr dezodorujący pochłaniający zapachy kompatybilne z w/w systemem, poz.21. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
24. | Nakładki chłonne do mocowania na cewnik a'10 szt., kompatybilne z w/w systemem poz.22 | op. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 |  |  |  |  | 0 | X | 0
Pakiet nr 3
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 90 mm, standard ostrze typu Quincke, jałowa, przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo - rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem, co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 90 mm, standard ostrze typu Quincke, igła prowadząca 20G, przeroczysty rowkowany uchwyt umozliwiający wizualizację płynu mózgowo - rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem, co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia | kpl. | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G x 90 mm, standard ostrze typu Quincke, igła prowadząca 20G, przeroczysty rowkowany uchwyt umozliwiający wizualizację płynu mózgowo - rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem, co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia | kpl. | 1250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.35 | 3.4 | 4.5
4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G x 130 mm, standard ostrze typu Quincke, igła prowadząca 20G, przeroczysty rowkowany uchwyt umozliwiający wizualizację płynu mózgowo - rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem, co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia | kpl. | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 3.4 | 11.37
5. | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych typu Tuochy 18G, 1,2x80mm, jałowa pakowane pojedyńczo w rekaw pap-fol. z naniesionymi informacjami o produkcie w jezyku polskim. | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 3.4 | 10.34
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, kateter jednokanałowy 3F/10 cm, igła 20G, prowadnik 022/40 cm typu J, rozszerzacz (dilatator), skalpel, strzykawka 2,5ml. | kpl. | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 | 3.4 | 51.7
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, kateter dwukanałowy 7F/20 cm, igła 18G/7 cm, prowadnik 035/60 cm typu J, rozszerzacz (dilatator), skalpel, strzykawka 10ml. | kpl. | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | 45 | 3.4 | 46.53
8. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, kateter czterokanałowy 8,5F/20 cm, igła 18G/7 cm, prowadnik 035"/60 cm typu J, rozszerzacz (dilatator) 8Fx12cm, skalpel, strzykawka 10ml, motylek z zaciskiem | kpl. | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 84 | 3.4 | 86.86
9. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, kateter czterokanałowy 8,5F/15 cm, igła 18G/7 cm, prowadnik 035"/48 cm typu J, rozszerzacz (dilatator) 9Fx12cm, skalpel, strzykawka 10ml, motylek z zaciskiem. | kpl. | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 84 | 3.4 | 86.86
10. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową (w skład zestawu wchodzi: kateter typu Pigtail, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz) rozmiar 6F, 9F | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 | 3.4 | 113.74
11. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową (w skład zestawu wchodzi: kateter prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz) rozmiar 12F, 14F, 16F | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 110 | 3.4 | 113.74
12. | Igła do neuroliz rozmiar 18G dł. 150mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 3.4 | 31.02
13. | Elektroda endokawitarna 6Fx1250mm | kpl. | 25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 165 | 3.4 | 170.61
14. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych- Introduktor (w skład zestawu wchodzi: koszulka z zastawką 7Fx11cm, prowadnik J.035x40cm, rozszerzacz 6Fx18cm, igła prosta 18Gx7cm, kranik trójdrożny). | kpl. | 25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 3.4 | 67.21
15. | Elektroda do defibrylacji do defibrylatora ZOLL | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 55 | 3.4 | 56.87
16. | Elektroda do defibrylacji do defibrylatora LIFEPACK 12 | kpl. | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 | 3.4 | 51.7
17. | Elektroda EKG na piance okrągła f 50mm z żelem ciekłym na zielonej gąbce - j.uż, opk. a' 50 szt. | szt. | 17000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.18 | 3.4 | 0.19
18. | Elektroda EKG do Holtera na piance prostokątna 55mmx40mm z żelem ciekłym na zielonej gąbce z podłóżnym wycięciem umożliwiajacym przełożenie przewodu, opk. a' 50 szt. Elektroda z tarką do usuwania zrogowaciałej warstwy naskórka. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.18 | 3.4 | 0.19
19. | Elektroda EKG radioprzezierna rozmiar 2,3cmx2,3cm z przewodem 50cm zakończonym wtykiem fi 1,5mm,wykonana z cienkiej włókniny perforownej , z zaokrąglonymi rogami, pokryta hydrożelem, repozycjonowana, opk.a'3 sztuki. Dla lepszej identyfikacji na opakowaniu jednostkowym nadrukowany rysunek elektrody znajdującej się w opakowaniu | opk | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 3.4 | 6.2
20. | Zestaw do nefrostomii 9F | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 3.4 | 206.8
21. | Zestaw do cystostomii 14F | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75 | 3.4 | 77.55
22. | Strzykawka niskooporowa 10ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 3.4 | 8.27
WARTOŚĆ PAKIETU 3 |  |  |  |  | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 4 | [11 empty] | 0
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G x 45 mm | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27.4 | 3.4 | 28.33
2 | Zestaw, cewnik do tętnicy udowej ( metoda Seldingera ) - 4 F x 200 mm . W zestawie: prowadnica igłowa 17G x 70 mm , drut prowadzący 0,6 x 450 mm , objętość napełnienia cewnika - 0,24 ml. | kpl | 80 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.5 | 3.4 | 5.69
3 | Zestaw do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, pojedynczy , jednorazowego użytku. Zestaw jest wyposażony w : -pionowe połączenie z kablem interfejsowym, -aparat wypełniajacy linię pomiarową z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym, -podwójny system przepłukiwania, -eliminator zakłóceń rezonansowych na linii pacjent-przetwornik, -kranik odcinający z wyczuwalnym inykatorem pozycji, dł. lini pomiarowej 150 cm ; prędkość płukania przepływu 3 cm3/h ; ilość jednorazowych przetworników 1 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.65 | 3.4 | 7.91
4 | Zestaw infuzyjny do pompy infuzyjnej ASCOR AP31 długość zestawu 230 cm z wkładką silikonową dł. 22 cm, opakowanie papierowo - foliowe. | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.8 | 3.4 | 4.96
5 | Zestaw do pompy infuzyjnej ALARIS GW długość zestawu 210 cm z filtrem 15m , zaworem zabezpieczającym przed cofnięciem płynu, zacisk typu "roller". Mozliwość stosowania do infuzcji grawitacyjnej , opakowanie papierowo - foliowe | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.7 | 3.4 | 1.76
WARTOŚĆ PAKIETU 4 |  |  |  |  | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
Pakiet nr 5 | [11 empty] | 0
1 | Obwód oddechowy anestetyczny dla dorosłych, gładki wewnętrznie, 2 gałęzie dł. 180 cm, dodatkowa galąź 90 cm z workiem bezlateksowym 2 L, łącznik Y, kolanko, zatyczka obwodu oddechowego sterylny. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, celulozowy, samozamykający port do odsysania, z portem tlenowym, objętość oddechowa 200-1500ml, waga max. 9,5g, sterylny. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
3 | Filtr oddechowy, mechaniczno-elektrostatyczny HEPA, bakteryjno-wirusowy, min. dwie membrany elektrostatyczne, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa do 45 ml, okrągły, złącza proste 22M/15F-22F/15M, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej powyżej 99,9999%, zgodny z ISO 23328-1,ISO 9360, objętość oddechowa 100-1200ml, masa do 33 g, skuteczność nawilżania przy VT=500ml - min. 27mg/l H20, port kapno z zakręcanym koreczkiem, port CO2, przezroczysty, bezbarwny, na obwodzie filtra podana objętość oddechowa i tygodniowy harmonogram do zaznaczenia dnia wymiany filtra, nie zawiera latexu i DEPH, sterylny. | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
4 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa do 20 ml, złącza proste 22mmM-15/22, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%, objętość oddechowa min. 150-1500ml, masa do 24 g, wydajność nawilżania przy VT=500ml - min. 36,8mg/l H20, port kapno z koreczkiem, nie zawiera latexu, sterylny. | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
5 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, rozciągliwy, dł.7-15cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
6 | Rurka intubacyjna bez mankietu CH 2,0 - 4,0, sterylna | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Rurka intubacyjna z mankietem standard, CH 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; sterylna | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
8 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, typ Murphy, silikonowana , z prowadincą w środku: CH 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; sterylna. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
9 | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona CH 7,0; 7,5; 8,0, sterylna | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Rurka ustno-gardłowa 70mm, 80mm, 90mm, 100mm z barwnym kod rozmiaru, wykonana z PE, opakowanie foliowe, sterylna | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
11 | Prowadnice do trudnych intubacji, elastyczna typu Bougie, jednorazowe, rozmiar 5,0 dł. 60 cm, dł. 80 cm, sterylne | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
12 | Rurki tracheostomijne z mankietem, jednorazowe, rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0;10,0, sterylne | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
13 | Zamknięty system do odysania do rurek intubacyjnych rozm. CH12;CH14; CH16, długość 54-55 cm; do rurek tracheostomijnych rozm. CH12; CH14; CH16, długość 29,5 - 30,5 cm; | szt | 500 |  | 0 |  | 0
14 | Szczoteczka do higieny jamy ustnej, z odsysaniem niesterylna, wykonana z PP, miękkie włosie, z drugiej strony gąbka. Łączna dł. ok 17,5cm, łącznik do kontrolowanego odsysania, niesterylna | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
15 | Maska krtaniowa, wykonana z medycznego silikonu, delikatny mankiet, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie, barwny kod rozmiarów, uniwersalny łącznik 15 mm, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku , rozmiary: 3,0; 4,0; 5,0; sterylne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
16 | Maska krtaniowa, z kanałem gastrycznym, wykonana z medycznego pcv, delikatny mankiet, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie, barwny kod rozmiarów, uniwersalny łącznik, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku , rozmiary: 2,5; 3,5; 4,5; sterylne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
17 | Maska krtaniowa, wykonana z medycznego PVC, uniwersalny łącznik, jałowa, jednorazowego użytku , rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; sterylne | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU 5 |  |  |  |  | 0 | X | 0 |  |  |  |  | 0
…………………………………………………………………….. DATA I PODPIS WYKONAWCY