GPiK-ZP.271.39.2023	                                                                                   Złotów, 14 lipca 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Złotów (oświetlenie energooszczędne)”.

W dniu 12 lipca 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień.

Pytanie 1

W udostępnionej przez Zamawiającego tabeli doboru opraw znajdują się:

- Oprawy doziemne- wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje obliczeń dla przedmiotowych opraw, oraz prosi o określenie oczekiwanej mocy opraw doziemnych,

- Oprawy w typie naświetlaczy- wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje obliczeń dla przedmiotowych opraw, oraz prosi o określenie oczekiwanej mocy,

- W sytuacji 398,399,1211,1764,1765,1771 Zamawiający oczekuje doświetlenia przejść dla pieszych, Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych dla dróg  o klasie M4, należy przyjąć klasę oświetlenia przejść dla pieszych PC3, natomiast dla dróg o klasie M3 należy przyjąć klasę oświetlenia przejść PC2,

- W sytuacjach 2052-2054 oprawy znajdują się na 3 słupach oddalonych od siebie o 1m, zastosowanie 3 jakichkolwiek opraw oświetlenia będzie prowadzić do prześwietlenia oświetlanego placu. Wykonawca wnosi o wyłączenie przedmiotowych sytuacji z wymogu przedstawienia dla nich obliczeń, bądź dopuszczenie oświetlenia tego obszaru w wyższej niż zakładana klasa oświetleniowa.

- Dla części sytuacji (np. 1024) w kolumnie AB Zamawiający określa „druga oprawa chodnik 83 W kula w dol”, natomiast w AC-AE znajdują się pozycje jedynie do wpisania jednego typu opraw, które wynikają z obliczeń fotometrycznych dla danej sytuacji. Wykonawca prosi o określenie w jaki sposób należy uzupełnić tabele z uwzględnieniem dodatkowo określonych przez Zamawiającego opraw w kolumnie AB.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. a. Odpowiedzi udzielono do poprzednich pytań.

Ad. b. Odpowiedzi udzielono do poprzednich pytań.

Ad. c. Tak.

Ad. d. Odpowiedzi udzielono do poprzednich pytań.

  - Ad. e. W załączeniu zmieniony „Załącznik nr 2 do umowy – Inwentaryzacja geoinformatyczna warstwa  tematyczna LATARNIE” (załącznik do niniejszego pisma).

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22