UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części, na które wykonawca składa ofertę.

Część nr 1 – Rękawice sterylne do pracowni cytostatycznej

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice do cytostatyków lateksowe, sterylne, bezpudrowe, kształt anatomiczny prawa/lewa dłoń z przeciwstawnym kciukiem z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach, gwarancja bardzo dobrego chwytu w środowisku mokrym i suchym, wewnętrzna powierzchnia zapewniająca łatwe zakładanie na suche i mokre ręce, właściwości wierzchnie rękawicy umożliwiające tzw. podwójne rękawiczkowanie, mankiet rolowany, długość rękawicy min 280mm -dopasowana do rozmiaru, przeznaczone do sporządzania leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych, podwyższona barierowość dla substancji chemicznych i cytostatyków Wymagania : - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III - AQL ≤1.0, - zg z normą EN 455-1,-2,-3,-4 dla rękawic medycznych* - zg z normą EN ISO 374-1,5:2016 - spełniające wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych dla Typu B- badanie wg normy EN 16523-1 -zg z normą ASTMD6978-05 badania na przenikanie 9 substancji cytostatycznych (zalecany kontakt do 240 min dla co najmniej 7 substancji cytotoksycznych). Pakowanie: po jednej parze w niepylącym opakowaniu, opakowanie wewnętrzne – koperta papierowa, zewnętrzne –folia. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu Data przydatności nie krótsza niż 3 lata 1 opakowanie= 1 para tj. 2 szt Rozmiary: 6.0,6.5,7.0,7.5, 8.0,8.5, 9.0 INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKCT-SMED-R001- R007 | para | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Serwety z włókniny laminowanej

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150x100 cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 56 g/m2, serweta jałowa sterylizowana radiacyjnie, opakowanie papier-folia posiadające minimum 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność 350%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log10(liczba cząstek)<1,3, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S005 | szt. | 15600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x90 cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 56 g/m2, serweta jałowa sterylizowana radiacyjnie, opakowanie papier-folia posiadające minimum 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność 350%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log10(liczba cząstek)<1,3, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S006 | szt. | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona lub niebieska, w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety min. 80 g/m2. Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50 g/m2, serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, całkowity rozmiar serwety 140x80 (dop. +5) cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140x60 cm, chłonność serwety 350%, opakowanie papier-folia posiadające 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-O001 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) 75x90 cm z regulowanym otworem w centralnej części serwety o wymiarach do 7 cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40 g/m2. Chłonność serwety 500%. Opakowanie zawiera serwetę w dwóch częściach. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informacje o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej. 1 opak. = 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S007 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 –  Materacyk do hipotermii

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy materacyk do hipotermii leczniczej do aparatu Arctic SUN5000. Podkładka monitoruje i kontroluje temperaturę pacjenta w zakresie 32-38,5st C, rozmiar: neonatologiczny, 1 opakowanie=2 sztuki. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M039 | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – Elektroda do resektoskopu Tontarra

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Elektroda do resektoskopu Tontarra 24/26 Fr, bipolarna, pętlowa, zagięta wstecznie pod kątem 30 st., jednorazowego użytku. 1 opakowanie = 5 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: ELEKT-SMED-E148 | szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 –  Pasy brzuszne do KTG

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pasy brzuszne jednorazowe, zapinane na guziki, wykonane z materiałów wysokiej jakości niedrażniących skóry, nie zawierające lateksu, elastyczne, zapewniające ścisłe przyleganie pelot do skóry, rozmiar 6 cm x 150-180 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-BIEL-P008 | Szt. | 22800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 – Osłony na czujnik temperatury do inkubatora Giraffe Omnibed, Giraffe Warmer i stołu Panda iRes

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłony na czujnik temperatury do inkubatora zamkniętego Giraffe Omnibed, otwartego Giraffe Warmer i stołu do resuscytacji Panda iRes, w kształcie serca (30 mm wysokości w najszerszym miejscu, grubość 1 mm) z klejem hipoalergicznym umożliwiającym przeklejenie czujnika. 1 opakowanie = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O020 | op. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 – Sterylna serweta do zabiegów w obrębie sutka

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylna serweta do zabiegów w obrębie sutka. Serweta samoprzylepna, trójwarstwowa, o wymiarach 200x280 mm (spunbond + melyblown + spunbond) z otworem w centralnej części serwety o średnicy 10 cm, przylepny. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 50 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze min. 81 g/m2. Sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia z informacją o kierunku otwierania oraz z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG służącymi do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie znajduje się nr REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z001 | szt. | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 – Kasetki histopatologiczne białe

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kasetka histopatologiczna z wewnętrzną komorą (min. wymiary 25x22 mm) oraz uchwytem do otwierania. Możliwość odpinania i ponownego założenia pokrywy kasetki z tyłu na zawiasie. Pokrywa i podstawa pokryte gęstą siateczką chroniącą przed utratą bardzo drobnego materiału. Pakowane po 250 szt., kolor biały. 1 opak.=250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-K008 | op. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 9 – Alkohol etylowy

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Alkohol etylowy 60% czysty, opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-A028 | litr | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkohol etylowy 70% czysty, opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-A029 | litr | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 10 – Zestaw infuzyjny do ambulatoryjnych pomp infuzyjnych Rytmic

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do pompy Rythmic firmy Micrel, z workiem na lek 100 ml, filtrem eliminującym powietrze 1.2/0.22 um, zastawką antyrefluksową, długość 150 cm, bezbarwny. 1 opakowanie = 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W042 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 11 – Osłonka na sondę waginalną

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłonka na sondę waginalną USG, lateksowa, pudrowana, pakowane pojedynczo. 1 op=144 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O026 | op. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 12 – Akcesoria do respiratora EVE/EVA

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy czujnik przepływu dla noworodków do respiratora EVE/EVA, przestrzeń martwa 1,3 ml, długość 200 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C141 | szt. | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zastawka wydechowa jednorazowa z podłączeniem linii monitorowania ciśnienia do respiratora EVE/EVA. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Z034 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adapter pomiaru ciśnienia jednorazowy NCPAP do respiratora EVE/EVA. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A034 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 13 –  Worek stomijny dla dorosłych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek stomijny otwarty, jednoczęściowy z zamknięciem na rzep, z możliwością przycięcia, przezroczysty. INDEKS MAGAZYNOWY: WOREK-SMED-W034 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 14 – Preparaty do mycia, dezynfekcji i ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/parafina płynna). Nie powoduje żadnych osadów. Na bazie węglowodorów alifatycznych z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych, nie zawiera chlorofluorowęglowodorów. Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie), bezpieczny toksykologicznie. Pojemnik z atomizerem o pojemności 400ml. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-N016 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi medycznych, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Możliwość pozostawienia narzędzi w roztworze do 72h. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH), drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH), wirusobójcze [HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) w stężeniu 1,0% w czasie 15minut. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. PH roztworu roboczego na poziomie PH roztworu roboczego na po-ziomie 8,4-8,6. Opakowanie 5 litrów. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-N002 | op. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Usuwa matowe naloty. Inhibitor korozji. Niewymagający neutralizacji oraz zastosowania środka płuczącego w procesie. Umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Stężenie użytkowe 2ml/l. Możliwość dozowania w wodzie o temp. 25C. Opak. 20 l | litr | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 15 – Serweta chłonna do obłożenia blatu w komorze laminarnej

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta sterylna, chłonna, bezpyłowa, nieprzemakalna, z włókniny laminowanej folią, szerokość 37-45 cm, długość 45-50 cm, do stosowania w komorach laminarnych przy sporządzaniu leków. 1 opakowanie = 125 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S011 | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 16 – Kapturek do termometru FILAC

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kapturek na czujnik temperatury do termometru FILAC 3000. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K017 | op. | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 17 – Aerochamber

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Komora do inhalacji dla noworodków z maseczką z możliwością wielokrotnej sterylizacji. Posiada specjalny wskaźnik oddechu pozwalający kontrolować skuteczność inhalacji. Filtr ciał stałych między maseczką a komorą. Komora przezroczysta, a maseczka profilowana, silikonowa. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A005 | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komora do inhalacji do układu oddechowego noworodków, jednorazowa, do podawania leków wziewnych pacjentom wentylowanych respiratorem, umożliwiająca połączenie z obu stron z układem oddechowym, posiadająca otwór – port umożliwiający aplikację leku do układu oddechowego respiratora lub worka Ambu. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A009 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 18 – Akcesoria do kardiomonitorów PhilipsModel: INTELIVUE MX 700, X3, MX 400, MX 500, MX 700, MX 750, MX 800 z 2019 roku

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kabel konektor do jednorazowych mankietów nowowrodkowych (z końcówką typu motylek) do monitorów Philips. INDEKS MAGAZYNOWY: KABEL-SMED-K032 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy neonatalny czujnik temperatury na powierzchnię skóry, dł. 0,71 m, kompatybilny z Philips INTELLIVUE X3. 1 op=20 szt INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C108 | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel pacjenta RD Rainbow kompatybilny z modułami SpO2 Philips x 3 do czujnika saturacji Masimo RD. INDEKS MAGAZYNOWY: KABEL-SMED-K012 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy rektalno-przełykowy czujnik temperatury kompatybilny z kardiomonitorem Philips M1837A, 9FR, dł. 91cm (+/- 1 cm). Op=20 szt INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C139 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 19 – Wzierniki ginekologiczne

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wziernik ginekologiczny, jednorazowego użytku wykonany z przeźroczystego tworzywa, składa się z pary złożonych łyżek oraz śruby lub zatyczki w kolorze odpowiednim do rozmiaru, którą reguluje się rozwarcie i ustawia blokadę, sterylny. Pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia lub folia-folia. Rozmiary XXS-L (w zależności od potrzeb zamawiającego). 1 opak.=100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: WZIER-SMED-W001-W005 | op. | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 20 – Smoczki do stymulacji odruchu ssania i uspokajające

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Anatomiczny, silikonowy lub z tworzywa TPE smoczek stymulujący odruch ssania, przeznaczony dla wcześniaków z masą ciała poniżej 1750 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą i przeprowadzanie zabiegów terapeutycznych. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J003 | szt. | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Anatomiczny, silikonowy lub z tworzywa TPE smoczek uspokajający przeznaczony dla wcześniaków i noworodków z masą ciała 1750-2500 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J004 | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Anatomiczny, silikonowy lub z tworzywa TPE smoczek uspokajający przeznaczony dla noworodków i niemowląt z masą ciała powyżej 2500 g, od 0-6 miesiąca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J005 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Anatomiczny, silikonowy lub z tworzywa TPE smoczek uspokajający przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 miesiąca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J006 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |