Gniezno, dn. 06.04.2022 r.

Nr sprawy *DZP.240.4.2022*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.4.2022 - Dostawy materiałów opatrunkowych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy Pakietu 11, poz.6 - Czy Zamawiający miał na myśli Adhezyjny plaster perforowany z warstwą
z miękkiego silikonu w postaci taśmy - rozm. 2cm x 3m?

**Ad. Tak, doszło do pomyłki, zamawiający miał na myśli plaster o rozm. 2cmx3m.**

Pakiet 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Pakiet 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10cm x 20cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 16, poz. 6-9

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji lub dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Ad. Zamawiający dopuszcza w poz. 6-9 opatrunek nowszej generacji niszczący biofilm.**

Pytanie 1 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 7 poz. 1 i dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? WPRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym - kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza rozmiar po rozłożeniu 9x12cm z przeliczeniem na 100 szt.**

Pytanie 3 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 2 dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

**Ad. 3 Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 4 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 i 2 wymaga jakiejś konkretnej gramatury włókniny gazika, ponieważ ma to wpływ na cenę produktu?

**Ad. 4 Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 5 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 i 2 dopuści gramaturę włókniny gazika 70g/m2?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6 W Zadaniu 7 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, ale czy wymaga aby pojedynczy gazik był nasączony jakąś ilością w gramach na gazik powyższych substancji, ponieważ ma to wpływ na cenę produktu?

**Ad. 6 Zamawiający nie wymaga konkretnej ilości gram 70% alkoholu izopropylowego przypadającej na 1 gazik.**

Pytanie 7 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 i 2 dopuści gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, przy czym pojedynczy gazik nasączony między 2g a 3g na gazik powyższej substancji?

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8 Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę
z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub
o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 6 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1, nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub
o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Umowa w żaden sposób nie ogranicza praw Wykonawcy w sytuacji ewentualnego, niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w regulowaniu należności.**

Zadanie 1, poz. 2-4,6 Czy zamawiający wydzieli poz. 2-4, 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. 1 Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie 2, poz. 1-8 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. 2 Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 Pozycje 5-7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastyczną opaskę podtrzymującą o rozciągliwości 125%?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowanie papierowe zapewniające ochronę przed wilgocią?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę a opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę** **z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości**

Zadanie nr 1, pozycja 6 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby każda sztuka kompresu
w opakowaniu była pakowana oddzielnie. Prawo nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Obecny zapis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji, a jego warunki będzie w stanie spełnić tylko jeden wykonawca.

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści kompresy 12-warstwowe? Pozostałe zapisy zgodnie
z SWZ.

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane parą wodną?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie pakowany zbiorczo a’6 sztuk
z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy 1,25cm x 9,14m pakowany zbiorczo a’24 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy 2,5cm x 9,14m pakowany zbiorczo a’12 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy 5cm x 9,14m pakowany zbiorczo a’6 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z opatrunkiem na elastycznej tkaninie bawełnianej z wkładem chłonnych wykonanym z 70% wiskozy i 30% polipropylenu
o szerokości 3 cm?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego
o dobrej przepuszczalności pary wodnej (200 g/m2/24h)?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze
10 cm x 20 cm w opakowaniu a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 1, pozycja 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45 cm x 45 cm w opakowaniu a’20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

 **Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej
z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 40g/m2, w rozmiarze 150 x 100 cm?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety niejałowej z włókniny SMS, w rozmiarze 150 x 90 cm?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z wycięciem Y w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowany a’5 sztuk w opakowanie papier-folia z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34 cm x 8 cm, pakowany w worek foliowy a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 1, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane w opakowanie typu papier-folia a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w arkuszach 20 cm x 30 cm?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 24 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej wykonanej
z włókniny polipropylenowej?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów 3m x 10cm pakowanych w osłonkę papierową oraz zbiorczo a’12 sztuk w worek foliowy z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów 3m x 12cm pakowanych w osłonkę papierową oraz zbiorczo a’6 sztuk w worek foliowy z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów 3m x 15cm pakowanych w osłonkę papierową oraz zbiorczo a’6 sztuk w worek foliowy z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 27, 28 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 27 - Czy zamawiający dopuści zestaw pakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 1, pozycja 28 - Czy zamawiający dopuści przylepiec o długości 58cm?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 28 - Czy zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe 24cm +/-1cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 38 mm x 6 mm pakowane po
6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 1000 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 6, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 190mmx140mm po rozłożeniu?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 110mmx90mm po rozłożeniu?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 65mmx55mm po rozłożeniu?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek nasączony parafiną i 0,5% roztworem chlorheksydyny w rozmiarze 10cm x 10cm pakowany a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm pakowany a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca pakowanego zbiorczo a’12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 9, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy żel do USG w saszetce 20g?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 12, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o poniższych parametrach:

- siła wydłużenia 450%,

- siła przyklejająca 5.6N/25mm,

- paroprzepuszczalność 850g/m2/24h,

- nieprzylepne chwyty o szerokości min. 20 mm,

pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Ad. Brak zgody, zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

- a/a