Załącznik nr 2

PAKIET 1

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Torebka papierowo-foliowa bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Torebka zgodna z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary torebek od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą rękawów. | 75x250 mm 100x200 mm 120x250 mm 150x200 mm 150x300 mm 150x380 mm 210x350 mm 270x450 mm 320x500 mm | 670 3200 3350 3350 670 2670 1730 1730 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebka papierowo-foliowa z fałdą bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Torebka zgodna z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary torebek od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą rękawów. | 100x300x40 150x380x50 200x400x50 320x500x60 | 270 1330 400 1070 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo-foliowy jednostronnie przezroczysty bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Rękaw zgodny z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą torebek. Opakowanie rolka 200 mb | 50 mm 75 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm 380 mm | 7 10 11 8 5 4 3 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo – foliowe z fałdą jednostronnie przezroczystą bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Rękaw zgodny z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą torebek. Opakowanie rolka 100 mb | 75x25 mm 100x40 mm 150x50 mm 200x50 mm 250x60 mm 300x60 mm 380x80 mm | 3 21 40 11 3 2 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier krepowy miękki ( biały, niebieski ) wykonany z włókna celulozowego. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho nie mniej niż 1,8 kN/m ( w kierunku walcowania ) i nie mniej niż 1,3 kN/m w kierunku poprzecznym ( na mokro odpowiednio 0,7 kN/m i 0,4 kN/m ). Zawartość chlorków nie większa niż 0,02% a siarczków 0,05%. Gramatura nominalna papieru minimum 60g/m2. Laboratoryjne potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej. | 60x60 cm 100x100 cm 120x 120 cm 120x150 cm | 670 670 670 133 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Włóknina do sterylizacji w arkuszach. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho nie mniej niż 2,1 kN/m (w kierunku walcowania) i nie mniej niż 0,9 kN/m w kierunku poprzecznym ( na mokro odpowiednio 1,7 kN/m i 0,7 kN/m). Gramatura nominalna minimum 60g/m². Kolor niebieski, zielony. | 60x60 cm 100x100 cm 120x120 cm | 1333 3330 2670 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Torebka posterylizacyjna samoprzylepna | 150x250 mm 200x300 mm 300x500 mm 400x550 mm | 130 130 130 130 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się na okres trwania umowy użyczyć zamawiającemu nieodpłatnie zgrzewarkę rotacyjną

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 2

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kontener sterylizacyjny z barierą biologiczną (zawór ciśnieniowo próżniowy) w pokrywie wanna kontenera i pokrywa wykonana z aluminium. Plombowanie kontenera przez pokrywę plombami jednorazowego użytku. Blokowanie uchwytu kontenera pod kątem 90°. Możliwość zainstalowania automatycznego systemu plombowania Termo Lock. Kosz do kontenera bez pokrywy, wykonany z perforowanej blachy ze stali nierdzewnej. Wyposażony w uchwyty boczne. | Kontener mm 280x280x105 wys. kosza 70 mm Kontener mm 465x280x115 wys. kosza 70 mm Kontener mm 580x280x140 wys. kosza 70 mm | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 3

| Lp. | Nazwa | Rozmiar w mm | Ilość szt | Cena jedn. netto |  | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika. Rolki długość 50 mb. | Szerokość 19 mm 25 mm | 27 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem parowym. Rolki długość 50 mb. | Szerokość 19 mm 25 mm | 20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu. Rolki długość 50 mb. | Szerokość 19 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Osłonka papierowa do zabezpieczania narzędzi chirurgicznych | Wymiar otworu 10-15 mm | 670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Osłonka papierowa do zabezpieczania narzędzi chirurgicznych | Wymiar otworu 25-30 mm | 670 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłonka z przezroczystego tworzywa sztucznego do zabezpieczania narzędzi chirurgicznych | Wymiar otworu 10-15 mm | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osłonka z przezroczystego tworzywa sztucznego do zabezpieczania narzędzi chirurgicznych | Wymiar otworu 25-30 mm | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osłonka na druty ortopedyczne | Ø 1,5–2 mm wysokość 15-20 mm | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 4

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny skuteczności sterylizacji parą wodną do wszystkich cykli | szt. | 530 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wieloparametrowy liniowy wskaźnik chemiczny skuteczności sterylizacji parą wodną klasy 4 (250 szt. w op.) | op. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wieloparametrowy liniowy wskaźnik chemiczny skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu klasy 4 (250 szt. w op.) | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Integrator chemiczny z przesuwaną substancją wskaźnikową do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną klasy 5 | szt. | 2670 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Arkusz testowy typu Bowie – Dicka jednorazowego użytku klasy 2 | szt. | 670 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Fiolkowy test kontroli jakości energii ultradźwięków | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny skuteczności sterylizacji parą wodną szybkiego odczytu. (wstępny wynik 2,5 h inkubacji, ostateczny 10h) | szt. | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Paskowy test chemiczny typu Bowie-Dicka z ruchomą substancją wskaźnika kl. II | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw symulujący kontroli wsadu typu PCD symulujących test typu Helix o długości 1,5 m rurki średnica 1 mm. Przyrząd kontrolny o długości 20 cm wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką polimeru w kolorze niebieskim. Możliwość jednoczesnego stosowania biologicznych testów ampułkowych i testów chemicznych z przesuwaną substancją wskaźnikową. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw Bowie-Dicka składający się z arkusza testowego umieszczonego pomiędzy arkuszami kartonu i pianki PP. Całość zestawu w opakowaniu kartonowym jednorazowego użytku. | szt. | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zintegrowany test chemiczny kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu klasy V | szt. | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Test emulacyjny z przesuwaną substancją wskaźnikową kontroli sterylizacji parą wodną w cyklu 121°C i 134°C klasy VI | szt. | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Test kontrolny pomiaru pozostałości białka | szt. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Test sprawdzający skuteczność procesu mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach dezynfektorach. Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do natychmiastowej archiwizacji. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy metalowy wieszak do umieszczania testów. | szt. | 930 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Samoprzylepny test kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektora | szt. | 1067 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Papier termiczny do drukarki myjni dezynfektora 57mmx30m; średnica zewnętrzna 46 mm; wewnętrzna 12 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 5

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość | Cena jedn. netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | rolka | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4 | szt. | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych (na całej długości testu) pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1 | szt. | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Etykiety dwustronnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji tlenkiem etylenu. Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | rolka | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wałek z tuszem do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej firmy GKE | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 6

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Nabój do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilny ze sterylizatorem STERI-VAC 5XL | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier 79x30 m do wydruku parametrów sterylizacji sterylizatora STERI-VAC 5XL | rolka | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 7

| Lp | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Plomba papierowa ( etykieta ) do kontenerów sterylizacyjnych typu Primline z identyfikatorem procesu sterylizacji parowej. Biała z tylną stroną klejącą. Wymiary 80x35 cm. | szt. | 6670 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plomba plastikowa niebieska do kontenerów sterylizacyjnych typu Ptimline. | szt. | 6670 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr papierowy jednorazowego użytku ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną okrągły, średnica 190 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 8

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Preparat do usuwania trudnych zabrudzeń z powierzchni metalowych. Łatwo usuwa powłoki krzemianowe, resztki kleju, zaschniętą krew. Szczególnie przydatny do czyszczenia kontenerów sterylizacyjnych, łącznie z wykonanymi z anodowanego aluminium. Pojemność 250 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do usuwania kleju z taśm samoprzylepnych oraz etykiet. W postaci aerozolu, pojemność 300 ml | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do czyszczenia na bazie naturalnego oleju pomarańczowego. Usuwa kleje, cement, gips, plamy po środkach barwiących. Pojemność 500 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednostronna szczotka czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, mocne syntetyczne włosie. Odporna na temperatury do 134°C. Długość włosia 12 mm, długość szczotki 45 cm, długość całkowita 165 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń z „włosiem” ze stali nierdzewnej. Długość włosia 15 mm, długość szczotki 40 mm, długość całkowita 180 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | „Metalowa gumka” do czyszczenia powierzchni metalowych w zestawie z uchwytem i temperówką | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | „Metalowa gumka” do czyszczenia powierzchni metalowych. Rozmiar 40 x 25 x 12 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Czyścik do usuwania rdzy rozmiar 150 x 100 mm, ziarnisty | szt. | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Czyścik do usuwania rdzy rozmiar 15 x 100 mm, drobny | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szczotka do czyszczenia kanałów. Drut ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Średnica szczotki 5 mm, długość główki szczotki 100 mm, długość całkowita 650 mm. Możliwość mycia w myjni dezynfektorze | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękawice ochronne do sterylizatorów z nitrylową powłoką i włókninową wyściółką. Odporność na temperaturę do 180°C. Długość 33 cm. Rozmiary 9 i 10 | par | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Marker do opisywania pakietów. Tusz odporny na ekspozycję pary wodnej, tlenku etylenu. Szybko schnący. Średnica gryfu 0,75 mm. Kolor czarny i czerwony | szt. | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Jednostronna szczotka do czyszczenia uporczywych zabrudzeń prosta. Mocne syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm, długość szczotki 75 mm, długość całkowita 215 mm | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wskaźnik monitorowania efektywności procesu mycia w myjniach ultradźwiękowych | szt. | 67 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uchwyt wielorazowego użytku do wskaźników efektywności procesu mycia w myjniach ultradźwiękowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mata silikonowa na stoły robocze, grubość 2 mm, kolor niebieski | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pistolet do mycia i suszenia narzędzi | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 9

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kosze sterylizacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304 o wymiarach 580x275x245 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tace sterylizacyjne w całości z perforowanej blachy ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż ASI 304, naroża zaokrąglone ze szczelinami do odprowadzania wody, bez ostrych krawędzi oraz nóżek, wyposażona w dwa uchwyty składane do wnętrza w sposób nie przewężający przestrzeni przeznaczonej do pakowania narzędzi. - 240x240x70 - 400x240x70 | szt. szt. | 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrywa do tac sterylizacyjnych - 240 x 240 - 400 x 240 | szt. szt. | 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 10

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Koszyk z drobnej siatki do mycia i sterylizacji mikronarzędzi wykonany ze stali nierdzewnej. Krawędzie koszyka zaokrąglone. Wyposażony w pokrywę zamykaną zatrzaskami. Średnica oczek siatki 1 mm Wymiary: 80 x 40 x 20 mm 160 x 40 x 20 mm 230 x 150 x 50 mm | szt. szt. szt. | 3 3 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik do transportu materiałów i narzędzi do sterylizacji. Odporny na środki dezynfekcyjne. Posiadający szczelną pokrywę zamykaną na zatrzaski. Kolory: niebieski i czerwony. Wymiary: długość – 600 mm; szerokość – 400 mm; wysokość – 300 mm | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taca narzędziowa z pokrywą i składanymi rączkami do mycia, przechowywania i sterylizacji narzędzi. Wykonana ze stali elektropolerowanej, boki perforowane wymiary: 480 x 250 x 100 mm 300 x 300 x 60 mm | szt. szt. | 3 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Taca narzędziowa bez pokrywy do mycia i sterylizacji narzędzi wykonana ze stali elektropolerowanej, boki perforowane wymiar: 240 x 250 x 50 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 11

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw testowy kontroli szczelności zgrzewu zawierający jednorazowe pakiety z tuszem. Opakowanie 30 szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Arkusz testowy kontroli prawidłowości zgrzewania opakowań papier - folia | szt. | 1670 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 12

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Włóknina sterylizacyjna SMS. Gramatura 47g/m² wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne ~ 114N/5cm, poprzeczne ~ 59N/cm, wodoszczelna ( wodoszczelność 450mm H2O ) kolor zielony, niebieski. Rozmiary: 75cm x 75 cm 100cm x 100cm 120cm x 120cm | szt. szt. szt. | 1330 2670 2670 |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7