Lublin, dnia 31.10.2023 r.

- SZP.26.2.121.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę pojemników potrójnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Dotyczy Załącznika Nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: pkt. 13

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dren o długości 93 cm (+/- 2 cm) oznaczony w 11 miejscach z

możliwością wykonania max. 11 pilotek?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z  specyfikacją warunków zamówienia.