Dane techniczne klimatyzatora : **MPM 12-KPO-06**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Parametr** | **Jednostka** |
| klasa energetyczna | A |  |
| wydajność | 3,50 | kW |
| pobór mocy | 1355 | W |
| poziom hałasu | 56 | dB |
| wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 470x845x330 | mm |
| waga netto | 33 | kg |
| przepływ powietrza | 435 | m3/h |
| zasilanie | 220-240 | V/Hz |
| minimalna temperatura pracy (wewnątrz pomieszczenia) | 7 | st. C |
| obsługiwana powierzchnia | 21-42 | m2 |

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem klimatyzatorów dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ul.Szylinga 2.
2. Miejsce dostawy Komenda Miejska Policji w Poznaniu ul.Szylinga 2
3. Termin dostawy 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia
4. Osoba do kontaktu z ramienia KWP : Kinga Witkowiak tel. 61 84-126-81

Osoba do kontaktu z ramienia KMP : Elwira Krysztofiak tel. 61 84-156-61