## SUW KOŁAKÓW NOWE CENY
FORMULARZ CENOWY
Nazwa zadania: Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Dąbrówka
Tytuł opracowania: PRZEBUDOWA SUW KOŁAKÓW
L.P | FUNKCJA OBIEKTU | RODZAJ PRAC | POWIERZCHNIA / KUBATURA | JEDNOSTKA | CENA JED­NOSTKOWA [ZŁ/M2], [ZŁ/M3] | KOSZT NETTO [ZŁ] | KOSZT BRUTTO [ZŁ]
BUDOWA BUDYNKU SUW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 | BUDOWA BUDYNEK SUW | BUDOWA BUDYNKU SUW Z INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI (bez AKPIA) | 93 | m2
2 | Modernizacja studni głębinowych | Wymiana pompy głębinowej, rurarzu, armatury zwrotnej i odcinającej, wodomierza, sondy hydrostatycznej w celu dostosowania do wydajności 55m3/h, | 2 | kpl
3 | Utwardzenie terenu nawierzchnia z kostki | Wykonnie dojazdów i komunikacji z nawierzchni z kostki | 550 | m2
4 | Przebudowa i budowa połączeń międzyobiektowych wodociągowych | Wykonanie rurociągów wodociągowych wraz z węzłami połączeniowymi | 160 | mb
5 | Przebudowa i budowa połączeń miedzyobiektowych kanalizacyjnych | Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem | 50 | mb
6 | Przebudowa odstojnika popłuczyn | Przebudowa zbiorników podziemnych, montaż sondy hydrostatycznej i montaż pompy do odwadniania wraz z armatura | 1 | kpl
7 | Wymiana/montaż lamp oświetleniowych | Demontaż istniejących i montaż nowych lamp oświetleniowych | 3 | kpl
8 | Montaż agregatu prądotwórczego w obudowie | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego | 1 | kpl
9 | Przebudowa i budowa połączeń międzyobiektowych elektrycznych | Przebudowa i budowa połączeń międzyobiektowych elektrycznych | 1 | kpl
10 | HYDRANT | Montaż nowego hydrantu | 2 | kpl.
SUMA (BUDOWA BUDYNKU SUW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU) | [7 empty] | 0
TECHNOLOGIA SUW
1 | AERATOR | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl.
2 | FILTRY DN1800 | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 2 | kpl.
3 | MONTAŻ SPRĘŻAREK | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 2 | kpl.
4 | WYKONANIE ROZDZIELNI PNEUMATYCZNEJ | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl. |  |  |  |  | .
5 | MONTAŻ ZESTAWU DMUCHAWY | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl.
6 | MONTAŻ PRZEPŁYWOMIERZE | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 4 | kpl.
7 | Zestaw do chlorowania | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl.
8 | Rury, kształtki, kołnierze, śruby, konstrukcja nośna, obejmy, łączniki amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona – ze stali kwasoodpornej 1.4301. | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl.
9 | MONTAŻ SOND HYDROSTATYCZNYCH | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 5 | kpl.
10 | MONTAŻ OSUSZACZY POWIETRZA | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 2 | kpl.
SUMA (TECHNOLOGIA SUW)
PRZEBUDOWA ZESTAWU POMPOWEGO II STOPNIA
1 | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO ZESTAWU II STOPNIA | Demontaż i utylizacja urządzeń | 1 | kpl.
2 | ZESTAW POMPOWY II STOPNIA | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl.
3 | LAMPA UV | Zakup, dostawa i montaż, uruchomienie | 1 | kpl.
SUMA (PRZEBUDOWA ZESTAWU POMPOWEGO II STOPNIA )
INSTALACJE ELEKRYCZNE ZEWNĘTRZNE, OŚWIETLENIE I AKPIA
1 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA SUW | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
2 | Zabudowa i dostawa aparatury pomiarowej (AKPIA) | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
3 | Okablowanie (AKPIA) | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
4 | Budowa instalacji fotowoltaicznej 30kW | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
SUMA (INSTALACJE ELEKRYCZNE ZEWNĘTRZNE, OŚWIETLENIE I AKPIA)
INSTALACJE TELETECHNICZNE CCTV, SSWIN
1 | Instalacja systemu sygnalizacji i alarmu włamania SSWIN | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
SUMA (INSTALACJE TELETECHNICZNE CCTV, SSWIN)
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANŻA SANITARNA
1 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl.
2 | NADZÓR AUTORSKI | - | 1 | kpl.
SUMA (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)
SUMA (ROBOTY BUDOWLANE + DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - branża sanitarna)