KP-272-PNK-61/2021 Lublin, dnia 30 sierpnia 2021r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
bez negocjacji pn. **Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem   
na części**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Politechnika Lubelska,** działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września   
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania ich źródła.

**Pytanie 1:**

*Czy w części 5 Oscyloskop cyfrowy, Zamawiający dopuści do zaoferowania oscyloskop o następujących parametrach:*

* *Pasmo 50 MHz*
* *2 kanały*
* *Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s*
* *Częstotliwość odświeżania 100 000 przebiegów na sekundę*
* *Wyzwalanie i dekodowanie magistrali szeregowych: I²C, UART/RS-232*
* *Funkcja analizy Fouriera*
* *Interfejsy: LAN, USB Host & Device*
* *Wyświetlacz 7 cali*
* *Waga 3,23 kg*

*Przykładowym rozwiązaniem odpowiadającym tym parametrom użytkowym jest Keysight EDUX1052A.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści oscyloskop cyfrowy o ww. parametrach.

**Pytanie 2**

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści mieszadło o zakresie prędkości mieszania 200-1500 rpm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza mieszadło o zakresie prędkości mieszania 200-1500 rpm, pod warunkiem,   
że mieszadło będzie mogło pracować z wyłączonym mieszaniem (tylko funkcja grzania).

***Pytanie 3***

*Część 2*

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 10 cm zamiast 8 cm. Pozostałe wymiary zgodne ze specyfikacją?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 10 cm. W OPZ zostały podane wymiary minimalne.

**Kanclerz Politechniki Lubelskiej**

**Mirosław Żuber**