Wiązownica, 26.04.2024 r.

Znak: RG3.271.10.2024

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Rozwój infrastruktury w Gminie Wiązownica poprzez przebudowę dróg, budowę kanalizacji w m. Ryszkowa Wola oraz boiska wielofunkcyjnego w m. Szówsko”.

Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Treść zadanych pytań: 1**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia w Rozdziale IV SWZ w zakresie długości sieci kanalizacyjnej. W SWZ całkowita długość kanalizacji sanitarnej wynosi 2719 m, natomiast w przedmiarach robót łączna długość kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 2980 m. Proszę o wskazanie właściwej długości sieci kanalizacji objętej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót.

**Treść zadanych pytań: 2**

W przedmiarze robót: poz. 1.1.3.17, 1.2.3.4 oraz 2.1.3.4 Zamawiający przewiduje wykonanie przewiertów sterowanych o średnicy fi 200 i łącznej długości 505 m. Proszę o wskazanie odcinków sieci na których mają być wykonane przewierty sterowane oraz czy w związku z tym do wyceny należy przyjąć 505 m. rur fi 200 PE do wykonania przewiertów sterowanych zamiast rur fi 200 PVC?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

**Treść zadanych pytań: 3**

Proszę o udostępnienie wszystkich profili kanalizacji sanitarnej dla zakresu robót objętego zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza brakujące profile podłużne kanalizacji sanitarnej. Profile dotyczące kanalizacji sanitarnej w obrębie przepompowni PR3 zostały już zamieszczone na stronie postępowania.

**Treść zadanych pytań: 4**

Proszę o udostępnienie zestawienia studni kanalizacyjnych lub wskazanie, które studnie należy przyjąć jako studnie betonowe ( np. numer studni)?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja nie zawiera szczegółowego zestawienia studni betonowych.

Lokalizacja studni betonowych fi 1000 i 1200 została przedstawiona na zamieszczonych profilach podłużnych kanalizacji sanitarnej.

W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania , Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o ponownym  przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **06.05.2024 r. do godz. 09:00.**

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy SWZ w sposób następujący:**

**W rozdziale XV pkt. 15.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 28.05.2024 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 04.06.2024 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 29.04.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **29.04.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 06.05.2024 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **06.05.2024 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 9 było:**

**OŚWIADCZAMY,** że jesteśmy związani ofertą do dnia **28.05.2024** r., który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**W załączniku - formularz ofertowy w pkt. 9 po zmianie jest:**

**OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do dnia **04.06.2024 r.,** który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wprowadzona treść odpowiedzi i uzupełnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a