**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# DANE OGÓLNE

## NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

PP w Klukach – Kluki 84 – zakup nowego garażu dwustanowiskowego dla Posterunku

Policji w Klukach

## ADRES OBIEKTU

Kluki 84

97-415 Kluki

Teren nieruchomości stanowi działka oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 708/2 w obrębie 05-Kluki

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

NIP:7260004458,

REGON:470754976

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego garażu dwustanowiskowego dla Posterunku Policji w Klukach obejmujący dostawę oraz montaż obiektu na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 708/2 w Klukach.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia :

1.Garaż blaszany dwustanowiskowy

2.Szerokość – ok. 6,0 m

3.Długość – ok. 6,0 m

4.Wysokość – 1 stanowisko na samochód typu furgon/bus

5.2xbrama podnoszona na poszczególne stanowiska

6.Wymiary bramy na samochód typu furgon/bus 2,574m x 2,185m

7.Wymiary drugiej bramy – 2,474m x 2,010m

8.Powierzchnia zabudowy – do 35,0 m2

9.Dach dwuspadowy


10.Kolor szary/grafit

11.2x zamek z kluczami


Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonaniem usługi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót

# STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie nieruchomości o powierzchni 1400,0 m2 zlokalizowany jest parterowy budynek   
o powierzchni użytkowej 113,36 m2 – siedziba Posterunku Policji. Teren nieruchomości ogrodzony. Wejście i wjazd na posesję od strony południowo-zachodniej. Szerokość działki około 30,0 m długość około 48,0 m.



# STAN PLANOWANY



# ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa, montaż budynku garażowego, przekazanie dokumentacji technicznej budynku garażowego (3 egz.)

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia 1 miesiąc od terminu podpisania umowy lub zlecenia.