## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę obłożeń pola operacyjnego dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 1 - PÓŁMASKI FFP3
L.P. | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowana Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto na 24 miesiące | wartość VAT% | Wartość brutto na 24 miesiące | Nazwa producenta | Nr katalogowy | deklarowana ilość minimalna
1. | PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3 | Półmaska FFP3 Medyczna półmaska filtrująca, Wyrób medyczny klasy I. O właściwościach antybakteryjnych, zatrzymująca minimum 99% cząstek stałych i aerozoli o średnicy 0,3-0,5 mikrona, zastosowanie - dla pracowników służby zdrowia. Spłeniająca wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG Zaprojektowane, wytworzone i opakowane w sposób minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia lub skażenia, na jakie mogą być narażone osoby podczas transportu, przechowywania i używania wyrobów medycznych, w tym pacjenci. Maska w kształcie maski chirurgicznej, dopasowująca się do różnych kształtów twarzy, dostosowująca się do ruchów twarzy podczas mówienia, do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku, z uchwytami zausznymi. Dopasowująca się do kształtu nosa i konturów oczu zapewniająca dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi, z zaciskiem nosowym i uszczelką nosową od wewnętrznej strony maski ograniczającymi przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszający parowanie okularów i gogli. Gładka wewnętrzna wyściółka.Przeznaczona do pracy minimum 6 godzin. FFP3 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. Kompatybilna ze środkami ochrony wzroku i środkami ochrony słuchu Pakowane pojedynczo. | szt. | 16250 |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000
razem | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę obłożeń pola operacyjnego dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.02.2023 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET 2 - BIELIZNA OPERACYJNA 2
L.P. | Nazwa | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowana Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość netto na 24 miesiące | wartość VAT% | Wartość brutto na 24 miesiące | Nazwa producenta | Nr katalogowy | deklarowana ilość minimalna
1. | Majtki jednorazowe | Majtki - jednorazowe majtki stosowane dla pacjentek i pancjentów podczas przygotowania do zabiegów operacyjnych i po zabiegach operacyjnych oraz badaniach diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej minimum 40g/m2, niejałowe, zapewniające pacjentom poczucie intymności podczas zabiegów i badań, rozmiar uniwersalny, rodzaj: DAMSKIE I MĘSKIE. | kpl. | 1000 |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
2. | Majtki typu stringi jednorazowe/ operacyjne | Majtki - jednorazowe majtki typu stringi stosowane dla pacjentek i pancjentów podczas przygotowania do zabiegów operacyjnych i po zabiegach operacyjnych oraz badaniach diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej minimum 40g/m2, niejałowe, zapewniające pacjentom poczucie intymności podczas zabiegów i badań, rozmiar uniwersalny, rodzaj: DAMSKIE I MĘSKIE | kpl. | 1000 |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50
razem | [6 empty] | 0 | 0 | 0