# Zał. nr 1 do SIWZ 18/2019

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 221 000 euro na dostawę urządzeń wszczepialnych do elektroterapii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.4 i 8.8 SIWZ, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 SIWZ.

Miejscowość………….........., data......................

# Zał. nr 2 do SIWZ 18/2019

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego | 90 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

# Pakiet 2

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator dwujamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania | 20 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

# Pakiet 3

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator jednojamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania | 45 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 4

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw | 45 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 5

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw | 15 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 6

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem | 15 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 7

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator z funckją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw | 24 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 8

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV | 24 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 9

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami | 190 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Data ..............................,  miejscowość ……………………

Zał. nr 3a do SIWZ 18/2019

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1

Stymulator SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego

| L.P. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |
| 2 | Waga max. 23 [g] |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 9 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |
| 10 | Histereza częstości rytmu |
| 11 | Program nocny |
| 12 | Algorytm umożliwiający automatyczną konfiguracje polarności podczas wszczepienia |
| 13 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe |

# Pakiet 2

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy – redukujące nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2019 r |
| 2 | Waga poniżej 80 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Elektrody defibrylujące bipolarne umożliwiające wykonanie badania MRI |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |
| 12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |
| 15 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |

# Pakiet 3

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2019 r. |
| 2 | Waga poniżej 80 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Elektrody defibrylujące bipolarne przeznaczone do badania MRI |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |
| 12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |
| 15 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badanie MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |

Pakiet 4

Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania

(ICD VR) - zestaw

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 80 gramów |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | żywotność min 5lat |
| 5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | Możliwość zaoferowania urządzenia o o objętości równej, mniejszej niż 31 cm3 w tej samej cenie |
| 9 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napięcia |
| 11 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 12 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 13 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 14 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |

Pakiet 5

Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania

(ICD DR) - zestaw

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 80 gramów |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | żywotność min 5lat |
| 5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | rodzaje stym. DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R |
| 9 | Możliwość zaoferowania urządzenia o o objętości równej, mniejszej niż 31 cm3 w tej samej cenie |
| 10 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 11 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |
| 12 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 13 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 14 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |
| 15 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 16 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |

Pakiet 6

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | Czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | Waga mniejsza, równa niż 82 g |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 36 J |
| 4 | Programowalna terapia ATP, z algorytmami optymalizacji terapii niskonapięciowej |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | Wczesne rozpoznanie i rejestracja krótkich zdarzeń arytmicznych w RA (poniżej 5 min) |
| 7 | Pamięć trzy kanałowego IEGM przynajmniej 60 min |
| 8 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności |
| 9 | Elektrody kompatybilne z MRI |
| 10 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/jednokoilowe, o wymiarze poniżej 8F , długość 65cm, pięciopolowe. |
| 11 | Zapis IEGM zdarzeń przedsionkowych |
| 12 | Algorytm dyskryminacji rytmu komorowego i nadkomorowego na podstawie porównania rytmu przedsionka i komory |
| 13 | Morfologia |
| 14 | Program nocny |

Pakiet 7

Kardiowerter defibrylator z funckją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw

| L.p. | Funkcja / Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2019 r |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Elektrody defibrylujące „true bipolar” umożliwiające wykonanie badania MRI |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |
| 13 | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |
| 16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |
| 17 | Elektroda elektrofizjologiczna, diagnostyczna ułatwiająca lokalizację CS |
| 18 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |

Pakiet 8

Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 30 gramów |
| 3 | układ z elektrodą lewokomorową dwybiegunową, czterobiegunową w tej samej cenie oraz stymulacją dwupunktową lewej komory w jednej ewolucji serca (MPP) w tej samej cenie (40-140) |
| 4 | żywotność min 5 lat w warunkach standardowych |
| 5 | amplituda impulsu (0,5-7,5) |
| 6 | automatyczny algorytm sterujący adoptujący czułość do każdego załamka R - cztery lub więcej programowane parametry sterowania (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | pamięć IEGM ≥ 14 min |
| 8 | automatyczny pomiar progu stymulacji, potencjałów komorowych, oporności wykonywany przynajmniej raz na dobę |
| 9 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 10 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |
| 11 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 12 | programowalne opóźnienie VV w zakresie 15-70 ms |
| 13 | system do wprowadzania elektrod do CS - przynajmniej 4 różne krzywizny koszulek |
| 14 | introducer do subselekcji dopływów żył |
| 15 | zestaw do kontrastowania CS z balonem |
| 16 | elektrody przedsionkowe i prawokomorowe: pasyne, aktywne - do wyboru |
| 17 | elektrody do CS/LV OTW dwubiegunowe o średnicy ≥ 4,3 F oraz czterobiegunowe o średnicy ≥ 5,0 F, dodatkowo elektroda diagnostyczna do kaniulacji CS - 1 elektroda na 1 zestaw |
| 18 | algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków |
| 19 | komunikacja bezprzewodowa stymulatora z programatorem |
| 20 | możliwość zaoferowania stymulatora z elektroda lewokomorową czterobiegunową, 10 wektorami stymulacji lewokomorowej oraz dwupunktową stymulacją lewej komory w trakcie jednej ewolucji |

Pakiet 9

Symulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |
| 2 | Waga max. 30 [g] |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |
| 9 | Automatyczny PVARP |
| 10 | Okres refrakcji A min zakres 200-400 ms |
| 11 | Program nocny |
| 12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |
| 13 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |
| 15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |

Data ..............................,  miejscowość ……………………

Zał. nr 3b do SIWZ 18/2019

Parametry oceniane

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1

Stymulator SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | Nie – 0 pkt, Tak – 5 pkt |
| 2. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | do 2 typów – 0 pkt, trzy typy i więcej – 5 pkt |
| 3. | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt za funkcję |

# Pakiet 2

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy – redukujące nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

# Pakiet 3

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 4

Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania

(ICD VR) - zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2 | możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą produ stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylujacego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | automatyczny pomiar oporności wysokoenergetycznej, dostępność tygodniowego oraz wielomiesięcznego trendu |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5 | rozmiar (F)introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (bez lidera) ocena: 9F - 0pkt, 8F - 5 pkt, 7F - 10 pkt | ocena: …………F | 9F – 0 pkt 8F – 5 pkt 7F – 10 pkt |

Pakiet 5

Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania

(ICD DR) - zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2 | możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą produ stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3 | możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylujacego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | automatyczy algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV/PV |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 5 | elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" poniżej 2 mm |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 6 | rozmiar (F)introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (bez lidera) ocena: 9F - 0pkt, 8F - 5 pkt, 7F - 10 pkt | ocena: …………F | 9F – 0 pkt 8F – 5 pkt 7F – 10 pkt |

Pakiet 6

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie z elektrodami z certyfikatem MRI do 1,5 T bez stref wykluczeń |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2 | Tryb pracy urządzenia z zabezpieczający stymulację podczas badania MRI |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | Bezprzewodowa interrogacja RF |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mm |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

Pakiet 7

Kardiowerter defibrylator z funckją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 8

Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny algorytm sterujący adoptujący czułość do każdego załamka R - cztery lub więcej programowane parametry sterowania (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 4. | elektrody do CS/LV OTW dwubiegunowe o średnicy ≥ 4,3 F oraz czterobiegunowe o średnicy ≥ 5,0 F, dodatkowo elektroda diagnostyczna do kaniulacji CS - 1 elektroda na 1 zestaw |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5. | komunikacja bezprzewodowa stymulatora z programatorem |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 6. | możliwość zaoferowania stymulatora z elektroda lewokomorową czterobiegunową, 10 wektorami stymulacji lewokomorowej oraz dwupunktową stymulacją lewej komory w trakcie jednej ewolucji |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 9

Symulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granica częstości stymulacji komorowej sterowanej przedsionkami 210 ppm |  | do 180 ppm – 0 pkt powyżej 180 ppm – 5 pkt |
| 2. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 1 algorytm – 0 pkt 2 algorytmy i więcej – 5 pkt |
| 4. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 6. | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1 ) |  | 1 algorytm – 0 pkt 2 algorytmy i więcej – 5 pkt |
| 7. | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) |  | 1 algorytm – 0 pkt 2 i więcej – 5 pkt |
| 8. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | do 2 typów – 0 pkt trzy typy i więcej – 5 pkt |

Data ..............................,  miejscowość ……………………

# Zał. nr 4 do SIWZ 18/2019

### Projekt umowy nr 18/2019

### zawarta w dniu ……………………., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu urządzenia wszczepialne do elektroterapii dla potrzeb Oddziału Kardiologii w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupna wybranych elementów zestawu, bez konieczności zakupu zestawu w całości .

- W zakresie pakietów nr  4  i 5 Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego w terminie

1 miesiąca od podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć:

1) programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora (1 opakowanie na 5 rozruszników)

2) programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora (1 opakowanie na  1 kardiowerter-

defibrylator)

3) kable do badań śródoperacyjnych – 2 szt. do każdego pakietu

4) lidery do elektrod – 1 komplet na 20 ICD i PM

5) akcesoria:

  - śrubokręt – po 1 szt. na 10 ICD i PM

  - narzędzie mocujące elektrodę (klucz do elektrod o aktywnej fiksacji) – po 1 szt. na 10 ICD i PM

  - Mufki (zatyczki do pozostawianych elektrod) – po 1 szt. na 10 ICD i PM

- W zakresie pakietów nr od 1do 3 i od 6 do 9 Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego

w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć:

1) papier termoczuły do programatora (1 opakowanie na 5 rozruszników)

2) papier termoczuły do programatora (1 opakowanie na  1 kardiowerter-  defibrylator)

3) kable do badań śródoperacyjnych – 2 szt. do każdego pakietu

4) lidery do elektrod – 1 komplet na 20 ICD i PM

5) akcesoria:

- śrubokręt – po 1 szt. na 10 ICD i PM

- narzędzie mocujące elektrodę (klucz do elektrod o aktywnej fiksacji) – po 1 szt. na 10 ICD i PM

- Mufki (zatyczki do pozostawianych elektrod) – po 1 szt. na 10 ICD i PM

- W zakresie pakietów nr 1, 3, 4 i od 6 do 9 Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć 1 szt. fartucha ochronnego (ołowianego) niezbędnego do zabiegów w promieniowaniu RTG.

- Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia umownego legitymacje kardiowerterów – defibrylatorów/ rozruszników/ stymulatorów wraz z pierwszą dostawą sprzętu.

- Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego niezbędne szkolenie 4 osób w terminie ustalonym przez Ordynatora Oddziału w zakresie umożliwiającym posługiwanie się oferowanymi środkami medycznymi w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ……………zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Fakturę w formie elektronicznej Wykonawca wysyła elektronicznie na adres platformy: www.efaktura.gov.pl (login: SzpitalKonin).

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 10% wartości danej pozycji

(z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania

w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 01.06.2019r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- W przypadku niewyczerpania zamawianego asortymentu, termin określony w ust. 1 może zostać za zgodą Stron przedłużony do czasu, gdy wykonanie umowy osiągnie wartość nominalną określoną w  § 2 ust. 1.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą. Do każdego zamówienia przez Zamawiającego dołączony będzie raport zużycia określający rodzaj wykorzystanych urządzeń, ich ilość oraz datę zużycia.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 4 ust. 5 umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Blok Operacyjny Sala nr 8 – Pracownia Elektrofizjologii (po O. Chirurgii Jednego Dnia) na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie..

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 1 dnia od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Okres gwarancji na towar dostarczany w ramach niniejszej umowy wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Wykonawca na czas trwania umowy zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, przy Bloku Operacyjnym Sala nr 8 – Pracownia Elektrofizjologii (po O. Chirurgii Jednego Dnia), w celu przechowania przedmiotu zamówienia.

- Płatność następowała będzie po wykorzystaniu  urządzenia na podstawie raportu zużycia.

- Dopuszcza się możliwość zmiany – w drodze aneksu - kardiowerterów – defibrylatorów, rozruszników, stymulatorów i osprzętu, na ich odpowiedniki spełniające wszystkie wymogi i funkcje określone w siwz oraz ofercie Wykonawcy. Cena nie może jednak przekroczyć ceny jednostkowej asortymentu, którego dotyczy odpowiednik.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |