Pruszcz Gdański, dnia 05.06.2024 r.

## Znak sprawy: ZP.271.7.2024  /16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 03.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00348242/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na dostawę pn.: „Dostawa programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji budowy szkoły podstawowej w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
221 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ,

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Dla etapu I Wykonawca musi dostarczyć warunki techniczne oraz zapewnienie dostaw gestorów sieci. Termin ustawowy na wydanie warunków to 45 dni + jednorazowa możliwość ich przedłużenia. Dodatkowo pisemne zapewnienie dostaw. Wykonawca wcześniej musi określić zapotrzebowanie na media. Warunek jest niemożliwy do spełnienia. Czy w związku 
z tym zamawiający rozważa urealnienie tego terminu? Zamawiający również nie określa czasu w którym zaakceptuje kolejne wersje koncepcji. Natomiast określa precyzyjnie termin wykonania kolejnego etapu. Jest to zapis sprzeczny z PZP Czy Zamawiający przewiduje zmiany w Umowie w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że udostępnia zmieniony wzór umowy, gdzie w § 1 ust. 5 dokonano zmian zakresów etapów I, II, IV.

§ 1 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności w ramach następujących etapów:

- ETAP I – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaktualizowanej mapy zasadniczej terenu określonego w MPZP jako 26-UO (wg punktu F.1 Tom II SWZ OPZ),

- ETAP II – złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych od Gestorów sieci i
 pisemnego zapewnienia dostawy/przyłączenia mediów od Gestorów sieci (wg punktu F.6 Tom II SWZ OPZ), a także wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z zaprezentowaniem w siedzibie Zamawiającego pierwszej Koncepcji w zakresie rozmieszczenia planowanych obiektów na terenie 26-UO (projekt zagospodarowania terenu) oraz rzutów wszystkich kondygnacji budynku szkoły z salami gimnastycznymi i basenem wraz z rozkładem pomieszczeń i zestawieniem powierzchni. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji cyfrowej ww. zakresu przedmiotu umowy oraz potwierdzenia złożenia wniosków o wydanie warunków technicznych od Gestorów sieci i pisemnego zapewnienia dostawy/przyłączenia mediów od Gestorów sieci,

- ETAP III – wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z zaprezentowaniem
w siedzibie Zamawiającego drugiej wersji (zmodyfikowanej pierwszej wersji po uwagach i zastrzeżeniach Zamawiającego) Koncepcji w zakresie rozmieszczenia planowanych obiektów na terenie 26-UO (projekt zagospodarowania terenu) oraz rzutów wszystkich kondygnacji budynku szkoły z salami gimnastycznymi 
i basenem wraz z rozkładem pomieszczeń i zestawieniem powierzchni, przekrojami, elewacjami, itd., o których mowa w dziale E pkt. 4 lit. a-i TOM II SWZ OPZ, a także PFU wg wytycznych TOM II SWZ OPZ. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji cyfrowej ww. zakresu przedmiotu umowy,

- ETAP IV – uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu warunków technicznych od Gestorów sieci i pisemnego zapewnienia dostawy/przyłączenia mediów od Gestorów sieci (wg punktu F.6 Tom II SWZ OPZ), a także wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z zaprezentowaniem w siedzibie Zamawiającego trzeciej kompletnej wersji (zmodyfikowanej drugiej wersji po uwagach i zastrzeżeniach Zamawiającego) Koncepcji i PFU, a także wszelkich pozostałych opracowań (cały zakres przedmiotu umowy) wg § 1 umowy i TOM II SWZ OPZ. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji cyfrowej ww. zakresu przedmiotu umowy,

- ETAP V – wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy wg § 1 umowy i TOM II SWZ OPZ, po uwzględnieniu i wprowadzeniu wszelkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do całego przedmiotu umowy.”

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w  formacie PDF:

7_24 SWZ Tom III UMOWA (wzór) ZMIENIONY1.pdf

- Załączniki:

Plik w formacie PDF: 7_24 SWZ Tom III UMOWA (wzór) ZMIENIONY1.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).