Załącznik nr 2

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH CZYNNOŚCIAMI W ZAKRESIE USŁUG KOMINIARSKICH I PRZEGLĄDÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

(przeglądy kominiarskie, sprawdzenie drożności wszystkich przewodów wentylacyjnych ,  czyszczenia przewodów kominowych, sprawdzenie działania wentylacji mechanicznej, stan filtrów w wentylatorowniach):

| Lp. | Obiekt | Rodzaj instalacji oraz przewodów kominowych |
| --- | --- | --- |
|  | Pływalnia – pomieszczenia użytkowane. ul. Żeromskiego 48 | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne |
|  | Hala Sportowa ul. Piłsudskiego 9 | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - komin wolnostojący - przewody dymowe |
|  | Budynek Administracji ul. Matejki 22 | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe - wentylatorownia |
|  | Hala Tenisowa ul. Matejki 17a | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe |
|  | Baza Noclegowa ul. Matejki 17a | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe |
|  | Bosmanka na terenie Basenu Północnego | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe |
|  | Kemping RELAX ul. Słowackiego 1 | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe |
|  | Centrum Koordynacyjne WOPR -plaża | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne |
|  | Sanitariat wejście na plażę ul. Powstańców Śląskich | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna |
|  | Sanitariat wejście na plażę ul. Nowowiejskiego | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna |
|  | Sanitariat wejście na plażę ul. Uzdrowiskowa | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna |
|  | Sanitariat wejście na plażę ul. Prusa | Wentylacja grawitacyjna |
|  | Kasa biletowa ul. Matejki 22 | Wentylacja grawitacyjna |
|  | Budynek nr 15 na Basenie Północnym | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe |
|  | Budynek techniczno-sanitarny przy boisku sportowym ul. Białoruska. | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe - wentylatorownia |
|  | Hala sportowa przy ul. Norweskiej. | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - przewody spalinowe - wentylatorownia |
|  | Budynek techniczno-sanitarny – Przystań Łunowo. | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - wentylatorownia |
|  | Obiekt ARENA UZNAN | Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - przewody wentylacyjne - wentylatorownia |