Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przegląd, konserwacja oraz legalizacja i naprawy sprzętu ppoż. (gaśnice, hydranty) w Szpitalu św. Anny w Miechowie ul. Szpitalna 3

Oferta powinna zawierać cenę z przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej oraz kopię uprawnień pozwalających na przeprowadzenie powyższego przeglądu. Wybór oferty uzależniony od korzystnej ceny jednostkowej brutto na poszczególne pozycje.

- przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)

- przegląd i legalizacja gaśnic śniegowych (GS2x, GS5x)

- przegląd i legalizacja gaśnic  GWG-2x AF

- przegląd i legalizacja kocy gaśniczych

- przegląd hydrantów wewnętrznych (HW52, HW25)

- przegląd hydrantów podziemnych

- remont gaśnicy proszkowej

- remont gaśnicy śniegowej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu postępowania**  | **Ilość / szt.** |
| 1. | Przegląd i legalizacja gaśnic wszystkich typów ( 1 - 2 kg , 4 - 6 kg) | 136 |
| 2.  | Przegląd i legalizacja koc gaśniczy | 8 |
| 3. | Przegląd hydrantów wewnętrznych ( HW25,HW52) | 42 |
| 4. | Przegląd hydrantów zewnętrznych (naziemnych i podziemnych) | 5 |
| 5. | Remont gaśnicy proszkowej  | 71  |
| 6. | Remont gaśnicy śniegowej | 1  |

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Usługa winna zostać wykonana na obiekcie Zamawiającego, w cenę wliczony koszt dojazdu Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego.