Opis Postępowania

Wykonanie kontroli metrologicznej i legalizacja wtórna 40 szt. wodomierzy do wody ciepłej o przepływie znamionowym 1,6 m3/h

- wodomierze DN 15 z kontraktronowym nadajnikiem impulsów (Js 90-1,6-NK) – 30 szt.

W ramach usługi należy również dokonać wyzerowania wskazań liczydeł wodomierzy.

Wodomierze spakowane do skrzynki o wymiarach 400x300x300.

Dostawa wodomierzy do Wykonawcy usługi na koszt Zleceniodawcy, natomiast dostawa wodomierzy po wykonanej usłudze na koszt Wykonawcy.