# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego                                   ogłoszonego na „Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu”

Nr sprawy: SPZZOZ.ZP/69/2019.

Termin realizacji – 36 miesięcy  licząc od dnia podpisania umowy.

## Zatwierdzam

Data 28.11.2019 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Sadowa 9,  06-300 Przasnysz

Tel: 29 75 34 310

Fax: 29 75 34 380

Adres strony internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl

e-mail: szpitalprzasnysz@o2.pl szpitalprzasnysz@op.pl

Adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości zamówienia powyżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody PCV:

33731110  – soczewki śródoczne

33600000 – produkty farmaceutyczne

33140000-3 – materiały medyczne

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz przekazanie w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora.

Materiały będące przedmiotem zamówienia pogrupowane są w dwóch Pakietach:

Pakiet I

a)  Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 300 szt.

-    średnica optyczna: 6,0 mm

-    średnica całkowita: 12,5 mm

-    ukątowienie/angulacja: 5 o

-    dioptraż w zakresie: +4,00 do +34,00 D

Pakiet II

- Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki – 20 szt.

-    typ optyki: dwuwypukła

-    rozmiar części optycznej 7.0 mm

-   długość całkowita 12.5 mm

-   ukątowienie części haptycznych 5º

-   dioptraż  od  +10.00 dioptrii do +30.00 dioptrii

b) Soczewka trzyogniskowa jednoczęściowa zwijalna z asferyczną optyką, akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem do implantacji – szt. 5:

-   średnica części optycznej: 6 mm

-   długość całkowita: 13 mm

-   angulacja części haptycznych: 0 0

-   zakres mocy: +6D do +34D

-   współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

- Soczewki toryczne z asferyczną powierzchnią przednią, ekwiwalent sferyczny na tylnej stronie optyki – 10 szt.:

-   typ optyki: dwuwypukła

-   średnica optyczna: 6,0 mm,

-   długość całkowita: 13,0 mm,

-   dioptraż  od  +6.00 dioptrii do +34.00 dioptrii

-   stopień uwodnienia: 0,3%

-   współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

- materiał optyki i części haptycznych: akryl hydrofobowy z chromosomami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie

d) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych                   i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 30 sztuk:

-    średnica optyczna: 6 ÷ 7,0 mm,

-    długość całkowita: 12,5 mm - 13 mm,

-   angulacja części haptycznych: 5 ÷ 10 o,

-    zakres mocy:  -5,0 do + 30,0 dioptrii,

-    współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

e) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe,                            o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem do implantacji – 100 sztuk

-    średnica optyczna: 6,0 mm,

-    długość całkowita: 13,0 mm,

-    angulacja części haptycznych: 0 o,

-    zakres mocy: + 30,0 do + 40,0 dioptrii,

-    współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

f)  Soczewki jednoczęściowe asferyczne zwijalne z asferyczną optyką akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV z jednorazowym kartridżem do implantacji – 5300 sztuk:

-   średnica części optycznej: 6 mm

-   długość całkowita: 13 mm

-   angulacja części haptycznych: 0 0

-   zakres mocy: +6D do +30D

-   współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej,

g) 	Materiał wiskoelastyczny –  hialuronian sodu w stężeniu 1% ,

pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml - 5400 sztuk

h) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w którego skład wchodzą – 5400 sztuk:

-    serweta na stół operacyjny min. 140 cm – 140 cm – 2 szt.,

-    serweta na stolik Mayo min 80 cm x 140 cm – 1 szt.,

-    fartuch jednorazowy jałowy – 3 szt.,

-    obłożenie okulistyczne z folią min 140 cm x 140 cm – 1 szt.,

-    osłonki na podłokietniki – 1 komp.,

-    kaniula do visco 27G – 2 szt.,

-    ocznik – 1 szt.,

-    strzykawka 2 ml – 4 szt.,

-    strzykawka 10 ml – 1 szt.,

-    kaseta do fako z  drenami iryg./aspirac. –1 szt.

-    igła nr 5 – 2 szt.,

-    noże okulistyczne Slit 2,6 mm; oraz 1,2 mm – po 1 sztuce

-    gaziki – 5 szt.,

-    klucz do igły fako – 1 szt.,

-    rękaw irygacyjny – 1 szt.,

-    igła do fakoemulsyfikacji – 1 szt.,

-    strzałki – spongostan – 1 szt.,

-    ręcznik papierowy – 2 szt.,

-    kieliszek plastikowy 60 ml – 1 szt.,

-    miseczka plastikowa 250 ml. – 1 szt.,

-    kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.

-    tacka na narzędzia – 1 szt.

2. Sposób realizacji:

a) Soczewki:

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt kompletu soczewek jednoczęściowych sferycznych i asferycznych w ilości 125 sztuk w następującej strukturze jakościowo ilościowej:

Dioptriaż  soczewek trzyczęściowych:

- 1,0    - 1 szt.,

- 2,0 	- 1 szt.,

- 3,0 	- 1 szt.,

- 4,0 	- 1 szt.,

- 5,0	- 1 szt.

Dioptriaż  soczewek asferycznych:

- 6,0     - 2 szt.,

- 7,0 	- 2 szt.,

- 8,0 	- 2 szt.,

- 9,0 	- 2 szt.,

- 10,0	- 2 szt.

- 11,0 	- 2 szt.,

- 12,0	- 2 szt.,

- 13,0 	- 2 szt.,

- 14,0 	- 2 szt.,

- 15,0	- 2 szt.,

- 16,0	- 2 szt.,

- 16,5	- 1 szt.,

- 17,0	- 2 szt.,

- 17,5	- 2 szt.,

- 18,0	- 2 szt.,

- 18,5	- 2 szt.,

- 19,0	- 2 szt.,

- 19,5	- 2 szt.,

- 20,0	- 2 szt.,

- 20,5	- 3 szt.,

- 21,0	- 3 szt.,

- 21,5	- 4 szt.,

- 22,0	- 6 szt.,

- 22,5	- 6 szt.,

- 23,0	- 6 szt.,

- 23,5	- 6 szt.,

- 24,0	- 6 szt.,

- 24,5	- 6 szt.,

- 25,0	- 6 szt.,

- 25,5	- 4 szt.,

- 26,0	- 3 szt.,

- 26,5	- 2 szt.,

- 27,0	- 2 szt.,

- 27,5	- 2 szt.,

- 28,0	- 2 szt.,

- 28,5	- 2 szt.,

- 29,0	- 2 szt.,

- 29,5	- 2 szt.,

- 30,0	- 2 szt.,

Dioptraż soczewek sferycznych

- 31,0	- 2 szt.,

- 32,0	- 2 szt.,

- 33,0	- 2 szt.,

- 34,0	- 2 szt.

- Zamawiający wykorzystywać będzie przekazane soczewki do wykonywania zabiegów operacyjnych oraz w układzie miesięcznym informować będzie Wykonawcę, który asortyment i w jakiej ilości został zużyty

- Wykonawca w oparciu o informacje uzyskane przez Zamawiającego uzupełni              soczewki do pierwotnego stanu,

- Wykonawca na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego dokona sprzedaży (wyfakturowania) użytych soczewek

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby posiadany towar przez        Zamawiającego posiadał aktualne terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy

b) Przyjęto, że podstawową soczewką używaną w zabiegach jest soczewka asferyczna bez niebieskiego filtra i jej ilość może ulec zmniejszeniu na rzecz soczewek o wyższym standardzie

c) Pozostałe materiały – ich zakup będzie realizowany w oparciu o jednostkowe     zamówienia

d) Przekazane w bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 36 miesięcy i jego parametry:

e) Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania wielorazowych zestawów    implantacyjnych składających się z injectora i pęsety do wszczepiania soczewek w ilości 7 sztuk

f)   Aparat do fakoemulsyfikacji:

- szczegółowy opis aparatu załącznik nr 3

- dostarczony będzie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- aparat sprawny technicznie gotowy do pracy

- obowiązki stron w zakresie eksploatacji aparatu wynikają ze wzoru umowy

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  – 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, 730, z 2019 r. poz. 858, 870, 1135) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 dostawy:

- Pakiet I -  soczewki o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł brutto rocznie każda,

- Pakiet II - materiały medyczne do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z przekazaniem w bezpłatne użytkowanie fakoemulsyfikatora o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto rocznie każda

w okresie ostatnich  3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości oraz daty wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

3)  Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 8).

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r poz. 243, 326, 912) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku  upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r poz. 498, 912)

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia:

a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, tj.:

-  certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikującą potwierdzającą spełnianie wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie wyrobu znakiem CE),

-  dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania (zgłoszenie lub wpis), jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają zgłoszenia (podać klasę wyrobu, miejsce produkcji oraz kraj rejestracji na terenie UE),

-   foldery, katalogi, instrukcje użytkowania inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanej aparatury z dokumentacją. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na języku polskim.

Każdy z dokumentów Wykonawca musi czytelnie oznakować numerem i pozycji.

3. W przypadku kiedy Wykonawca polegać będzie na innym podmiocie to:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5.

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 2.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 2.1)

4.    Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.

6.    W wypadkach o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

7.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

    - Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w pkt. V 1.2) oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa w pkt V 1.1) oraz V 1.3). Zamawiający żąda złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ przygotowanego na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) jako dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne  lub osoby trzecie na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

    - W przypadku gdy Wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, aby zamawiający samodzielnie pobierali te dokumenty.

    - Regulacje dyrektyw przewidują weryfikację podmiotową przy użyciu formularza JEDZ w odniesieniu do:

- Wykonawców:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców;

b) podmiotów trzecich:

-  JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu;

-  JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

-   JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia;

-   dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia jak w sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie

c) podwykonawców:

- dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga,

-  JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

    - Zgodnie z art. 24aa  Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 10 dni od daty wezwania następujące dokumenty:

- Dowody określające czy dostawy wymienione w dokumencie JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -  oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec  niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie opłat tych należności – załącznik nr 6

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne załącznik nr7

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp wg wzoru załącznik nr 5 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w 5:

- pkt. e– składa informację z właściwego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21.

- pkt b), c), d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

c) dokumenty o których mowa w  pkt. 6 a) oraz 6 b) tiret 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 6 b) tiret pierwszy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 c) stosuje się.

e) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5 e) składa dokument o którym mowa w pkt. 6 a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt. 6 c) pierwsze zdanie stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. 	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Do oferty należy załączyć:

-  formularz oferty,

-  wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

-  dowód wniesienia wadium

-  zaakceptowany wzór umowy

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest

Renata Karwacka – tel. 29 75 34 310.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w niniejszej dokumentacji), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza  udostępnionego przez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalprzasnysz (Formularz do komunikacji).                         We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                        i Wykonawcy posługują się numerem postępowania SPZZOZ.ZP/69/2019.

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email szpitalprzasnysz@op.pl

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

    - Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę  wadium w wysokości:

Pakiet I  - 450,00 zł

Pakiet II - 50.000,00 zł

  - Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 03.01.2020. r do godz. 10.00 na konto SP ZZOZ w Przasnyszu 
05 1020 1592 0000 2002 0295 0434 z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć „Zakup soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu”

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzoelczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018, poz. 110, 650, 1000, 1669 ze zm.).

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji, np. w formule: „ od dnia- do dnia”.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Wykonawca jest związany ofertą 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na o której mowa w pkt 2 na przedłużenie terminu związania ofertą..

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Open Nexus. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:

Część I – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Część 2 – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne pliki.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

- Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za  pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2020 roku o godzinie 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2020 roku o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej SPZZOZ Administracja I piętro

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w ust.8, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.11 ustawy pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia.

- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku

- W kosztach zamówienia należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

- Cenę oferty stanowić będzie całkowita cena podana w ofercie.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

A.

Cena ofertowa– 60%

B.

Czas dostawy – 20%

C.

Termin płatności – 20%

Ad. A.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

|  | najniższa cena rozpatrywanych ofert x 100 |
| --- | --- |
| Wartość punktowa ceny = | ------------------------------------------------------ x 60% |
|  | cena badanej ofert |

Ad. B

Czas dostawy będzie punktowany jak niżej:

- 72 godz. i mniej – 20 pkt.

-  powyżej 72 godzin – 0 pkt.

Ad. C

Termin płatności będzie punktowany jak niżej:

- termin płatności 60 dni – 20 pkt.

- termin płatności 30 dni – 0 pkt .

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Art. 180 ustawy pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181 ustawy pzp

1  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności

- Na czynności, o których mowa w ust. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2

Art. 182 ustawy pzp

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust, 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą  ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Art. 183. 1 ustawy Pzp

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Art. 184 ustawy Pzp

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185 ustawy pzp

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na które jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.   Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5.    Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust. 3 przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6.  Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu.

Art. 186 ustawy pzp

1.   Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów postawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie zamawiający wykonuje powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, lub wykonawca który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4.  Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpatruje odwołanie.

4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

5.   Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

6.   Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę

b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę

4) w okolicznościach o których mowa w pkt. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie w części zarzutów których zamawiający nie uwzględnił zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił zostało uwzględnione przez Izbę

Art. 187

Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli:

- Nie zawiera braków formalnych

- Uiszczono wpis

# XVIII. INFORMACJA O RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ w Przasnyszu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX.  INFORMACJE DODATKOWE

W sytuacji kiedy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie wykonywał prac wynikających z Umowy Zamawiający może wykonać  to zamiennie, a kosztami zostanie obciążony Wykonawca.

Załączniki do SIWZ:

  - Druk oferty – załącznik nr 1

- Formularz cenowy – załącznik nr 2

- Specyfikacja techniczna sprzętu – załącznik nr 3

- JEDZ – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24                     ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp – załącznik nr 5

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec  niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie opłat tych należności – załącznik nr 6

- Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - załącznik nr 7.

- Wzór umowy – załącznik nr 8

Załącznik Nr 1

DRUK  OFERTY

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Telefon: …………………………………

Fax: ……………………………………..

e-mail: …………………………………..

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za niżej podaną cenę:

- Pakiet I

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

- Pakiet II

Wartość netto  …............................................................. zł

Wartość netto słownie ….....................................................................................

VAT w %..................., ……………………….. zł

Wartość brutto: ……………….........................................zł

Wartość brutto słownie….....................................................................................

  - Termin płatności: ………. od daty otrzymania faktury

  - Czas realizacji zamówień ……. godzin od momentu otrzymania zamówienia

  - Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem*

* właściwe zakreślić

5.  Oferujemy  wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia                    i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

.........................................................

(podpis  i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- Załącznik 2

Formularz cenowy

Pakiet I

| Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Soczewki PMMA | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  | X |

Wartość netto: .....................................................

(Słownie: .................................................................................................................................................)

Wartość pakietu brutto: ........................................

(Słownie:..................................................................................................................................................)

Pakiet II

| Lp. | Asortyment | Jednostki miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |
| 1. | Soczewki podwieszane | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewki trzyogniskowa jednoczęściowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewki toryczne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Soczewki trzyczęściowe | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Soczewki jednoczęściowe sferyczne | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Soczewki jednoczęściowe asferyczne | Szt. | 5 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | Szt. | 5 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Hialuronian sodu | Szt. | 5 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  | X |

Składający ofertę dokonuje wyceny materiałów  medycznych wykazanych w załączniku bez wyceny aparatu, który użyczony zostanie dla zamawiającego nieodpłatnie.

Wartość netto: .....................................................

(Słownie: .................................................................................................................................................)

Wartość pakietu brutto: ........................................

(Słownie:..................................................................................................................................................

Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna aparatu do fakoemulsyfikacji

Pełna nazwa urządzenia: ………………………………..

Producent: ……………………………………………….

Model/typ: ……………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Podać konkretny parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji –aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 3. | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min | TAK |  |
| 4. | Zaawansowany, grawitacyjny układ płynowy oparty na działaniu dwusegmentowej pompy –kompensacja zmian ciśnienia w czasie zabiegu | TAK |  |
| 5. | Zakres regulacji podciśnienia w trybie I/A min 0-700 mmHg | TAK |  |
| 6. | Przepływ zwrotny – reflux | TAK |  |
| 7. | Kaseta popmy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna” zamiast klasycznego drenu naciągniętego na rolkach pompy. Kaseta zintegrowana z kompletem drenów | TAK |  |
| 8. | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 9. | Głowica z min. 4-kryształowym elementem pizoelektrycznym | TAK |  |
| 10. | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego , tj. ultradźwięków generowanych w osi głowicy (możliwość zastosowania tylko oscylacji poprzecznych) | TAK |  |
| 11. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 12. | Zakres regulacji częstotliwości pulsów min 1-240 pulsów/sek | TAK |  |
| 13. | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 14. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” | TAK |  |
| 15. | Tipy do fakoemulsyfikacji o podwójnym zagięciu (do góry, a następnie do dołu), których końcówka nie schodzi poniżej osi wzdłużnej tipa, średnica tipa poniżej 0,9 mm z rozwiązaniem typu ,,bypass” ( specjalny otwór w ściance bocznej) | TAK |  |
| 16. | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | TAK |  |
| 17. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej do min 3900 cięć/min | TAK |  |
| 18. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| 19. | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 20. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
| 21. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 22. | Sterownik niżny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | TAK |  |
| 23. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 24. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 25. | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki w zakresie 13-110 cm | TAK |  |
| 26. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu | TAK |  |
| 27. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 28. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 29. | Zasilanie 220-240V/50-60Hz | TAK |  |
| 30. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 31. | Wyposażenie: - głowica do fakoemulsyfikacji – 8 szt. - końcówki bimanualne - 8 kompletów, - karta pamięci – 1 szt., - noże do witrektomii – 6 szt., - penseta diatermiczna – 2 szt., - przewód do diatermii – 2 szt., Kluczyk do odkręcania tipa – 2 szt. | TAK |  |
| 32. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 33. | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 34. | Montaż, uruchomienie i szkolenie | TAK |  |
| 35. | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli | TAK |  |
| SERWIS |
| 36. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe wraz z materiałami do nich użytymi – wykonywane bezpłatnie | TAK |  |
| 37. | Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia max 48 godziny (dni robocze) | TAK |  |
| 38. | Nr kontaktu serwisowego | Podać |  |
| 39. | Możliwość zgłaszania awarii faxem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu | TAK |  |
| 40. | Aparat zastępczy przy naprawach trwających dłużej niż 48 godzin | TAK |  |

UWAGA:

- Niespełnienie chociaż jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią SIWZ. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Odpowiedź nie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

............................................, .........................  r.

(miejscowość)                                   (data)

.............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela  Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

Tel/fax ……………………………..

e-mail: ……………………………..

OŚWIADCZENIE

(o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam(y) że podmiot, który reprezentuję(emy) nie należy/ należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póżn. Zm.).

W związku z tym, że należymy do ww. grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. …………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącznik nr 6

Oświadczenie Wykonawcy

o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

składane na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa P.z.p.)

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

uczestniczący w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu”

oświadczam, że:

- wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

..................................................................................

(data, podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

LUB

- wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyroku Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

..................................................................................

(data, podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącznik nr 7.

Oświadczenie Wykonawcy

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa P.z.p.)

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

uczestniczący w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu”

oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano/wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

..................................................................................

(data, podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

#### Załącznik nr 8

WZÓR  UMOWY

# Dla Pakietu I

# Zawarta w dniu .......................r. w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym Zespołem  Zakładów Opieki Zdrowotnej

# ul. Sadowej 9, 06-300 Przasnysz

# zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym „

# reprezentowanym przez:

# …………………………………………………

a

...............................................

.............................................................

zwanym w treści  umowy „Wykonawcą” ,

reprezentowanym przez :

## .....................................................

W wyniku wyboru oferty w przetargu na dostawę soczewek została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy.

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych:

a) Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 350 szt.

- średnica optyczna: 6,0 mm

- średnica całkowita: 12,5 mm

- ukątowienie/angulacja: 5 o

- dioptraż w zakresie: +4,00 do +34,00 D

§ 2 Warunki dostawy.

1. Dostawy soczewek realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu ……………. od dnia otrzymania zamówienia faxem, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 14:00, transportem Wykonawcy na jego koszt      i ryzyko.

W razie potrzeby do 48 godzin od przyjętego zamówienia, telefonicznego lub faxem.

2.  Termin obowiązywania umowy: od…………………… do…………………………

§ 3 Wynagrodzenie umowne.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości netto ...................

(słownie zł:.......................................................................................... )

+ podatek VAT w wysokości ....... %, tj. zł........................ słownie: ………………… ....... złotych ),

kwota brutto wynosi ........................ zł

(słownie zł: ..........................................................................................)

2.  Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

3.  Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 3 ust. 4 i ust.5 niniejszej umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadkach niezależnych od Wykonawcy. Zmiana cen może nastąpić w przypadkach:

a) zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych,

b) zmiany stawek podatkowych, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych,

c) zmiany stawek opłat celnych w dniu odprawy partii towaru, od obowiązującej daty zmienności cen.

5. Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen wybranego asortymentu z wyłączeniem zmiany ceny spowodowanej  zmianą stawki VAT, która wchodzi automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustanawiających nowe stawki VAT..

6. Zmiana cen wymaga formy pisemnej w formie Aneksu.

7. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje w szczególności :

1) wartość przedmiotu umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy,

3) wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,

4) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy,

5) koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego,

8) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

10) wszelkie inne koszty nie wymienione, a ponoszone przez Wykonawcę.

§ 4 Warunki płatności.

1. Zapłata należności za dostawę soczewek następować będzie po każdej dostawie przelewem w ciągu ………….. dni od dnia otrzymania faktury.

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”

3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymania faktury VAT              i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

nr identyfikacyjny Zamawiającego NIP: 761 13 33 881.

nr identyfikacyjny Wykonawcy NIP: .........................................

§ 5 Jakość przedmiotu umowy.

1. Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami.

2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r.       o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175)

3. Soczewki oznaczone będą w języku polskim zgodnie z wymaganymi przepisami: z aktualnym terminem ważności wynoszącym minimum 6 miesięcy od dnia dostawy, umieszczonym na opakowaniu indywidualnym i zbiorczym z opisem składu, użytkowania, bezpieczeństwa i nazwą producenta oraz załączoną ulotką w języku polskim zawierającą: nazwę, skład, właściwości i działanie wskazanie do stosowania, przechowywanie, przeciwwskazania, pojemność opakowania, producent.

4. Przedmiot umowy posiadać będzie dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania, wydane przez podmiot upoważniony do wydawania deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), które Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie.

Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i użytkowania musi być oznaczony znakiem CE.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy stwierdzonego w dniu dostawy przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi jego przyjęcia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotu przedmiotu umowy wycofanego z obrotu i stosowania na podstawie wydanych odpowiednich decyzji administracyjnych oraz do wystawienia faktury korygującej.

§ 6 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych soczewek

2. W razie stwierdzenia wad soczewek Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, Wykonawca zaś zobowiązany jest dokonać wymiany wadliwych materiałów w ciągu 7 dni.

§ 7 Kary umowne

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

a) w wysokości 5 % niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , leżących po stronie Wykonawcy,

b) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 2 % niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w realizacji zamówienia może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu nie rezygnując z kar umownych.

4. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 8 Zastrzeżenia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Zmniejszenia do 20% ilości przedmiotu umowy z powodu okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zakupu przedmiotu umowy u innego Wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie różnicy w cenie oraz kosztów transportu związanych z realizacją dostawy zastępczej, a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty..

§ 9 Odpowiedzialność stron.

1. Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Pełnomocnikiem ze strony Wykonawców działających wspólnie będzie

.....................................................................................................................................................

§ 10 Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

A) Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku trzykrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) w przypadku braku opisu przedmiotu umowy w języku polskim (opakowanie, ulotka itp.),

3) w przypadku trzykrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy,

4) w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie,

5) w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 4.

B) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

C) W przypadku nie otrzymania kontraktu z NFZ

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 1

3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

5. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne niezależnie od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.

6. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

7. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub części bez odszkodowania.

8. Rozwiązanie umowy musi być uzgodnione i postanowione przez obie Strony umowy.

9. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

10. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz  powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej.

§ 11 Postanowienia końcowe.

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

2. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

3. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:.............................................................................................................................

4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie Ordynator Oddziału Okulistycznego, Piel. Oddział. Oddziału Okulistycznego

5. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności .

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są:

1.  SIWZ,

- Oferta

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

WZÓR  UMOWY

Dla Pakietu II

# Zawarta w dniu .......................r. w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym Zespołem  Zakładów Opieki Zdrowotnej

# ul. Sadowej 9, 06-300 Przasnysz

# zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym „

# reprezentowanym przez:

# ………………………………………………………..

a

...............................................

.............................................................

zwanym w treści  umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :

## .....................................................

W wyniku wyboru oferty w przetargu została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z nieodpłatnym użyczeniem fakoemulsyfikatora.

a) Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki – 20 szt.

-    typ optyki: dwuwypukła

-    rozmiar części optycznej 7.0 mm

-   długość całkowita 12.5 mm

-   ukatowanie części haptycznych 5º

-   dioptraż  od  +10.00 dioptrii do +30.00 dioptrii

b) Soczewka trzyogniskowa jednoczęściowa zwijalna z asferyczną optyką, akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem do implantacj – szt. 5:

-   średnica części optycznej: 6 mm

-   długość całkowita: 13 mm

-   angulacja części haptycznych: 0 0

-   zakres mocy: +6D do +34D

-   współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

Soczewki toryczne z asferyczną powierzchnią przednią, ekwiwalent sferyczny na tylnej stronie optyki – 10 szt.:

-   typ optyki: dwuwypukła

-   średnica optyczna: 6,0 mm,

-   długość całkowita: 13,0 mm,

-   dioptraż  od  +6.00 dioptrii do +34.00 dioptrii

-   stopień uwodnienia: 0,3%

-   współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

- materiał optyki i części haptycznych: akryl hydrofobowy z chromosomami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie

d) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych                   i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 30 sztuk:

-    średnica optyczna: 6 ÷ 7,0 mm,

-    długość całkowita: 12,5 mm - 13 mm,

-   angulacja części haptycznych: 5 ÷ 10 o,

-    zakres mocy:  -5,0 do + 30,0 dioptrii,

-    współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

e) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe,                            o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem do implantacji – 100 sztuk

-    średnica optyczna: 6,0 mm,

-    długość całkowita: 13,0 mm,

-    angulacja części haptycznych: 0 o,

-    zakres mocy: + 30,0 do + 40,0 dioptrii,

-    współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej

f)  Soczewki jednoczęściowe asferyczne zwijalne z asferyczną optyką akrylową o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV z jednorazowym kartridżem do implantacji – 5300 sztuk:

-   średnica części optycznej: 6 mm

-   długość całkowita: 13 mm

-   angulacja części haptycznych: 0 0

-   zakres mocy: +6D do +30D

-   współczynnik refrakcji: 1,55 lub więcej,

g) 	Materiał wiskoelastyczny –  hialuronian sodu w stężeniu 1% ,

pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml - 5400 sztuk

h) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w którego skład wchodzą – 5400 sztuk:

-    serweta na stół operacyjny min. 140 cm – 140 cm – 2 szt.,

-    serweta na stolik Mayo min 80 cm x 140 cm – 1 szt.,

-    fartuch jednorazowy jałowy – 3 szt.,

-    obłożenie okulistyczne z folią min 140 cm x 140 cm – 1 szt.,

-    osłonki na podłokietniki – 1 komp.,

-    kaniula do visco 27G – 2 szt.,

-    ocznik – 1 szt.,

-    strzykawka 2 ml – 4 szt.,

-    strzykawka 10 ml – 1 szt.,

-    kaseta do fako z  drenami iryg./aspirac. –1 szt.

-    igła nr 5 – 2 szt.,

-    noże okulistyczne Slit 2,6 mm; oraz 1,2 mm – po 1 sztuce

-    gaziki – 5 szt.,

-    klucz do igły fako – 1 szt.,

-    rękaw irygacyjny – 1 szt.,

-    igła do fakoemulsyfikacji – 1 szt.,

-    strzałki – spongostan – 1 szt.,

-    ręcznik papierowy – 2 szt.,

-    kieliszek plastikowy 60 ml – 1 szt.,

-    miseczka plastikowa 250 ml. – 1 szt.,

-    kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.

-    tacka na narzędzia – 1 szt.

g) Bezpłatne użytkowanie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 36 miesięcy

2. Sposób realizacji przedmiotu Umowy

a) Soczewki:

- 	wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt kompletu soczewek będących przedmiotem zamówienia w ilości 125 sztuk w następującej strukturze jakościowo ilościowej:

Dioptriaż  soczewek trzyczęściowych:

- 1,0    - 1 szt.,

- 2,0 	- 1 szt.,

- 3,0 	- 1 szt.,

- 4,0 	- 1 szt.,

- 5,0	- 1 szt.

Dioptriaż soczewek asferycznych

- 6,0     - 2 szt.,

- 7,0 	- 2 szt.,

- 8,0 	- 2 szt.,

- 9,0 	- 2 szt.,

- 10,0	- 2 szt.

- 11,0 	- 2 szt.,

- 12,0	- 2 szt.,

- 13,0 	- 2 szt.,

- 14,0 	- 2 szt.,

- 15,0	- 2 szt.,

- 16,0	- 2 szt.,

- 16,5	- 1 szt.,

- 17,0	- 2 szt.,

- 17,5	- 2 szt.,

- 18,0	- 2 szt.,

- 18,5	- 2 szt.,

- 19,0	- 2 szt.,

- 19,5	- 2 szt.,

- 20,0	- 2 szt.,

- 20,5	- 3 szt.,

- 21,0	- 3 szt.,

- 21,5	- 4 szt.,

- 22,0	- 6 szt.,

- 22,5	- 6 szt.,

- 23,0	- 6 szt.,

- 23,5	- 6 szt.,

- 24,0	- 6 szt.,

- 24,5	- 6 szt.,

- 25,0	- 6 szt.,

- 25,5	- 4 szt.,

- 26,0	- 3 szt.,

- 26,5	- 2 szt.,

- 27,0	- 2 szt.,

- 27,5	- 2 szt.,

- 28,0	- 2 szt.,

- 28,5	- 2 szt.,

- 29,0	- 2 szt.,

- 29,5	- 2 szt.,

- 30,0	- 2 szt.,

Dioptriaż soczewek sferycznych

- 31,0	- 2 szt.,

- 32,0	- 2 szt.,

- 33,0	- 2 szt.,

- 34,0	- 2 szt.

- zamawiający wykorzystywać będzie przekazane soczewki do wykonywania zabiegów operacyjnych  oraz w terminie 3 dni od zużycia informować będzie wykonawcę, który asortyment i w jakiej ilości został zużyty w formie raportu zużytych soczewek

-  Wykonawca w oparciu o informacje uzyskane przez Zamawiającego uzupełni              soczewki do pierwotnego stanu,

- wykonawca na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego dokona sprzedaży (wyfakturowania) użytych soczewek

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby posiadany towar przez Zamawiającego posiadał aktualne terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy

b) Pozostałe materiały – ich zakup będzie realizowany w oparciu o jednostkowe     zamówienia.

c)  Aparat do fakoemulsyfikacji:

- dostarczony będzie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

d) Bezpłatne użyczenie na okres 36 miesięcy aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej, opisanego szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

e)  Montaż i uruchomienie fakoemulsyfikatora w Oddziale Okulistyki, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

f) Szkolenie pracowników personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkowania.

g)	Osobą odpowiedzialną za depozyt soczewek po stronie Zamawiającego jest: p.o. pielęgniarka oddziałowa Oddziału Okulistycznego – Katarzyna Granoszewska. , po stronie Wykonawcy jest: ……………………………………..…... .

h)	Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

i)	Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

j) Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

k)	Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

l)	W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

ł).	Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

m)	Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.

n)   Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

- Termin obowiązywania umowy: od ……………. r. do ……………… r.

§ 2 Warunki dostawy i uruchomienia aparatu

- Wykonawca zobowiązuje się użyczyć Zamawiającemu nieodpłatnie aparat do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej, o nazwie ................................,

Producent ............................, Model/

typ: ..................................,

Rok produkcji: ..............

wraz z wyposażeniem służącym do operacji zaćmy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, do używania przez okres 36 miesięcy.

Aparat zgodny jest z załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

2. Przekazanie sprzętu zostanie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zamawiający nie przekaże sprzętu do używania osobie trzeciej oraz nie zmieni lokalizacji sprzętu bez zgody Wykonawcy.

5. Odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu od chwili jego przekazania spoczywa na Zamawiającym.

6.  Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu na okres obowiązywania umowy.

7. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania sprzętu w dowolnym czasie.

8. Zamawiający może używać jedynie materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez Wykonawcę.

9. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:

1) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w okresie gwarancyjnym,

2) instrukcję użytkowania sprzętu,

3) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu,

4) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających sprzęt do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania: deklaracja zgodności , certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpis lub zgłoszenie do rejestru (jeżeli dotyczy)

10. Wykonawca może żądać zwrotu aparatu w każdym czasie, jeżeli Zamawiający nie spełni zobowiązań określonych w niniejszej umowie.

11. Miejscem dostawy sprzętu, realizacji dostaw soczewek i materiałów eksploatacyjnych jest Oddział Okulistyki Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej                   ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz

12. Dostawy soczewek i materiałów eksploatacyjnych realizowane będą według składanych zamówień przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zamówienia faxem, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 14:00, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

W razie potrzeby do 24 godzin od przyjętego zamówienia, telefonicznego lub faxem.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do użytkowania.

§ 3 Wynagrodzenie umowne.

    - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości netto ...................

(słownie zł:.......................................................................................... )

+ podatek VAT w wysokości ....... %, tj. zł........................ słownie: ………………… ....... złotych ),

kwota brutto wynosi ........................ zł

(słownie zł: ..........................................................................................)

2.  Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

3.  Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 3 ust. 4 i ust.5 niniejszej umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadkach niezależnych od Wykonawcy. Zmiana cen może nastąpić w przypadkach:

a) zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych,

b) zmiany stawek podatkowych, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych,

c) zmiany stawek opłat celnych w dniu odprawy partii towaru, od obowiązującej daty zmienności cen.

5. Wykonawca zobowiązuje się uzasadnić zmianę cen wybranego asortymentu z wyłączeniem zmiany ceny spowodowanej  zmianą stawki VAT, która wchodzi automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów ustanawiających nowe stawki VAT.

6. Zmiana cen wymaga formy pisemnej w formie Aneksu.

7. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje w szczególności :

1) wartość przedmiotu umowy,

2) koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu przedmiotu umowy,

3) wszelkie koszty transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego,

4) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy,

5) koszty załadunku i rozładunku przedmiotu umowy u Zamawiającego,

6) zainstalowanie i uruchomienie sprzętu,

7) koszty szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym obejmującym instrukcję użytkowania sprzętu,

8) wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT,

9) koszty eksploatacji aparatu i ewentualnych napraw gwarancyjnych,

10) wszelkie inne koszty nie wymienione, a ponoszone przez Wykonawcę.

§ 4 Warunki płatności.

1. Zapłata należności za dostawę soczewek i materiałów eksploatacyjnych następować będzie po każdej dostawie przelewem w ciągu …………… dni od dnia otrzymania faktury.

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”

3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do otrzymania faktury VAT              i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

nr identyfikacyjny Zamawiającego NIP: 761 13 33 881.

nr identyfikacyjny Wykonawcy NIP: .........................................

§ 5 Jakość przedmiotu umowy.

1. Strony ustalają, że jakość przedmiotu umowy będzie zgodna z obowiązującymi normami.

2. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 175)

3. Przedmiot umowy posiadać będzie dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania , wydane przez podmiot upoważniony do wydawania deklaracja zgodności, certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), wpisy lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), które Wykonawca dostarczy przy pierwszej dostawie.

Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i użytkowania musi być oznaczony znakiem CE.

Dokumenty te muszą posiadać tłumaczenie na język polski

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy stwierdzonego w dniu dostawy przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi jego przyjęcia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotu przedmiotu umowy wycofanego z obrotu i stosowania na podstawie wydanych odpowiednich decyzji administracyjnych oraz do wystawienia faktury korygującej.

§ 6 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych soczewek i materiałów eksploatacyjnych wraz z zamontowanym sprzętem, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji ( nie wystawowy), odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z póżn. zm.) oraz że zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

2. W razie stwierdzenia wad soczewek i materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację, Wykonawca zaś zobowiązany jest dokonać wymiany wadliwych materiałów w ciągu 7 dni.

3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego aparatu nieodpłatnie. Koszt wymiany wszystkich części sprzętu, koszty przejazdów, jak również robocizny pokryje w całości Wykonawca.

4. Zamawiający jest zobowiązany do bezpłatnego korzystania z autoryzowanego serwisu Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy i deklaruje się nie dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw.

5. Ustala się czas reakcji serwisu na max 48 godzin. Jako czas reakcji serwisu rozumiany jest czas od zgłoszenia awarii do rozpoczęcia jej usuwania.

6. Wykonawca zobowiązuje się w trybie pilnym usunąć zgłoszone awarie sprzętu.

7.  Jeżeli naprawa aparatu będzie trwała dłużej niż 48 godzin Wykonawca na czas naprawy aparatu zapewni nieodpłatnie aparat zastępczy.

8. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, na okres 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

9.  Gwarancja biegnie od daty protokolarnego odbioru sprzętu.

10. Jeżeli w okresie trwania umowy zostaną stwierdzone niezgodności związane z parametrami opisanymi w opisie techniczno- jakościowym sprzętu Zamawiający zażąda wymiany sprzętu na sprzęt spełniający parametry wymagane przez Zamawiającego, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z realizacji umowy.

11. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

12. W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.

§ 7 Kary umowne

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.

a) w wysokości 2 % niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności , leżących po stronie Wykonawcy,

b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część dostawy za dostarczenie wadliwego przedmiotu umowy chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin.

d) za zwłokę w dokonaniu napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym naprawa, konserwacja lub przegląd miał być dokonany.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 2 % niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w realizacji zamówienia może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu nie rezygnując z kar umownych.

4. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 8 Zastrzeżenia Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmniejszenia ilości przedmiotu umowy z powodu okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

b) zakupu przedmiotu umowy u innego wykonawcy w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie na koszt i ryzyko Wykonawcy -  w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie różnicy w cenie oraz kosztów transportu związanych z realizacją dostawy zastępczej, a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty.

§ 9 Odpowiedzialność stron.

1. Podmioty działające wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Pełnomocnikiem ze strony Wykonawców działających wspólnie będzie

.....................................................................................................................................................

§ 10 Aneksowanie umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

A) Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku trzykrotnego nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

2) w przypadku braku opisu przedmiotu umowy w języku polskim,

3) w przypadku trzykrotnej dostawy wadliwego przedmiotu umowy,

4) w przypadku zwyżki cen nie uwzględnionych w niniejszej umowie,

5) w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych w § 5 ust. 4.

B) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez konsekwencji finansowych lub ograniczyć zakres rzeczowy w sytuacji kiedy nie zostaną zakontraktowane przez NFZ lub zostaną ograniczone usługi świadczone przez Oddział Okulistyczny.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o których mowa w § 10 ust. 1A,

4. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. W przypadku zmiany przepisów w zakresie możliwości dofinansowania zabiegów bezpośrednio przez pacjenta strony dopuszczają zmianę zakresu rzeczowego umowy. Zmiana umowy dotyczyć będzie ilości soczewek o podwyższonym standardzie i cenie, a która to ilości wynikać będzie z ilości zabiegów do których dokonano dopłaty.

Przyjęto, ze podstawową soczewką używaną w zabiegach jest soczewka asferyczna bez niebieskiego światła i jej ilość może ulec zmniejszeniu na rzecz soczewek o wyższym standardzie.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

7. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne niezależnie od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.

8. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

9. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub części bez odszkodowania.

10. Rozwiązanie umowy musi być uzgodnione i postanowione przez obie Strony umowy.

11. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

12. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz  powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11 Postanowienia końcowe.

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, w razie braku możliwości polubownego załatwiania sporów, będą one rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

2. Strony oświadczają, że mają prawo do zawarcia umowy o niniejszej treści i że postanowienia umowy nie naruszają praw osób trzecich.

3. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:.............................................................................................................................

4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie Ordynator Oddziału Okulistyki, Piel. Oddziałowa Oddziału Okulistycznego.

5. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jt. Dz. U. z 2019 r. 1843.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności .

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są:

1.  SIWZ,

    - Oferta

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA: