Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 03-01-2022r.

Szp.P.VI. 12/21

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych II.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Część nr 1 – Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, taborety pacjenta.

Łóżko szpitalne łamane, z napędem elektrycznym, z materacem przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym z przechyłami bocznymi.

Pkt.3 – Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne bez systemu nocnego podświetlenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.3 – Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne bez roboczego podświetlenia leża LED ze zmianą koloru podświetlenia leża po osiągnięciu wysokości minimalnej?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.5 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne o wymiarach zewnętrznych 2420 x 1080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.6 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z układem sterowania regulacją wysokości poprzez siłowniki elektryczne kolumny prostopadłościennej, z bateriami podtrzymującymi funkcje elektryczne łóżka po zupełnym naładowaniu akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt.7 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z leżem łózka 4-sekcyjnym o nowoczesnej konstrukcji opartej na kolumnach prostopadłościennych o dużej wytrzymałości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt.8 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy z funkcją blokady, z krążkami odbojowymi w każdym narożu leża, bez konieczności zastosowania wzmacnianych naroży leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.8 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne ze szczytami poruszającymi wraz z leżem?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.8 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z możliwością szybkiego demontażu szczytów w celu wykonania intubacji pacjenta, szczyty o konstrukcji pozwającej na postawienie ich na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne ze szczytami i barierkami wykonanymi ze wzmacnianego, wytrzymałego tworzywa, bez dodatku antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z krążkami odbojowymi umieszczonymi w każdym narożu leża, które stanowią wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem szczytu z wbudowanym panelem dotykowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z wbudowanym systemem ważenia wyposażonym w pamięć trendów zapisywane na bieżąco, z podglądem bieżącym lub w wybranym okresie?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne bez przycisku podświetlenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne, którego sterowanie odbywa się poprzez czytelne piktogramy w panelu w barierkach bocznych (panel jest podświetlany)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z barierkami bezpiecznymi, zgodnymi z normą bezpieczeństwa CEI EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wyposażone w panel centralny bez konieczności stosowania osłon ochronnych z uwagi na ergonomiczne umieszczenie panelu w szczycie?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wyposażone w panel centralny z odrębnym przyciskiem w celu resetowania wszystkich funkcji, co jest rozwiązaniem lepszym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wyposażone w 3 sterowniki nożne z każdej strony łóżka z funkcjami: CPR, regulacja wysokości oraz przechyłów bocznych, według preferowanych funkcji wybranych przez użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.12 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z regulacją elektryczną części plecowej w zakresie 0-68 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.14 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wykonanego w systemie IPX4, bez normy IP66?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.15 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wyposażone w 4-segmentowe barierki boczne posiadające funkcję obniżania z tłumieniem wstrząsów 
i oferujące wysoki stopień bezpieczeństwa, pozwalając na użycie materaców o stałej grubości. Zawierające czujnik alarmowy na wypadek nie zamknięcia poręczy (który może być aktywowany), wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i regulację pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.16 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.17 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko z regulacją elektryczną pozycji anty/Trendelenburga w zakresie 15 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.18 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z regulacją krzesła kardiologicznego o parametrach porównywalnych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.22 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z zakresem regulacji w zakresie 480-820 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.22 -  Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z regulacją pozycji Trendelenburga i anty/Trendelenburga łącznie 30 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pkt.23 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne ze szczytami wykonanymi ze wzmacnianego, wytrzymałego tworzywa, bez dodatku antybakteryjnego, łatwego w myciu i dezynfekcji, zaokrąglone, chroniące personel przed urazami?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.24 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wyposażone w 4-segmentowe barierki boczne posiadające funkcję obniżania z tłumieniem wstrząsów 
i oferujące wysoki stopień bezpieczeństwa, pozwalając na użycie materaców o stałej grubości. Zawierające czujnik alarmowy na wypadek nie zamknięcia poręczy (który może być aktywowany), wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i regulację pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.25 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne wyposażone w segmencie oparcia pleców w innowacyjny system PAS (system antypoślizgowy pacjenta), zapewniający równowagę pacjentowi osuwającemu się w kierunku segmentu nóg podczas regulacji segmentu oparcia pleców, eliminując w ten sposób wymagającej wysiłku fizycznego procedury zmiany położenia pacjenta na łóżku?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt 26 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z barierkami wykonanymi ze wzmacnianego, wytrzymałego tworzywa, bez dodatku antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.27 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne z czterema podwójnymi kołami antystatycznymi o średnicy 150 mm bez obudowy tworzywowej?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.30 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne o masie właściwej 215 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.33 - Czy Zamawiający dopuści wysoce zaawansowane łóżko elektryczne ze zintegrowanym matracem przedłużającym się automatycznie wraz z wydłużaniem leża, bez konieczności stosowania dodatkowego materaca do wydłużenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego z funkcją przechyłów bocznych ze sterowaniem z panelu centralnego oraz za pomocą sterowników nożnych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego z funkcją elektrycznego przedłużania leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego z częściami metalowymi, epoksydowanymi z dodatkiem antybakteryjnym z jonami srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w dodatkowy wyświetlacz wagi umiejscowiony w podstawie łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w funkcję programowalnej terapii ułożeniowej pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego w segmencie oparcia pleców w innowacyjny system PAS (system antypoślizgowy pacjenta), zapewniający równowagę pacjentowi osuwającemu się w kierunku segmentu nóg podczas regulacji segmentu oparcia pleców, eliminując w ten sposób wymagającej wysiłku fizycznego procedury zmiany położenia pacjenta na łóżku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

W celu zwiększenia konkurencyjności prosimy Zamawiającego o wydzielenie łóżka do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Zdjęcia poglądowe.

Pkt.39 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac z komorami połączonymi ze sobą, działającymi w systemie 2:1, z możliwością wymiany i odpięcia pojedynczej komory, wykonane z trwałego, elastycznego tworzywa.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.40 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego z przechyłami bocznymi realizowanymi poprzez łóżko, dające większe możliwości, wspomagające terapię ułożeniową pacjenta, przeciwodleżynowe, pmocne przy przesuwaniu pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.43 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac bez konieczności zastosowania komór bocznych, ponieważ przechyły boczne są realizowane poprzez łóżko.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.45 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac z pokrowcem wykonanym z poliestru pokrytego poliuretanem, elastycznym w obu kierunkach, pozwalając w ten sposób ciału na otrzymanie wsparcia terapeutycznego i uniknięcie uszkodzeń spowodowanych przez zbyt napiętą powierzchnię. Powierzchnia zewnętrznej powłoki jest delikatna, zatem zapobiega tarciom i obrażeniom powierzchni ciała, z którą pozostaje w kontakcie. Pokrowiec nieprzepuszczalny dla płynów, oddychający, przepuszczający parę wodną, bakteriostatyczny i przeciwgrzybiczy dzięki obecności jonów srebra.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.48 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac zasilany poprzez pompę wbudowaną w szczyt łóżka, niewymagającą dodatkowych elementów zasilających, sterowanie funkcjami materaca odbywa się na panelu centralnym wbudowanym w szczycie łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 53 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac z funkcją maksymalnego wypełnienia materaca odbywającą się poprzez panel centralny wbudowany w szczycie łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.55 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac bez konieczności zastosowania przewodu elektrycznego zabezpieczonego przed przypadkowym odłączeniem, ponieważ wszystkie przewody są wbudowane, bezpieczne.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.56 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac bez konieczności zastosowania przewodu z podłączeniem kątowym, ponieważ wszystkie przewody są wbudowane, bezpieczne.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaawansowanego łóżka elektrycznego wyposażonego w materac zintegrowany z łóżkiem, bez konieczności stosowania dodatkowych pomp?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zdjęcie poglądowe.

Materac przeciwodleżynowy z przechyłami bocznymi.

Pkt.6 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca wyposażonego w 4 strefy terapeutyczne: 2 statyczne komory umiejscowione w okolicach głowy, 4 komory w odcinku od szyi do klatki piersiowej, 10 komór umiejscowionych w części sacrum z podstawą powietrzną stałą zapewniającą stabilność i zapobiegającą opadnięciu pacjenta, 5 niezależnych komór w okolicach stóp.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca bez funkcji przechyłów bocznych, ponieważ przechyły boczne są realizowane poprzez łóżko, o wysokiej skali przeciwodleżynowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca bez konieczności zastosowania komór bocznych, ponieważ przechyły boczne są realizowane poprzez łóżko.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca z pokrowcem elastycznym, nieprzepuszczalnym dla cieczy, paroprzepuszczalnym, z zabezpieczeniem antybakteryjnym dzięki zastosowaniu jonów srebra.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca z bezpiecznym obciążeniem pacjenta 200 kg.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca z przewodem o podłączeniu prostym, co jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ przewód nie ulega dodatkowym zagięciom i nie ulega ułamywaniu się.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zdjęcie poglądowe.

Łóżko szpitalne z łamanym leżem, z napędem elektrycznym, z materacem przeciwodleżynowym.

Pkt.2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego elektrycznie o konstrukcji metalowej, solidnej i wytrzymałej, epoksydowanej z dodatkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra, z nośnością 300 kg, wykonanego w innej technologii od opisanej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie jak w pytaniu, reszta zgodnie z pkt. 2 SWZ.

Pkt.5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z układem sterowania regulacją wysokości poprzez siłowniki elektryczne kolumny prostopadłościennej, z bateriami podtrzymującymi funkcje elektryczne łóżka po zupełnym naładowaniu akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, reszta wymagań jak w SWZ.

Pkt.6 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z leżem 4-sekcyjnym oparte na konstrukcji pantografowej, z 8 punktami podparcia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.7 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy z funkcją blokady, z krążkami odbojowymi w każdym narożu leża, bez konieczności zastosowania wzmacnianych naroży leża?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.8 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne ze szczytami i barierkami wykonanymi ze wzmacnianego, wytrzymałego tworzywa, bez dodatku antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wykonane w systemie IPX4, bez normy IP66?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.11 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z regulacją części plecowej w zakresie 63 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.12 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z regulacją krzesła kardiologicznego o parametrach porównywalnych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.13 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wykonane w systemie IPX4, bez normy IP66?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.14 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w 4-segmentowe barierki boczne ze zintegrowanymi elementami sterującymi i amortyzatorem zwalniającym opuszczanie barierki, wykonane z formowanego polipropylenu, które są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz gwarantujące wysokość 41 cm nad platformą materaca. Na barierkach bocznych od strony głowy znajduje się graficzny wskaźnik nachylenia oparcia pleców, z boku od strony nóg, znajduje się graficzny wskaźnik trend/anty trend. ze stopniowaną skalą?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.20 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o innej ilości modułów tworzywowych, nie mających wpływu na użytkowanie oraz parametry kliniczne łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.21 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z manualną regulacją w zakresie 520 mm, pojedynczą autoregresją wynoszącą 13 cm, z systemem INCENTRO wykonującym połączone przesunięcie odcinka oparcia i miednicy, minimalizując tym samym nacisk generowany przez pochylenie oparcia i zapobiega zsuwaniu się pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.22 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne ze szczytami wykonanymi ze wzmacnianego, wytrzymałego tworzywa, bez dodatku antybakteryjnego, łatwego w myciu i dezynfekcji, zaokrąglone, chroniące personel przed urazami, blokowane – wyróżniającym się kolorem, z możliwością szybkiego demontażu w celu szybkiego dostępu do pacjenta, szczyty o konstrukcji pozwającej na postawienie ich na podłodze?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.23 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne ze szczytami wykonanymi ze wzmacnianego, wytrzymałego tworzywa, bez dodatku antybakteryjnego, łatwego w myciu i dezynfekcji, zaokrąglone, chroniące personel przed urazami, z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.25 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w 4-segmentowe barierki boczne ze zintegrowanymi elementami sterującymi i amortyzatorem zwalniającym opuszczanie barierki, wykonane z formowanego polipropylenu, które są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz gwarantujące wysokość 41 cm nad platformą materaca, bezpiecznymi, zgodnymi z normą bezpieczeństwa CEI EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pkt.25 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o masie własnej 150 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W celu zwiększenia konkurencyjności prosimy Zamawiającego o wydzielenie łóżka do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Zdjęcie poglądowe.

Pkt.32 - Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym do II stopnia odleżyn o parametrach zbliżonych do podanych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Załącznik nr 3 SWZ

Część nr 1 – Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, taborety pacjenta

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wydzieli z Części nr 1 – Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, taborety pacjenta pozycję nr 3 Łóżko szpitalne z łamanym leżem, z napędem elektrycznym, z materacem przeciwodleżynowym jako osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. W świetle art. 137 ust. 7 ustawy raz podjęta w tej sprawie decyzja nie może być potem zmieniona, ponieważ prowadziłoby to do istotnej zmiany charakteru zamówienia.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający po wydzieleniu pozycji numer 3 jako osobny pakiet będzie wymagał aby Łóżko szpitalne z łamanym leżem, z napędem elektrycznym, z materacem przeciwodleżynowym posiadało niżej opisane parametry:

- Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator

- Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215,8 cm

- Możliwość przedłużenia leża o 20 cm

- Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 99,5cm

- Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej

- Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego

- Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 39,7 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm)

- Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 76,8 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm)

- Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym

- Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego

- Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20,3 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm)

- Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi.

- Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur.

- Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża 0-65°

- Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem

- Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-28°

- Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -22°

- Ruch wsteczny segmentu oparcia

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

- Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.

- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -17°) - (+17°)

- Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku

- Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku

- Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości

- Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne

- Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe

- 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm

- Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta

- Koło sterujące pod segmentem oparcia

- Alarm niezaciągniętego hamulca

- Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek

- Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem

- Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek

- Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. - - - -Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło

- Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych

- Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek

- Dodatkowa półka na pościel

- Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki

- Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych - 40 mm z każdej strony łóżka

- Odbojniki w 4 narożnikach łóżka

- 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta

- 4 gniazda na statywy infuzyjne

- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg

- Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego

MATERAC PIANKOWY PRZECIWODLEŻYNOWY:

- Materac z pianki wysokoplastycznej, przewidziany do profilaktyki i zapobiegania odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka.

- Materac z warstwą pianki wiskoelastycznej zmieniającej kształt pod wpływem temperatury, tj. dostosowujący się do kształtu ciała pacjenta

- Boki materaca wykonane z pianki o wysokiej gęstości zapewniające bezpieczeństwo pacjentów i ułatwiające wychodzenie z łóżka

- Materac wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakterio- i grzybostatycznych.

- Krawędzie pokrowca materaca zgrzewane.

- Wysokość materaca 14 cm

- Materac z pianki wysokoplastycznej z warstwą pianki wiskoelastycznej nie zawierający lateksu, nośność masy pacjenta zapewniająca właściwości prewencyjne 150 kg

- Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg

- Długość materaca 198 cm

- Szerokość materaca 90 cm

- Dodatkowo, min. 5 szt. Wypełnień piankowych leże po jego przedłużeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie łóżko, ale nie wymaga.

Część nr 1–Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, taborety pacjenta

1.	Łóżko szpitalne łamane z napędem elektrycznym z materacem przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym z przechyłami bocznymi

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko z ruchomym szczytem, od strony głowy, szczyt ten ochrania głowę pacjenta podczas używania pozycji Trendelenburga ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko wyposażone w system nocnego podświetlenia podwozia, pozwalające na bezpieczne podświetlenie łóżka w nocy, bez używania głównego oświetlenia na Sali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Łóżko nie posiada roboczego podświetlenia, zmieniającego kolor po osiągnięciu minimalnej wysokości. Oferowane łóżko po prostu zatrzymuje się po osiągnięciu minimalnej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na systemie dwóch kolumn cylindrycznych, konstrukcja łóżka stabilna ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością blokady, narożniki leża zaokrąglone. Szczyty łóżka z możliwością blokady (bez użycia narzędzi) uniemożliwiające przypadkowe wypadnięcie. Szczyt łóżka od strony głowy – ruchomy poruszający się wraz z leżem, szczyt ten ochrania głowę pacjenta podczas używania pozycji Trendelenburga?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie pytania. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające Panel centralny z kolorowym wyświetlaczem LCD, Panel jest wyposażony w przyciski systemu automatycznego ważenia z prostym zestawem trybów ważenia, oceny wartości mierzonych i wyświetlaniem wyników za pomocą wykresów, Panel może być zawieszany nz szczycie łóżka od strony nóg, lub chowany w dedykowanym schowku w półce na pościel?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza panel zawieszany, reszta wymagań zgodnie z SWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie sterowanie elektryczne odbywa się za pomocą:

-Panel centralny z kolorowym wyświetlaczem LCD, przycisk świadomej aktywacji, przycisk bezpieczeństwa „STOP”, przyciski do regulacji segmentami leża, wysokości leża, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga, pozycja anty-szokowa, CPR, pozycja do badań, krzesło kardiologiczne, autokontur. Możliwość blokady poszczególnych funkcji w panelach w barierkach bocznych. Panel jest wyposażony w przyciski systemu automatycznego ważenia z prostym zestawem trybów ważenia, oceny wartości mierzonych i wyświetlaniem wyników za pomocą wykresów

-Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą dwustronnych paneli wbudowanych w barierki od strony głowy pacjenta od strony wewnętrznej(pacjent) i od strony zewnętrznej(personel). Funkcje elektryczne łóżka uzyskiwane z paneli wbudowanych w barierki: regulacja wysokości leża, regulacja oparcia pleców i ud, pozycja krzesła kardiologicznego, funkcja autokontur, podświetlenie łóżka, alarm, przycisk aktywujący. Ponadto po stronie zewnętrznej (dla personelu) CPR na czerwono, oraz pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga

-Panele nożne z dwóch stron łóżka, z 4 przyciskami dedykowanymi: góra/dół, pozycja do badań/CPR. Przyciski świadomej aktywacji umieszczone od spodu paneli ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia może wyjaśnić jakiego poziomu zabezpieczeń oczekuje?

Podana przez Zamawiającego norma IPX4 jest sprzeczna z normą IP66.

Norma IPX4 - chronione przed wodą padającą na przedmiot ze wszystkich kierunków

Norma IP66 - chronione przed silnymi strumieniami wody

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia wymaga łóżek przystosowanych do mycia w komorze myjącej?

Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów mycia w używanej komorze myjącej, temperatura wody, czas trwania, ciśnienie oraz rodzaj używanych środków myjących.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające 4 barierki boczne, podwójne, wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Wysokość barierki bocznej 46 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga w zakresie 16° –ze sterowania w poręczach bocznych (personel), oraz z panelu sterującego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w pkt. 17 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 16° –ze sterowania w poręczach bocznych (personel), oraz z panelu sterującego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w pkt. 21 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające leże wypełnione odejmowalnymi panelami ze wzmocnionego tworzywa medycznego,  każdy panel odzielony jest od następnego przerwą spełniającą funkcję kanału wentylacyjnego umożliwiające materacowi swobodną wentylację oraz segment oparcia pleców z tworzywa HPL z zainstalowaną tacą na kasetę RTG. Panele montowane w systemie zatrzaskowym (do szybkiej miejscowej dezynfekcji) z wektorowym oznaczeniem położenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wg pytania z min. 7 modułami leża.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w pkt. 22 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie Regulacja funkcji (podtrzymywane przez system bateryjny):

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburgaw zakresie:min. 32 stopnie łącznie

- manualna regulacja podudzia w zakresie:min. 22 stopni

Spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający w pkt. 27 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające podwójne koła jezdne w obudowie tworzywowej, o średnicy 150 mm, z systemem sterowania jazdy na wprost i boki, z centralnym systemem hamulcowym blokowanym/ sterowanym  od strony szczytu w nogach pacjenta. Łóżko wyposażone w 5 koło kierunkowe zmniejszające kąt skrętu i umożliwiające poruszanie się nawet na małych przestrzeniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający w pkt. 39 opisu przedmiotu zamówienia wymaga materaca z min. 15  zmiennociśnieniowymi komorami podwójnymi, tzw. komora w komorze oraz min. 3 statycznymi w sekcji głowy? Komory materaca pojedynczo wymienne.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający w pkt. 40 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac z wyborem kąta rotacji do 35 stopni oraz czasu jej trwania 10,15,20,25 minut niezależny dla każdej ze stron?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający w pkt. 43 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac z komorami bocznymi piankowymi służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający w pkt. 45 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac z systemem owiewu AIR ,zapewniający odpowiedni mikroklimat wokół ciała pacjenta i zwiększającym komfort leżenia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający w pkt. 48 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania, posiadający alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania- sygnalizacja wizualna oraz dźwiękowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z przechyłami bocznymi

Pytanie 21.

Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia wymaga materaca z min. 15  zmiennociśnieniowymi komorami podwójnymi, tzw. komora w komorze oraz min. 3 statycznymi w sekcji głowy? Komory materaca pojedynczo wymienne.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac z wyborem kąta rotacji do 35 stopni oraz czasu jej trwania 10,15,20,25 minut niezależny dla każdej ze stron?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac z komorami bocznymi piankowymi służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac z systemem owiewu AIR , zapewniający odpowiedni mikroklimat wokół ciała pacjenta i zwiększającym komfort leżenia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 25.

Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu przedmiotu zamówienia dopuści materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania, posiadający alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania- sygnalizacja wizualna oraz dźwiękowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3.	Łóżko szpitalne z łamanym leżem, z napędem elektrycznym, z materacem przeciwodleżynowym

Pytanie 26.

Czy Zamawiający w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie wymiary zewnętrzne łóżka bez wydłużenia –  2200mm  x 995 mm. Funkcja wydłużenia  łóżka o 300mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na systemie ramion wznoszących (minimum 10 punktów oparcia w systemie: leże min. 6, podstawa min. 4)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28.

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością blokady, narożniki leża zaokrąglone?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa medycznego z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający w pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie sterowanie elektryczne odbywa się za pomocą:

-sterownia w barierkach- hermetycznie wbudowane w barierki.  Sterowanie funkcjami: Trendelenburga i antyTr, wysokość, segmenty pleców i uda. Dwa układy dla personelu (min. Regulacje wysokości, segmentów pleców i uda, TR i antyTR), po zewnętrznej stronie barierek  i dwa dla pacjenta po wewnętrznej stronie barierek (min. regulacje wysokości, segmentów pleców i uda)

- panelu sterowniczego zawieszonego na szczycie od strony nóg  –(z ochroną przed wodą i kurzem IP54) umożliwiającym regulację jednym przyciskiem: Auto CPR / uśpienia, fotela kardiologicznego, pozycji szokowej (awaryjne Trendelenburga) regulację wysokości, oraz selektywną elektroniczną blokadę funkcji (n. Panel wyposażony w  indykator led naładowania baterii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga panel z ochroną IP66, pozostałe opisane w pytaniu parametry dopuszcza.

Pytanie 31.

Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia może wyjaśnić jakiego poziomu zabezpieczeń oczekuje?

Podana przez Zamawiającego norma IPX4 jest sprzeczna z normą IP66.

Norma IPX4 - chronione przed wodą padającą na przedmiot ze wszystkich kierunków

Norma IP66 - chronione przed silnymi strumieniami wody

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 32.

Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające 4 barierki boczne, podwójne, wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Wysokość barierki bocznej 46 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 33.

Czy Zamawiający w pkt. 20 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające leże wypełnione odejmowalnymi panelami ze wzmocnionego tworzywa medycznego,  każdy panel oddzielony jest od następnego przerwą spełniającą funkcję kanału wentylacyjnego umożliwiające materacowi swobodną wentylację. Panele montowane w systemie zatrzaskowym (do szybkiej miejscowej dezynfekcji) z oznaczeniem orientacji położenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34.

Czy Zamawiający w pkt. 21 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające Regulacja funkcji (podtrzymywane przez akumulator):

- wysokości w zakresie:400 do 850 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

-	Manualna regulacja podudzia (długość segmentu 520 mm) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

-	Podwójna autoregresja?

W pkt 10 opisu Zamawiający zaznaczył  najniższa pozycja leża co najmniej min 410 mm, a więc taką wysokość dopuszcza.

Łóżko spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający w pkt. 25 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające 4 barierki boczne, podwójne, wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Wysokość barierki bocznej 46 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 36.

Czy Zamawiający w pkt. 26 opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające podwójne koła jezdne w obudowie tworzywowej, o średnicy 150 mm, z systemem sterowania jazdy na wprost i boki, z centralnym systemem hamulcowym blokowanym/ sterowanym  od strony szczytu w nogach pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Szafka przyłóżkowa z ruchomym blatem bocznym

Pytanie 37.

Czy Zamawiający w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym?

Przy długości blatu bocznego 660 mm, nie ma konieczności przesuwu wzdłużnego, ponieważ blat boczny zajmuje większą część szerokości łózka.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową gdzie konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 39.

Czy Zamawiający w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 40.

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową gdzie blaty szafki (główny i dodatkowy) wykonane są z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 41.

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową której konstrukcja jest wystarczająco stabilna i nie wymaga stosowania stabilizatora z 5 kołem przeciw-ważnym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 42.

Czy Zamawiający w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę dwustronną. Czoła drzwiczek i szuflady z blachy malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę nie posiadającą odboji przy kołach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 44.

Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę gdzie:

Regulacje blatu bocznego:

-	Wysokości w zakresie co najmniej 800mm -1100 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

-	Przechyłu w poziomie w zakresie min. 30 stopni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Długość blatu bocznego 660 mm, co przy szerokości łóżka nie wymaga przesuwu poziomego.

Odpowiedź: Reszta wymagań zgodnie z SWZ.

Pytanie 45.

Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę gdzie Wymiary zewnętrzne:

520mm x 500mm x wys. 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46.

Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę gdzie Wymiary blatu bocznego:

660mm x 430 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 1 –  Łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe – 5 pozycji asortymentowych.

Łóżko szpitalne z łamanym leżem, z napędem elektrycznym, z materacem przeciwodleżynowym- 25 sztuk
 Pyt.  Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2181 cm bez wydłużenia, dodatkowo posiadające wymagane wydłużenie leża 20 cm? Informujemy że proponowany  parametr jest lepszy od oczekiwanego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski