## Arkusz3
	ZPZ- 16/04/24				Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ CENOWY - zmodyfikowany

Pakiet nr 1 – Maska chirurgiczna TYP II R na Blok Opercyjny
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Maska chirurgiczna II R Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włókniny SMS, wyposażona w sztywnik o długości min.13 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankowy pasek przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej BFE minimum 99%, odporność na spryskanie min. 20 kPa. Ciśnienie różnicowe max. <37 Pa/cm2. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683 lub równoważnej. Zgodne z normą PN-EN 14683- Typ II R lub równoważnej. W kolorze fioletowym lub różowy. Produkowane zgodnie z normą EN 13485 i EN 14001 lub równoważnej, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie max. 50 sztuk w kartoniku.	szt.	1200
2	Maska dla brodaczy II R Maska chirurgiczna, odporna na spryskanie płynami, wiązana na troki. Wyposażona w sztywnik o długości min. 13 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wyposażona w piankowy pasek przeciwparowy, zapobiegający parowaniu okularów. Wykonana z min. 4 warstw włókniny SMS (polipropylenowej). Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99 %, ciśnienie różnicowe max. 34 Pa/cm2, odporność na spryskanie min. 20 kPa. Szerokość maski min. 20 cm, wysokość maski min. 10 cm. Zgodne z normą PN- EN 14683 – Typ IIR lub równoważnej. W kolorze fioletowym lub różowym. Produkowane zgodnie z EN 13485 i EN 14001 lub równoważnej, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie max. 50 sztuk w kartoniku.	szt.	1000
3	Maska z osłoną na oczy – Typ II R Maska chirurgiczna odporna na spryskanie, z osłoną na oczy, wiązana na troki, z dodatkową poliestrową osłoną na oczy. Wykonana z min. 4 warstw włókniny polipropylenowej. Wyposażona w sztywnik o długości min. 14 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wyposażona w pasek piankowy o szerokości min. 2 cm, zapobiegający parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99 %, ciśnienie różnicowe max. 37 Pa/cm2, odporność na spryskanie min. 21 kPa. Szerokość maski min. 18 cm, wysokość maski min. 10 cm.. . Zgodne z EN 14683 lub równoważnej, maska typu IIR, w kolorze fioletowym lub różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001 lub równoważna, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie max. 25 szt.	szt.	1500
RAZEM :
	Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 2 – Maska chirurgiczna z osłoną na oczy na Blok Operacyjny
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Maska chirurgiczna trójwarstwowa lub czterowarstwowa z osłoną na oczy. Mocowana na troki, wygładzona od strony twarzy. Nie powodująca podrażnienia skóry, o poziomie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Typ II ( norma PN-EN 14683+AC:2019 lub równoważna). Zapakowana w kartonik umożliwiający wyciąganie pojedynczych sztuk	Szt.	2000
RAZEM :

Pakiet nr 3 – Ochrona indywidualna na Bloku Operacyjny
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Maska chirurgiczno-proceduralna trójwarstwowa, pełnobarierowa, niepyląca,mocowana na gumki, z wkładką modelującą na nos, wykonana z włókniny, wygładzana od strony twarzy, odporna na przenikanie płynów, o poziomie filtracji bakteryjnej BFE min. 99,5% aerozoli biologicznych, ciśnienie różnicowe max. 26Pa/cm2, szerokość maski min. 17cm , wysokość maski min. 9cm, hipoalergiczna, nie powodująca podrażnień skóry. Produkowane zgodnie z normą EN 13485 i EN 14001 lub równoważnej, potwierdzone certyfikatem . Zapakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, maksymalna ilość w kartoniku 50 sztuk.	szt.	2 000,00
2	Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa, niepyląca, zawiązywana na troki, z wkładką modelującą na nos, wykonana z włókniny, wygładzana od strony twarzy, odporna na przenikanie płynów, o poziomie filtracji bakteryjnej BFE 98% aerozoli biologicznych. Zgodne z normą EN 14683-Typ II lub równoważnej. Szerokość maski min. 17cm, wysokość maski min. 9cm, hipoalergiczna nie powodująca podrażnień skóry. Produkowane zgodnie z normą EN 13485 i EN 14001 lub równoważnej, potwierdzone certyfikatem. Zapakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, maksymalna ilość w kartoniku 50 sztuk.	szt.	1 000,00
3	Jednorazowe ubranie operacyjne – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych w zestawach, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze min. 35 g/m2, nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13795 – 2 lub równoważnej, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 4 CFU/100 cm2. Wytrzymanie na rozrywanie min. 89 kPa. Bluza z krótkim rękawem, trzy kieszenie (dwie dolne o wymiarach min. 16cm x 16cm i jedna górna o wymiarach min. 12cm x 10cm). Dekolt w kształcie litery V, wykończony lamówką. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim lub zielonym lub fioletowym. Pakowane pojedyńczo w folię.	szt.	1 000,00
4	Czepek chirurgiczny typu furażerka, ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania, wykonany z wiskozy Spunlace, z szerokim przodem( wysokość przodu min. 15cm) i elastycznym szerokim tyłem ( wysokość tyłu min. 13cm ), o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w kolorze: fioletowym lub różowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001 lub równoważnej, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.	szt.	2 000,00
5	Czepek chirurgiczny typu furażerka, wiązany z tyłu na grube troki ( szerokość troku co najmniej 5 cm ),przód wysoki z możliwością wywijania co najmniej 20 cm, nadający się do włosów długich, wykonany z włókniny perforowanej o strukturze Cluster-Keyback, składająca się w 71% z wiskozy i w 29% z mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w kolorze niebieskim lub zielonym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001 lub równoważnej, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.	szt.	10 000,00
RAZEM :
	Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 4 – Maski chirurgiczne pełnobarierowe na oddziały szpitalne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa, niepyląca,mocowana na gumki, z wkładką modelującą na nos, wykonana z włókniny, wygładzana od strony twarzy, szerokość maski min. 17,5cm długość min. 9,5cm, odporna na przenikanie płynów, o poziomie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, hipoalergiczna, nie powodująca podrażnień skóry. Typ II - wymagana norma PN-EN 14683+AC:2019 lub równoważnej. Zapakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, maksymalna ilość w kartoniku 100 sztuk	Szt.	250 000,00
2	Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa, niepyląca, zawiązywana na troki, z wkładką modelującą na nos, wykonana z włókniny, wygładzana od strony twarzy,szerokość maski min. 17,5cm długość min. 9,5cm odporna na przenikanie płynów, o poziomie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, hipoalergiczna nie powodująca podrażnień skóry, kolor zielony lub niebieski. Typ II - wymagana norma PN–EN 14683:2019+AC lub równoważnej). Zapakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, maksymalna ilość w kartoniku 100 sztuk	Szt.	10 000,00
RAZEM :
	Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 5 – Czepek chirurgiczny uniwersalny
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu wiązana na troki ( szerokość troków min 4cm ), gramatura 25g/m2 (duże rozmiary) kolor zielony lub różowy lub fioletowy lub niebieski, pakowany w kartoniki w formie podajnika max 100 sztuk, pakowany w sposób umożliwiający higieniczne przechowywanie i wyjmowanie.	Szt.	12 000,00
RAZEM :
	Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 6 – Czepek chirurgiczny damski
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Czepek chirurgiczny damski, okrągły – typu beret, z lekkiej przewiewnej włókniny perforowanej lub włókniny nieperforowanej,wykończony gumką na całym obwodzie, gramatura min. 17 g/m2,wytrzymałość na zrywanie wzdłużna >/25N, poprzeczna >/12N, kolor niebieski lub fioletowy lub różowy lub zielony, z nieuciskającą gumką, pakowany w kartoniki w formie podajnika w sposób umożliwiający higieniczne przechowywanie i wyjmowanie , średnica złożonego czepka w stanie nierozciągniętym co najmniej 33cm.	Szt.	15 000,00
RAZEM :
	Zamawiający wymaga wyrobu spełniającego wymogi normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej
	Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 7 – Ubranie chirurgiczne uniwersalne/podstawowe
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku, niejałowy (bluza i spodnie). Bluza z krótkim rękawem, trzy kieszenie,rozcięcie na dole, przy szyi wykończenie typu”V”, lamówka wykonana z tego samego materiału co bluza. Spodnie wiązane na trokami w pasie. Wykonany na całej powierzchni z włókniny SMS nieprześwitującej o gramaturze min 35 g/m2 . Komplet zapewniający swobodę ruchów, oddychający. Rozmiar od XS-XXXL, kolor niebieski lub fioletowy lub zielony lub różowy lub ciemnozielony	Szt.	8 400,00
RAZEM:
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (na kartonie) opis produktu i rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie i rozmiarze produktu
Zamawiający wymaga ubrań wykonanych z materiałów spełniających wymogi normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej
	Zamawiający wymaga próbek w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 8 – Ochraniacze wysokie na obuwie
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Ochraniacze wysokie na obuwie jednorazowego użytku niesterylny, do pracy z cytostatykami i procedur wysokiego ryzyka, wykonane z pełnobarierowego polietylenu pokrytego Spunbond (SFS) o gramaturze min. 70g/m2 z antypoślizgowymi piankowymi paskami od spodu, ściągane rzepem dookoła kostki, podwyższona wytrzymałość. Rozmiar XL, długość min. 40 cm. Niesterylne.	Szt.	5 000,00
RAZEM:

Pakiet nr 9 – Koszula medyczna do zabiegów operacyjnych
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Koszula do zabiegów operacyjnych dla pacjenta, wykonana z włókniny SMS nieprześwitująca, o gramaturze min. 35g/m2 (gramatura wymagana), rozmiar L, XL, XXL, długa, długość ok. 110cm, obwód ok. 145cm w rozmiarze L, wkładana przez głowę, z krótkim rękawem , wiązana na troki przy szyji, w kolorze ciemnozielonym lub ciemnoniebieskim lub niebieskim.	Szt.	10 500,00
RAZEM :
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (na kartonie) opis produktu i rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie i rozmiarze produktu
	Zamawiający wymaga wyrobu spełniającego wymogi normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej
	Zamawiający wymaga próbek (rozm L) w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 10 – Spodenki medyczne do kolonoskopii
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Spodenki dla pacjenta, do kolonoskopii, z włókniny SMS o gramaturze min.35 g/m2 (gramatura wymagana), nieprześwitujące, na gumkę ,z rozcięciem w części tylnej, rozmiar uniwersalny	Szt.	6 000,00
RAZEM:
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (na kartonie) opis produktu i rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie i rozmiarze produktu
	Zamawiający wymaga wyrobu spełniającego wymogi normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej

Pakiet nr 11 – Fartuch medyczny włókninowy uniwersalny
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Fartuch włókninowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, niejałowy, wiązany na troki w talii i na szyi, rękawy długie zakończone mankietem z bawełnianym lub poliestrowym ściągaczem do nadgarstka. Długość rękawa i ramienia bez ściągacza (mierzona od najwyższego punktu ramienia od rozmiaru L min. 70cm) Gramatura min. 20g/m2 Rozmiar : do wyboru Zamawiającego L, XL, XXL *	Szt.	100 000,00
RAZEM:
	* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha uniwersalnego o dł. min. 115cm i szer. min. 160cm
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (na kartonie) opis produktu i rozmiaru oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie i rozmiarze produktu
	Zamawiający wymaga próbek (rozm. L) w ilości 1 sztuki do każdej pozycji.

Pakiet nr 12 – Fartuch foliowy
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Fartuch ochronny, foliowy, niejałowy, zrolowany lub pakowany w woreczek umożliwiający pojedyncze wyjmowanie, rozmiar min 70cm x 116-120cm , pakowane po 100 sztuk	Szt.	75 000,00
RAZEM:

Pakiet nr 13 – Podkład nieprzemakalny
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Podkład nieprzemakalny,wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej o wymiarze min. 80 x 140-200cm , o gramaturze min. 40g/m2	Szt.	3400
RAZEM:
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (karton) opis produktu i rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie i rozmiarze produktu

Pakiet nr 14 – Niesterylne prześcieradła higieniczne z zakładkami
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Prześcieradło higieniczne o wymiarach min. 80 x 220 cm (wymiar bez długości zakładek), z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2 (gramatura wymagana), z zakładką na wezgłowie i podnóżek łóżka o dł. 20 cm, zakładki muszą być trwale przytwierdzone do prześcieradła. Nie mogą ulec oderwaniu podczas przemieszczania się prześcieradła po stole operacyjnym.	Szt.	36 000,00
RAZEM:
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (karton) opis produktu I rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie I rozmiarze produktu

Pakiet nr 15 – Niesterylne poszwy i prześcieradło
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Poszwa medyczna na kołdrę włókninowa jednorazowa , wykonana z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 25g/m2 (gramatura wymagana), rozmiar min. 160 cm x 200 cm	Szt.	300
2	Poszewka na poduszkę, jednorazowa, wykonana z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 25 g/m2 ( gramatura wymagana ), rozmiar 70cm x 80cm	Szt.	300
3	Prześcieradło medyczne jednorazowe, wykonane z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 25g/m2 (gramatura wymagana) , rozmiar min. 160cm x 240 cm.	Szt.	300
RAZEM :
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (karton) opis produktu I rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie I rozmiarze produktu

Pakiet nr 16 – Podkład z laminatu
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
a	b	c	d	e	f	G	h	i
1	Podkład z laminatu folia-włóknina, powierzchnia z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 30g/m2 (gramatura wymagana), niejałowy, rozmiar 220 x 90cm	Szt.	200
RAZEM :
Wymogi: na opakowaniu zbiorczym zewnętrznym (karton) opis produktu I rozmiar oraz naklejka/etykieta na każdym opakowaniu foliowym informująca o nazwie I rozmiarze produktu

Pakiet nr 17 – Podkłady ginekologiczne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
a	b	c	d	e	f	G	h	i
1	Podkład ginekologiczny, zbudowany z celulozowego wkładu chłonnego owiniętego bibułą oraz włókninowej warstwy zewnętrznej. Pomiędzy bibułą a wkładem chłonnym folia,która stanowi część izolacyjną. Przeznaczony dla kobiet po przebytych zabiegach ginekologicznych. Możliwość sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Rozmiar 27 cm x 7,5 cm (tolerancja wymiarów+/- 2 cm) pakowany w opakowaniu po 10 sztuk.	Op.	240
2	Podkład ginekologiczny, zbudowany z celulozowego wkładu chłonnego owiniętego bibułą oraz włókninowej warstwy zewnętrznej. Pomiędzy bibułą a wkładem chłonnym folia,która stanowi część izolacyjną. Przeznaczony dla kobiet po przebytych zabiegach ginekologicznych. Możliwość sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Rozmiar 34 cm x 9 cm (tolerancja wymiarów+/- 2 cm) pakowany w opakowaniu po 10 sztuk.	Op.	260
RAZEM :

Pakiet nr 18 – Podkłady transportowe dla pacjenta
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
a	b	c	d	e	f	G	h	i
1	Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta, nieprzepuszczający wilgoci, rozmiar 80cm x 210cm (+/- 5cm). Podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar warstwy chłonnej 80cm x 160cm (+/-5cm), chłonność 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 11948-1 lub równoważnej. Gramatura podkładu min. 400g.	Szt.	100
RAZEM :

Pakiet nr 19 – Przeciwchemiczna odzież ochronna dla Sterylizacji
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Fartuch zapewniający częściową ochronę ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi i przed czynnikami biologicznymi, środek ochrony indywidualnej kategorii III typ PB 6 B. Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i gramaturze poniżej 46g/m2, przepuszczającego powietrze i parę wodną. Dziane mankiety rękawów, stójka wokół szyi, długość do kolana, gumki ściągające z boków na wysokości pasa, troki w pasie do zawiązania i zapięcie na rzep na karku. Rozmiary: od XS do 3XL.	Szt.	2400
RAZEM:
	Odzież ochronna, kat. III, typ 6-B, norma EN 14126 lub równoważnej