Załącznik nr 2

dnia…………………..

Znak sprawy:2233.31.2023.BM

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: Wymiana wentylatorów dachowych w budynku „ N” w Areszcie Śledczym 
w Radomiu

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. 048 61 31 104, fax 048 38 37 103

NIP 796 10 66 015

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................................

..........................................................................................................................

NIP ……..…………………………………….. REGON ……………….………………………….……… 
Nr PESEL: …………………………………………………….. 
                                                        (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Nr telefonu: ...................................... Nr faksu: ................................................

Adres email: …………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN za przedmiot zamówienia | Stawka podatku VAT | Cena brutto PLN za przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana wentylatorów dachowych w budynku „N” w Areszcie Śledczym w Radomiu. Zakres prac zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty i wzorem umowy do danego zaproszenia. W skład zamówienia wchodzi: |  |  |  |  |
| 1. | - Wymiana 11 sztuk wentylatorów o okrągłym wlocie i 160mm. średnicy w jednorodnym kolorze. - Wentylatory dachowe powinny być przystosowane do płynnej regulacji obrotów , zasilane napięciem 230V 50H, napędzane silnikiem indukcyjnym, przepływ powietrza co najmniej 430mᶟ/h, poziom głośności do 55 dB. 3. Wentylatory powinny mieć płynną regulację przepływu powietrza za pomocą sterowników zamontowanych na zewnątrz cel . 4. Klasa ochronności wentylatorów co najmniej IP 44. 5. Wykonawca dostarczy karty katalogowe zamontowanych urządzeń 6. Gwarancja na zainstalowany sprzęt 5 lat. 7. Gwarancja na wykonawstwo minimum 5lat. |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |

a) termin wykonania zamówienia: 30.07.2023 r.

c) warunki płatności:  przelew 30 dni po zakończeniu prac, potwierdzonego podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT……………………………………zł

cenę brutto………………………………………zł

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………..dnia………………..                                                 ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej