## Arkusz
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45331100-7 | [5 empty] | Instalowanie centralnego ogrzewania
| 45331110-0 | [5 empty] | Instalowanie kotłów
| 45333000-0 | [5 empty] | Roboty instalacyjne gazowe
| 45331210-1 | [5 empty] | Instalowanie wentylacji
| 45453000-7 | [5 empty] | Roboty remontowe i renowacyjne
| 45330000-9 | [5 empty] | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
|  | NAZWA INWESTYCJI: | [5 empty] | Remont instalacji c.o. wraz z wymianą kotła oraz remontem pomieszczeń piwnicznych.
|  | ADRES INWESTYCJI: | [5 empty] | ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok.
|  | NAZWA INWESTORA: | [5 empty] | GMINA SANTOK
|  | ADRES INWESTORA: | [5 empty] | ul. Gorzowska 59 66-431 Santok
|  | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | [8 empty] | zł
|  | PODATEK VAT: | [8 empty] | zł
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: | [8 empty] | zł
|  | SŁOWNIE: |  |  |  | zł
Tabela elementów rozliczeniowych
Lp. |  |  | Nr spec. techn. |  | Opis |  |  |  | j.m. | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość
KOSZTORYS: Remont instalacji c.o. wraz z wymianą kotła oraz remontem pomieszczeń piwnicznych, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
1 |  |  |  |  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 |  |  |  |  | Demontaże i rozbiórki
1 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza |  |  |  | m2 | 16.2
2 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Nakłady na zamknięcie dopływu, instalacji centralnego ogrzewania w obiektach |  |  |  | obiekt. | 1
3 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Nakłady na spuszczenie zładu z instalacji centralnego ogrzewania w obiektach |  |  |  | obiekt. | 1
4 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 15-18 mm, instalacji c.o. |  |  |  | m | 234
5 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 22-28 mm, instalacji c.o. |  |  |  | m | 56
6 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 35 mm, instalacji c.o. |  |  |  | m | 14
7 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 42mm, instalacji c.o. |  |  |  | m | 8
8 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż rur przyłącznych miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm do grzejników c.o. płytowych lub konwektorowych z podłączeniem dolnym w bruzdach |  |  |  | kpl. | 27
9 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż zaworu grzejnikowego lub skośnego o śr. nominalnej 10-20 mm |  |  |  | szt. | 27
10 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż grzejników |  |  |  | szt. | 27
11 d.1.1 |  |  | ST-01.00 |  | Wyniesienie i wywóz materiałów z rozbiórki |  |  |  | kpl | 1
Razem: Demontaże i rozbiórki
1.2 |  |  |  |  | Roboty montażowe
12 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Wyniesienie i przepłukanie wodą na zewnątrz budynku zdemontowanych grzejników |  |  |  | kpl | 27
13 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | m | 211
14 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | m | 23
15 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | m | 48
16 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | m | 8
17 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | m | 14
18 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach |  |  |  | m | 8
19 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników |  |  |  | kpl. | 32
20 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - odcinające do grzejników dolnozasilanych kątowe |  |  |  | szt. | 9
21 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  | szt. | 23
22 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług.900 mm |  |  |  | szt. | 4
23 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 450 mm i dług. 1200 mm |  |  |  | szt. | 1
24 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Montaż grzejników wcześniej zdemontowanych i przepłukanych |  |  |  | szt. | 1
25 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Głowice termostatyczne |  |  |  | szt. | 32
26 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych |  |  |  | m | 312
27 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) |  |  |  | urz. | 32
28 d.1.2 |  |  | ST-04.00 |  | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) |  |  |  | urz. | 32
29 d.1.2 |  |  | ST-02.00 |  | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - tylko w miejscach zdemontowanych obudów |  |  |  | m2 | 16.2
Razem: Roboty montażowe
Razem: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2 |  |  |  |  | KOTŁOWNIA
2.1 |  |  |  |  | Roboty rozbiórkowe i demontaże
30 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Zabezpieczenie istniejącej instalacji gazowej do czasu podłączenia nowych kotłów |  |  |  | kpl | 1
31 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Odłączenie kotła |  |  |  | kpl. | 1
32 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż kotła oraz instalacji sanitarnych i technologicznych |  |  |  | kpl. | 1
33 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Demontaż czopucha |  |  |  | szt. | 1
34 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Rozebranie fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm |  |  |  | m3 | 0.338
35 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km |  |  |  | t | 2
36 d.2.1 |  |  | ST-01.00 |  | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km |  |  |  | m3 | 0.338
Razem: Roboty rozbiórkowe i demontaże
2.2 |  |  |  |  | Kotłownia gazowa - urządzenia i instalacje
37 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Kotły gazowe kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy do 30kW wraz z zestawem przyłączeniowym z pompą obiegu kotłowego i zaworem bezpieczeństwa. W zestaw wchodzą również z hydraulika połączeniowa (do sprzęgła włącznie), regulator, neutralizator kondensatu, stacja zmiękczającą z akcesoriami |  |  |  | szt. | 2
38 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Pompa obiegowa instalacji c.o. |  |  |  | kpl. | 2
39 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Naczynia wzbiorcze przeponowe 50 dm3 |  |  |  | szt. | 1
40 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Rozdzielacze do kotłów i instalacji |  |  |  | kpl | 1
41 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Montaż rurociągów technologicznych wraz z oprzyrządowaniem |  |  |  | kpl | 1
42 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Zawory bezpieczeństwa dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  | szt. | 1
43 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Zawór 3-drogowy mieszający z słownikiem kvs-10 |  |  |  | szt. | 1
44 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Zawór 3-drogowy mieszający z słownikiem kvs-16 |  |  |  | szt. | 1
45 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Zawór równoważący STAD dn 25mm |  |  |  | szt. | 2
46 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  | szt. | 1
47 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe |  |  |  | kpl. | 1
48 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  | szt. | 1
49 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Pozostałe zawory, i drobny osprzęt instalacyjny technologiczny |  |  |  | kpl | 1
50 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Uruchomienie kotłowni c.o. |  |  |  | szt. | 1
51 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych |  |  |  | podej. | 1
52 d.2.2 |  |  | ST-03.00 |  | Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm |  |  |  | szt. | 1
Razem: Kotłownia gazowa - urządzenia i instalacje
2.3 |  |  |  |  | Wewnętrzna instalacja gazowa
53 d.2.3 |  |  | ST-03.00 |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do palnika o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach |  |  |  | kpl. | 2
54 d.2.3 |  |  | ST-03.00 |  | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych |  |  |  | szt. | 2
55 d.2.3 |  |  | ST-03.00 |  | Filtr do gazu o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych |  |  |  | szt. | 2
56 d.2.3 |  |  | ST-03.00 |  | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm |  |  |  | prob. | 1
57 d.2.3 |  |  | ST-03.00 |  | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm |  |  |  | prob. | 1
Razem: Wewnętrzna instalacja gazowa
2.4 |  |  |  |  | Wentylacja
58 d.2.4 |  |  | ST-03.00 |  | Nawietrzaki okienne |  |  |  | szt. | 1
59 d.2.4 |  |  | ST-03.00 |  | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - kratka 14x20cm |  |  |  | szt. | 1
60 d.2.4 |  |  | ST-03.00 |  | Komin systemowy typ SPS 150/250 wg zestawienia w dokumentacji |  |  |  | kpl | 1
Razem: Wentylacja
Razem: KOTŁOWNIA