# załącznik nr 6 do SWZ

# Załącznik nr 6 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:  Podest szt. 1

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Podest operacyjny jednostopniowy | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Stopy nastawne z możliwością poziomowania, , zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu, o dużej wytrzymałości. | Tak |  |
| 5 |  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 6 |  | blat pokryty materiałem antypoślizgowym | Tak |  |
| 7 |  | Wymiary: max. 480x320x280 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy