ZAMAWIAJĄCY:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera

ul. Kościuszki 11, 66-530 Drezdenko

PODMIOT PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Drezdenko 04.09.2023r.

- Znak sprawy: RI.271.1.16.2023

Wyjaśnienie nr 3 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, poproszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne DZ2, DZ3, DZ4. Wg STWiOR jest to aluminium, wg zestawienia stolarki ościeżnica ma być stalowa.

Poproszę również o doprecyzowanie akustyki - wg STWiOR 50dB, wg projektu >32dB.

Odp. Zapis w STWiOR jest właściwy. Drzwi zewnętrzne mają być aluminiowe.

Drzwi wewnętrzne z wyłączeniem drzwi / ściany mobilnej mają mieć akustykę >32dB.

- Z uwagi na niedostępność koloru orzech amerykański, poproszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę koloru stolarki na orzech.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza zmianę koloru na kolory pokrewne. Po wyborze producenta należy jednak przedłożyć do zatwierdzenia zamawiającemu i głównemu architektowi paletę kolorów do ostatecznej akceptacji.

- Poproszę o potwierdzenie, czy drzwi Dw1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW5', DW9 oraz DW11 mają być stalowe, a pozostałe drzwi wewnętrzne aluminiowe.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

- Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dotyczących żaluzji zewnętrznych. Czy Zamawiający wymaga zastosowania rolet zewnętrznych czy żaluzji fasadowych? Czy jest wymóg połączenia z systemem regulacji temperatury?

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania:

1) żaluzji fasadowych zewnętrznych przy oknie / drzwiach O2, O3, O4, DZ4

2) żaluzji wewnętrznych przy fasadzie szklanej DZ2 zgodnie z rys. Projektu technicznego nr A8

3) rolety zewnętrznej sterowanej elektrycznie przy oknach połaciowych OD2 i OD3

Wszystkie rolety i żaluzje sterowane elektrycznie bez wymogu połączenia z systemem regulacji temperatury.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |