Nowa Karczma, 04.09.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.13.2023.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

Zapytanie kieruje o gruntową pompę ciepła która ma być zamontowana w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie.

Czy istnieje zasadność zamontowania droższej pompy inwerterowej pomimo systemu ze zbiornikiem buforowym oraz kaloryferami wysokotemperaturowymi jako układ ogrzewania.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zamawiający dopuszcza montaż pompy nieinwerterowej z systemem SOFT START.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>