## Wytyczne do OPZ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia z całym wyposażeniem będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r., oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, przedmiot zamówienia nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywanym w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Przedmiot zamówienia kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem, kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego, 5. Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 6. W załączniku Nr 1 do SWZ w kolumnie „J” Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazwy handlowej produktu, numeru katalogowego, roku produkcji. 7. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posługuje się ogólnie przyjętym nazewnictwem, przy czym w pozycjach asortymentowych, dla których wspomniane nazewnictwo byłoby niewystarczające i skutkowałoby zaoferowaniem wyrobów medycznych niekompatybilnych, Zamawiający posłużył się wskazaniem źródła pochodzenia produktu. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie podano nazwy towarowe produktów to odnoszą się one jedynie do jakości, typu produktu. Powyższe działanie Zamawiającego wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a wymaganej kompatybilności wyrobów medycznych nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia do wykonania zamówienia produktów równoważnych w stosunku do wyrobów określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, tzn. o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wskazania „równoważności” oferowanego produktu oraz udowodnienia Zamawiającemu, iż parametry, właściwości, działanie i materiały, z których powstał oferowany wyrób medyczny są równoważne i o nie niższym standardzie jakościowym od pierwotnie wskazanego przez Zamawiającego w SWZ asortymentu. 8. Zamawiający wymaga na etapie prowadzenia postępowania przetargowego złożenia zapytania przez Wykonawcę o dopuszczenie wyrobu medycznego równoważnego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest utrudniony dotyczy narzędzi lub przyrządów do operacji, które proponowane są jako równoważne pożądana jest wizualizacja np. zdjęcie katalogowe. 9. W przypadku, gdy wymieniony w załączniku Nr 1 do SWZ asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można go zastąpić innym (o parametrach nie gorszych, czyli takich samych lub lepszych), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, by opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów medycznych zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego lub informację o sposobie sterylizacji bądź dezynfekcji dla wyrobów wielokrotnego użytku (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia). 11. Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez WCSKJ sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce. 12. Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia serwis gwarancyjny przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta. 13. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy 14. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje minimalny termin gwarancji, ważności lub sterylności dostarczanego sprzętu medycznego wynoszący nie mniej niż 24 miesiące licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego.

## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do urologii dziecięcej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Optyka miniaturowa 0°, śr. 1,2 mm dł. 20 cm, autoklawowalna; miniaturowa optyka cystoskopowa - uretroskopowa, kąt patzrenia 0 st.; średnica 1,2 mm; dł. 20 cm autoklawowalna |  | szt. | 1
2. | Płaszcz uretrotomu 8 Fr., z obturatorem do zastosowania z elementem pracującym; płaszcz uretrotomu pediatrycznego 8Fr.; dł. robocza 12 cm; wyposażony w przyłącze LUER-Lock z kranikami oraz obturator, kompatybilny z optyką o śr. 1,22 mm i dł. 20 cm |  | szt. | 1
3. | Nóż prosty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 8 Fr. |  | szt. | 1
4. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 8 Fr. |  | szt. | 1
5. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 1
6. | Płaszcz cystoskopowy 8 Fr., kanał inst. 4 Fr. z obturatorem; płaszcz cystoskopowy - uretroskopowy, rozm. 8 Fr..; kompatybilny z optyką o śr. 1,2 mm, wyposażony w zintegrowany kanał roboczy o rozmiarze 4 Fr., wyposażony w 2 boczne przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz obturator; dł. robocza 16 cm |  | szt. | 1
7. | Płaszcz cystoskopowy 8 Fr., kanał inst. 4 Fr. do igieł do zastosowania z obturatorem |  | szt. | 1
8. | Kleszcze do usuwania ciał obcych, gietkie, obie bransze ruchome, ząbkowane, rozm. 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1
9. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1
10. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm |  | szt. | 1
11. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, wym. 480 x 250 x 50 mm |  | szt. | 1
12. | Pokrywa do tacy drucianej |  | op. | 1
13. | Mata silikonowa do zastosowania z koszem drucianym 470x240x18 mm |  | szt. | 1
14. | Kołki mocujące do zastosowania z tacą na instrumenty op 12 szt. |  | szt. | 1
15. | Paski silikonowe op 12 szt |  | szt. | 1
16. | Światłowód, śr. 2,5 mm dł. 230 cm |  | szt. | 1
17. | Optyka Hopkins 30°, śr. 2,7 mm dł. 18 cm, autoklawowalna wyposażona w oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu; oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przy pomocy skanera |  | szt. | 1
18. | Płaszcz cystoskopowy 11 Fr., dł. 14 cm kanał inst. 3 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1
19. | Kleszcze chwytające giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1
20. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 28 cm |  | szt. | 1
21. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm |  | szt. | 1
22. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, wym. 480 x 250 x 50 mm |  | szt. | 1
23. | Pokrywa do tacy drucianej |  | szt. | 1
24. | Mata silikonowa do zastosowania z koszem drucianym 470x240x18 mm |  | szt. | 1
25. | Kołki mocujące do zastosowania z tacą na instrumenty op 12 szt. |  | szt. | 1
26. | Paski silikonowe op 12 szt |  | szt. | 1
27. | Optyka cystoskopowa - uretroskopowa Hopkinsa, kąt patzrenia 0 st., średnica dwustopniowa 1,9/2,1 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona w umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katologowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu umieszczone obok przyłącza światłowodu. |  | szt. | 1
28. | Element pracujący bierny |  | szt. | 1
29. | Płaszcz resektoskopu 11 Fr., z obturatorem |  | szt. | 1
30. | Elektroda koagulacyjna, haczykowa zakończona kulką, monopolarna do płaszcza 11Fr., opakowanie 6 szt. |  | szt. | 1
31. | Mostek z jednym kanałem instrumentowym |  | szt. | 1
32. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 1
33. | Przewód monopolarny wtyk 4 mm, dł. 300 cm, |  | szt. | 2
34. | Płaszcz uretrotomu 10 Fr., z obturatorem |  | szt. | 1
35. | Nóż prosty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 1
36. | Nóż sierpowaty do uretrotomu do zastosowania z płaszczem 10 Fr. |  | szt. | 1
37. | Swiatłowód ,śr 2,5 mm dł 230 cm |  | szt. | 1
38. | Uretroroskop 7 Fr ,dł 34 cm ,kanał 4,8 Fr ,okular skośny, autoklawowalny -zestaw z koszem |  | szt. | 1
39. | Port instrumentowy, 2 kanały, z systemem uszczelniającym i szybkozłączem |  | szt. | 1
40. | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1
41. | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1
42. | Kleszcze biopsyjne, 4 Fr. dł. 60 cm, obie bransze ruchome |  | szt. | 1
43. | Optyka Hopkins 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1
44. | Płaszcz cystoskopowy 14 Fr., dł. 22 cm kanał inst. 5 Fr. z obturatorem |  | szt. | 1
45. | Kleszcze giętkie do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | szt. | 1
46. | Kleszcze biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 40 cm |  | szt. | 1
47. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm |  | szt. | 1
48. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, wym. 480 x 250 x 50 mm |  | szt. | 1
49. | Pokrywa do tacy drucianej |  | szt. | 1
50. | Mata silikonowa do zastosowania z koszem drucianym 470x240x18 mm |  | szt. | 1
51. | Kołki mocujące do zastosowania z tacą na instrumenty, op. 12 szt. |  | szt. | 1
52. | Paski silikonowe op 12 szt |  | szt. | 1
53. | Światłowód, śr. 3,5 mm dł. 230 cm |  | szt. | 1
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laparoskopii dziecięcej I
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Kolec trójgraniasty stożkowaty tępy s, 5 mm, 60 mm |  | szt. | 2
2. | Mocowanie nićmi chirurgicznymi do trokaru 5 mm |  | szt. | 3
3. | Kabel światłowodowy śr. 4,8 mm dług. 3,5 m |  | szt. | 2
4. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm, dł 310 mm, możliwosć sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 2
5. | Mini nożyczki monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm, dł. 220 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
6. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
7. | Kleszczyki preparacyjne chwytne, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
8. | Kleszczyki chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 2
9. | Elektrod hak monopolar śr. 3,5 mm, dł, 290 mm |  | szt. | 1
10. | Narzędzie ssąco-płucz. śr. 3,5 mm, dł. 310 mm |  | szt. | 1
11. | Optyka szerokokątna śr. 3,5 mm, dł. 310 mm |  | szt. | 1
12. | Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | op. | 1
13. | Kaniula insuflacyjna Veress 120 mm |  | szt. | 2
14. | Tulleja trokaru śr. 10 mm, dł. 110 mm, gładki z zaworem CO2 |  | szt. | 1
15. | Kolec trójgraniec tępy (Hasson) śr. 10 mm, dł. 110 mm |  | szt. | 1
16. | Nasadka stożek do trokaru 10 mm |  | szt. | 1
17. | Kompletna uszczelka do trokaru 10/12 mm |  | szt. | 1
18. | Kleszczyki chwytające uniwersalne, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
19. | Kleszcze atraumatyczne uniwersalne z przewężeniem śr.5 mm, dł.310 mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
20. | Kleszczyki chwytające, Croce/Olmi, do zabiegów na pęcherzyku żółciowym, śr. 5mm, dł. 310 mm,obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwosć sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
21. | Kleszczyki chwytające 2x4 zęby, śr. 5mm, dł.310 mm, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
22. | Kleszczyki jelitowe typ Dorsey, sr.5mm, dł.310 mm, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł: 310 mm, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 2
23. | Optyka szerokątna śr. 4 mm 0 st. dł. 175 mm autoklawowalna |  | szt. | 2
24. | Kolec trójgraniec stożkowaty - tępy 3,5/60 mm |  | szt. | 2
25. | Kleszczyki chwytające typu Grasper, śr. 3,5mm, dł.200 mm, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, mechanizm zawiasu w osi narzędzia, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
26. | Kleszczyki jelitowe typ Dorsey, śr. 3,5 mm, dł.200 mm, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, mechanizm zawiasu w osi narzędzia, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
27. | Kleszczyki chwytające uniwersalne, sr.3,5mm, dł.200mm,z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, mechanizm zawiasu w osi narzędzia, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, możliwość sterylizacji jako narzędzie złożone |  | szt. | 1
28. | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  | szt. | 1
29. | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274 mm w kolorze czerwonym pokrywa do kontenera typ Basic dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na 1000 cykli sterylizacyjnych |  | szt. | 1
30. | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych |  | szt. | 1
31. | Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriów |  | szt. | 2
32. | Mostek na trokary 167x53 mm |  | szt. | 4
33. | Mocowanie do trokarów 1 op=10 szt. |  | szt. | 1
34. | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki, bez zaworu insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.5,5mm, długość 110 mm, bez obturatora |  | szt. | 1
35. | Oburator bezpieczny 5 mm |  | szt. | 1
36. | Program do artroskopii do posiadanej pompy ssąco-płuczącej |  | szt. | 1
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do laparoskopii dziecięcej II
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Imadło KOH bransze proste,rękojeść prosta ,zapinka wyłączona, śr 5 mm,dł 33 cm |  | szt. | 1
2. | Imadło KOH bransze zakrzywiona w prawo proste,rękojeść prosta ,zapinka wyłączona ,śr 5 mm,dł 33 cm |  | szt. | 1
3. | Imadło KOH bransze zakrzywiona w lewo proste,rękojeść prosta zapinka wyłączona ,śr 3,5 mm,dł 20 cm |  | szt. | 1
4. | Imadło KOH bransze zakrzywiona w prawo proste,rękojeść prosta ,zapinka wyłączona ,śr 3,5 mm,dł 20 cm |  | szt. | 1
5. | Narzedzie Pylorus Grasper |  | szt. | 1
6. | Kleszczyki ClickLine Percutaneous śr 3,5 mm dł 20 cm |  | szt. | 1
7. | Nóż endoskopowy TAN wysuwanyy śr 3 mm dł 20 cm uchwyt w kształecie litery U z zapinką |  | szt. | 1
8. | Trokar śr 11 mm dł 10,5 cm gwóźdż tępy ,zawór wielofukcyjny ( komplet) |  | szt. | 3
9. | Redukcja 11 mm/5 mm nasdaka na trokara |  | szt. | 2
10. | Uszczelka typ pokrywka do trokara śr 11 mm dł 10,5 cm ( 10 szt) |  | szt. | 2
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do zabiegów laryngologicznych Fess
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Przewód bipolarny ,3 m ,2 bolcowy do instrumentów do diatremii Valleylab |  | szt. | 2
2. | Nożyczki proste Mayo SuperCut tępe 170 cm |  | szt. | 4
3. | Kleszcze Blakesley wilde 3,5 mm 45 stopni dł 130 mm |  | szt. | 2
4. | Kleszcze well-blekesley zagięte do góry 3,6 mm dł 110 mm |  | szt. | 2
5. | Kleszcze laryngologiczne .Ostrom obrotowe 360 stopni 2,5 mm |  | szt. | 2
6. | Światłowód sztywny do oświetlenia dystalnego dł 7,5 cm do zast. z laryngoskopami |  | szt. | 2
7. | Światłowód sztywny do oświetlenia dystalnego dł 14 cm do zast. z laryngoskopami |  | szt. | 2
8. | Nożyczki chirurgiczne Standard, zagięte, końce ostro-ostre 16,5 cm |  | szt. | 4
9. | Kleszczedo migdałków Blohkme migdałkowe 1x 2 ,szcęki okienkowe dł 20 cm |  | szt. | 2
10. | Dłuto żłobkow do przegrody nosowej Ballenger 6 mm dł 15 cm |  | szt. | 4
11. | Łopatka giętka, dł. 20 cm/16 mm |  | szt. | 2
12. | Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings dł. 27 cm |  | szt. | 2
13. | Skrobaczka i hak migdałkowy, Hurd, 11mm/14mm, dł. 22,5 cm |  | szt. | 4
14. | Szpatułka giętka 20 cm |  | szt. | 6
15. | Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings |  | szt. | 2
16. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej 250 x140 x40 mm 800 cm |  | szt. | 2
17. | Kleszczyki naczyniowe Micro – Mosquito zagięte, 1 x 2 dł. 12 cm |  | szt. | 10
18. | Trzonek skalpela No 4 do skalpeli jednorazowych |  | szt. | 10
19. | Trzonek skalpela No 3 do skalpeli jednorazowych |  | szt. | 10
20. | Młotek typ USA Model waga 850 g |  | szt. | 2
21. | Adeotom La force fig. 3, dł. 23 cm 18 mm |  | szt. | 2
22. | Adeotom La force fig. 2, dł. 23 cm 16 mm |  | szt. | 2
23. | Adeotom La force rozm. 1 dł 23 cm 12 mm |  | szt. | 2
24. | Rozwieracz do jamy ustnej 90 mm, typu Whitehead |  | szt. | 2
25. | Rozwieracz do jamy ustnej 150 mm, typu Whitehead |  | szt. | 2
26. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), rozmiar 3/4 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem.Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 448x272x143mm ± 3 mm Kontener wyposażony w: kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x64mm +/- 5mm, mata silikonowa typu „jeżyk” 394x244 +/-5mm |  | szt. | 2
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do neurochirurgii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Odgryzacz kostny Zaufal-Jansen, zagięty, dł. 18 cm |  | szt. | 2
2. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Ruskin, zagoęte dł 24 cm |  | szt. | 2
3. | ST Odgryzacz Caspar pr., 5 mm, prosty, dł. 15 cm |  | szt. | 2
4. | ST Odgryzacz Caspar pr., 2 mm, prosty, dł. 18 |  | szt. | 2
5. | ST Odgryzacz Caspar pr., 3 mm, prosty, dł. 18 |  | szt. | 2
6. | ST Odgryzacz Caspar pr., 4 mm, prosty, dł. 18 |  | szt. | 2
7. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 5mm, zag. W górę ,dł 18 cm |  | szt. | 2
8. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 3mm, zag w góre dł 18 cm |  | szt. | 2
9. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 2mm, zag w górę dł 18 cm |  | szt. | 2
10. | ST Punch Ferris-Smith Kerrison, 40°, 1mm, zag w górę dł 18 cm |  | szt. | 2
11. | Dissektor Toenis, dwustronny do opony twardej ,5mm/3,2 mm dł 24 cm |  | szt. | 2
12. | Hak Scovoille, do laminectomoii , 190mm/ dł. 22 cm + łopatki 4sz |  | szt. | 1
13. | Rozwieracz samotrzymający, ostry, 3x4 typ Adson dł 265 mm |  | szt. | 2
14. | Osteotom Cottle skalowany , 7 mm, dł. 18,5 cm |  | szt. | 2
15. | Dłuto kostne-osteom Lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm |  | szt. | 2
16. | Osteotom Cottle skalowany, 9 mm, dł. 18,5 cm |  | szt. | 2
17. | Młotek 890 g |  | szt. | 2
18. | Pęseta Selman 3,8 mm 15 cm |  | szt. | 2
19. | Peseta Singley Tuuttle okienkowa atrauma 18 cm |  | szt | 2
20. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, prosty dł 170 mm |  | szt. | 2
21. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 2
22. | Odgryzacz Spurling, szerokość cięcia 4 x 10 mm, prosty, długość 180 mm |  | szt. | 1
23. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2x10 mm, zagięty 45 st dł 150 |  | szt. | 2
24. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2 x 10 mm, zagięty 40 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2
25. | Odgryzacz Cushing, szerokość cięcia 2 x 10 mm, zagięty 45 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2
26. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, zagięty 45 st. w dół, długość 150 mm |  | szt. | 2
27. | Odgryzacz Love-Gruenwald, szerokość cięcia 3x10 mm, zagięty 45 st. w górę, długość 180 mm |  | szt. | 2
28. | Haczyk nerwowy Crile, fig. 1, dł. 200 mm |  | szt. | 2
29. | Młotek Partsch fi 22 mm, 200 g, dł. 180 mm |  | szt. | 1
30. | Disektor Toennis, tępy fig. 1, dł. 240 mm |  | szt. | 2
31. | Haczyk Scoville 64x25 mm |  | szt. | 2
32. | Haczyk Scoville 88x25 mm |  | szt. | 2
33. | Trzonek Nr 3 L , do skalpeli jednorazowych Nr 10 – 15c, dł. 21,5 cm |  | szt. | 3
34. | Rozwieracz Weitlaner-Rokite, 2x3 zęby, tępy, dł. 105 mm |  | szt. | 2
35. | Imadło utwardzone TC Castrojevo, proste, nacięcie 0,3 mm z zamkiem dł 180 cm |  | szt. | 1
36. | Imadło utwardzone TC Ryder Vascular, proste,nacięcie 0,3 mm szer,branszy 1,5 mm dł 175 mm |  | szt. | 2
37. | Pęseta Brown, 7x7 zębów, prosta, dł. 200 mm |  | szt. | 4
38. | Kleszcze atraumatyczne DeBakey, zagięte, dł. 270 mm |  | szt. | 2
39. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, dł. 160 mm, zagięte, rękojeść wygięta |  | szt. | 1
40. | Kleszcze atraumatyczne zagięte w typie Satinsky, długość 150 mm, delikatne |  | szt. | 2
41. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, długość 145 mm, proste, delikatne |  | szt. | 2
42. | Kleszcze atraumatyczne Cooley, długość 145 mm, zagięte, delikatne |  | szt. | 2
43. | Kleszczyki disekcyjne Gemini, dł. 210 mm |  | szt. | 4
44. | Kleszczyki disekcyjne Gemini, dł. 230 mm |  | szt. | 4
45. | Pęseta Standard chirurgiczna, 1x2 zęby, dł. 180 mm |  | szt. | 10
46. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny ,( bezfiltrowy )ozmiar 1/1 pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Wskaźnik pozwalający na wizualne wykrycie przypadkowego otwarcia kontenera po sterylizacji. Wanna wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod kątem.Kolor rączki wanny do wyboru z min. 5 dostępnych kolorów. Miejsce na tabliczki opisowe po obu stronach kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Wymiary pojemnika: 553x272x164mm ± 3 mm Kontener wyposażony w: kosz wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 532x251x94mm +/- 5mm, mata silikonowa typu „jeżyk” 524x244 +/-5mm |  | szt. | 1
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do chirurgii ogólnej i onkologicznej
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm |  | szt. | 4
2. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6
3. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6
4. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 16,5 cm |  | szt. | 6
5. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10
6. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 14 cm |  | szt. | 10
7. | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm |  | szt. | 20
8. | Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10
9. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm |  | szt. | 10
10. | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm |  | szt. | 10
11. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm |  | szt. | 20
12. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm |  | szt. | 20
13. | Nożyce kostne (szczypce boczne) Liston, proste, dł. 17 cm |  | szt. | 2
14. | Odgryzacz kostny Luer, zagięty, dł. 14,5 cm |  | Szt | 2
15. | Imadło do igieł Crille-Wood, proste, rowkowane, dł. 15 cm |  | szt. | 10
16. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 0, 5,2 mm, dł. 17 cm |  | szt. | 4
17. | Łyżeczka kostna Volkmann, owalna, fig. 1, 6,8 mm, dł. 17 cm |  | szt. | 4
18. | Hak do ran Volkmann, tępy 2 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22,5 cm |  | szt. | 6
19. | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm |  | szt. | 4
20. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm |  | szt. | 4
21. | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm |  | szt. | 4
22. | Trzonek Nr 4L, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, rękojeść: prosta, masywna z bruzdowaniem, długa, dł. 21 cm |  | szt. | 4
23. | Kleszczyki lap. BiSect, Micro średnica 5 mm, długość 350 mm |  | szt. | 3
24. | Kleszczyki lap. BiClamp , Maryl średnica, 5 mm długość 340 mm |  | szt. | 3
25. | Kabel bipolarny + pinceta; długość 4 m+ pinceta nieprzywierająca ,prosta,szer.1,0 mm:dł 20 cm |  | szt. | 3
26. | Hak Roux 17 cm fig.3 dwustronny łapatki siodełkowe |  | szt. | 2
27. | Imadło do igieł Mayo-Dieffrnbach ,prosty dł 6 cmm |  | szt. | 6
28. | Imadło do igieł Mayo-Hegar ,proste dł.20,5 |  | szt. | 10
29. | Imadło do igieł Mayo-Hegar ,proste dł.16 CM |  | szt. | 10
30. | Hak do ran Langenbeck łopatka 30 x 14 mm rękojeść płaska dł 22 cm |  | szt. | 4
31. | Hak do ran Langenbeck łopatka 40 x 11 mm rękojeść płaska dł 22 cm |  | szt. | 4
32. | Hak do ran Langenbeck łopatka 50 x 14 mm rękojeść płaska dł 22 cm |  | szt. | 2
33. | Hak do ran Langenbeck łopatka 60 x 14 mm rękojeść płaska dł 22 cm |  | szt. | 2
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do otorynolaryngologii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Łyżeczka do adenotomii Beckmann, fig. 2, 15 mm, dł. 22 cm |  | szt. | 3
2. | Łyżeczka do adenotomii Beckmann, fig. 5, 21 mm, dł. 22 cm |  | szt. | 3
3. | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm |  | szt. | 6
4. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 20 cm |  | szt. | 4
5. | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 26,5 cm |  | szt. | 2
6. | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 6 mm, pr., dł. 15 cm |  | szt. | 2
7. | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Ballenger, 8 mm, pr., dł. 15 cm |  | szt. | 2
8. | Igła uszna Mikro Barbara, cienka, lekko zagięta, dł. 16 cm |  | szt. | 2
9. | NEEDLEHOLDER, MAYO-HEGAR, 18.5 CM |  | szt. | 4
10. | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 2, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer. 3,5 mm, dł. 12 cm |  | szt. | 2
11. | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 4, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer.5,5 mm, dł.. 12 cm |  | szt. | 2
12. | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm |  | szt. | 8
13. | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann, dł. 8,5 cm |  | szt. | 2
14. | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann-Herzfeld, proste, Ø 2,5 mm, dł. 8,5 cm |  | szt. | 2
15. | Łyżeczka Mikro House, dwustronna, 1,0/1,2 mm, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2
16. | Łyżeczka Mikro House, dwustronna, 1,5/1,8 mm, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2
17. | Kaniula ssąca Fergusson, dł. części roboczej 110 mm, 3,0 mm, dł. 18 cm |  | szt. | 5
18. | Młotek kostny Williger, ołowiany, Ø 20 mm/140g, dł. 16,5 cm |  | szt. | 2
19. | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 275x150x45 mm 1200 ccm |  | Szt | 2
20. | Nóż Cottle, ostry do plastyki nosa, pr., dł. 14 cm |  | szt. | 2
21. | Nożyczki Metzenbaum SuperCut, tępe, zag. dł. 18 cm |  | szt. | 3
22. | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 2
23. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm |  | szt. | 4
24. | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm |  | szt. | 4
25. | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm |  | szt. | 4
26. | Pęseta bipolarna, izolowana, szczęki zagięte 45°, końce tępe, 1,2 mm, dł. 18 cm |  | szt. | 4
27. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm |  | szt. | 6
28. | Skrobaczka do okostnej Cottle, zagięta, 9 mm, dł. 19,5 cm |  | szt. | 2
29. | Rozwieracz dźwigniowy ust Roser-Koenig, dł. 16 cm |  | szt. | 2
30. | Łopatka Martin, dł. 20 cm/13 mm |  | szt. | 4
31. | Rękojeść Huber+rurka krtaniowa - opis |  | szt. | 1
32. | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm |  | szt. | 6
33. | Trzonek Nr 3L długi, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść, prosta, masywna z bruzdowaniem; dł. 21,5 cm |  | szt. | 5
34. | Pęseta bipolarna, izolowana, prosta, końce tępe, 2,0 mm, dł. 26 cm |  | szt. | 2
35. | Pęseta bipolarna bagnetowa, izolowana, końce tępe, 1,2 mm, dł. 24 cm |  | szt. | 2
36. | Pęseta bipolarna, izolowana, szczęki proste, końce tępe 1,2 mm, dł. 20 cm |  | szt. | 2
37. | Nożyczki preparacyjne, delikatne Toennis-Adson, ostrza wygięte, końce tępe, dł. 17,5 cm |  | szt. | 2
38. | Nożyczki delikatne, utwardz. Metzenbaum-Lahey, cienkie, zagięte, dł. 14,5 cm |  | szt. | 4
39. | Kleszczyki do migdałków Schnidt, lekko zagięte , dł. 19 cm |  | szt. | 2
40. | Nożyczki preparacyjne Thorek, mocno wygięte, końce tępe, dł. 18,5 cm |  | szt. | 3
41. | Disektor i retraktor Hurd |  | szt. | 3
42. | Łyżka językowa 28/65 mm |  | szt. | 3
43. | Łyżka jezykowa 32/75 mm |  | szt. | 3
44. | Łyżka jezykowa 37 /80 mm |  | szt. | 3
45. | Rozszerzacz Kilner Doughty |  | szt. | 3
46. | Rozwieracz ust Kilner-Doughty, z 3 wymiennymi szpatułkami do przytrzymywania języka |  | szt. | 3
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do ortopedii
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Młotek ortopedyczny 900 g 28 cm |  | szt. | 3
2. | Retraktor Hohmann ostrze szeroki 18 mm długosc 23,5 cm |  | szt. | 3
3. | Retraktor Hohmann ostrzre szerokość 8 mm długość 21 cm |  | szt. | 3
4. | Retraktor Hohmann ostrze szerokości 17 mm długość 20 cm |  | szt. | 3
5. | Kleszcze utwardzone do druty płaskie nosy dł 18 cm |  | szt. | 3
6. | Kleszczyki do tkanek Allis proste 5x6 zębów dł. 15,5 cm |  | szt. | 20
7. | Kleszcze do tkanek Allis proste, 5x6 zębów dł.19 cm |  | szt. | 20
8. | Rozwieracz samotrzymający do ran Mollison 4x4 zęby ostry dł. 15,5 cm |  | szt. | 4
9. | Rozwieracz Wullstein tępy 3x4 zęby dł. 18 cm |  | szt. | 2
10. | Rozwiercz samotrzymający rane typ Norfolk&Norwich tępy 4x5 zębów dł 22 cm |  | szt. | 4
11. | Pęseta atraumat DeBakey szer. 1,5 mm prosta dł. 25 cm |  | szt. | 6
12. | Dłuto kostne -Osteotom Lambotte szer. 8 mm dł. 24 cm |  | szt. | 4
13. | Dłuto kostne -Osteotom Lambotte szer. 10 mm dł. 24 cm |  | szt. | 4
14. | Skrobaczka do okostnej Lambotte 20 mm x 21,5 cm |  | szt. | 4
15. | Odgryzacz kostny Luer zagiety dł 14,50 cm |  | szt. | 6
16. | Nożyce kostne ( szczypce boczne )Kleszcze Liston proste dł.17 cm |  | szt. | 4
17. | Łyżeczka kostna owalna Volkmann fig .2 , 8,5 mm dł. 17 cm |  | szt. | 4
18. | Łyżeczka kostna owalna Volkmann fig.3 , 10 mm dł. 17 |  | szt. | 4
19. | Imadło DeBakey Miniprofil utwardz. Dł 18 cm |  | Szt | 4
20. | Imadło DeBakey Miniprofil utwardz gł delikatne 20,5 cm |  | szt. | 6
21. | Imadło do igieł Crile-Wood Miniprofil dł 15 cm |  | szt. | 6
22. | Kleszcze płaskie do drutu dł.16 cm |  | szt. | 4
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Narzędzia do urologii dorosłych
Lp. | Opis produktu/warunki graniczne | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Jednostka miary | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto (zł) | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=G+H | J
1. | Optyka Hopkins 0 stopni śr 4 mm dł 30 cm autoklawowalna |  | szt. | 1
2. | Element pracujący resektoskopu, bierny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte |  | szt. | 1
3. | Płaszcz uretrotomu SACHSE 21 Fr., z kanałem i 2 przyłączami LUER-Lock |  | szt. | 1
4. | Obturator, do zastosowania z płaszczem uretrotomu 21 Fr. |  | szt. | 1
5. | Łącznik optyki z kanałem instrumentowym 5 FR |  | szt. | 1
6. | Płaszcz dodatkowy do wprowadzania cewnika balonowego do zastosowania z płaszcem uretrotomu |  | szt. | 1
7. | Płaszcz dodatkowy do przepłukiwania i odsysania do zastosowania z płaszcem uretrotomu bez akcesoriów |  | szt. | 1
8. | Nóż zimny do uretrotomiu, ostrze okrągłe op. 6 szt. |  | szt. | 1
9. | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu prosty op. 6 szt. |  | szt. | 1
10. | Tuleja ochronna do sterelizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  | szt. | 1
11. | Uretrotom typu OTIS-MAUERMAYER, rozszerzany równolegle, dł. 16 cm, z nożem |  | szt. | 1
12. | Nóż, do uretrotomu typu OTIS- MAUERMAYER |  | szt. | 1
13. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm |  | szt. | 1
14. | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami |  | szt. | 2
15. | Pokrywa do tacy drucianej |  | szt. | 2
16. | Mata silikonowa do zastosowania z koszem drucianym 470x240x18 mm |  | szt. | 2
17. | Kołki mocujące do zastosowania z tacą na instrumenty op. 12 szt |  | szt. | 2
18. | Paski silikonowe op. 12 szt. |  | szt. | 2
19. | Optyka Hopkins 30 stopni, śr. 10 mm dł. 31 cm autoklawowalna |  | szt. | 1
20. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. |  | szt. | 1
21. | Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta zapinka wyłączana śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 1
22. | Imadło KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta zapinka wyłączana śr 5 mm dł 33 cm |  | szt. | 1
23. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. |  | szt. | 1
24. | Optyka Hopkins 30 stopni, śr. 4 mm dł . 30 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1
25. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm |  | szt. | 1
26. | Element pracujący resektoskopu, bierny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte |  | szt. | 1
27. | Optyka Hopkins 30 stopni, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1
28. | Płaszcz resektoskopu 26 Fr dziób skośny z 2 LUER-LOCK obrotowy z szybkozłączką, bez obturatora |  | szt. | 1
29. | Obturator standardowy do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 FR |  | szt. | 1
30. | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna 24/26 Fr wydłużona do optyki op. 6 szt |  | szt. | 1
31. | Elektroda koagulacyjna monopolarna kulka śr.5 mm24/26 Fr, op. 6 szt. |  | szt. | 1
32. | Tuleja ochronna do sterelizacji i przechowywania elektrod, pętli i oraz noży |  | szt. | 1
33. | Przewód w cz.monopolarny, wtyk 4 mm dł 300 cm do starszych modeli diatermi Erbe |  | szt. | 2
34. | Litotryptor mechaniczny 24 Fr zawiera: rękojeść, śrube blokujaca 2 przyłącza typu Luer -Lock |  | szt. | 1
35. | Optyka Hopkins 70 stopni, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna |  | szt. | 1
36. | Uretrorerenoskop 7 Fr dł 43 cm kanał 4,8 Fr okular skośny, autoklawowalny -zestaw z koszem |  | szt. | 1
Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga:
• w rubryce „Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, rok produkcji" należy podać : producenta, dokładny nr katalogowy w celu bezspornej identyfikacji asortymentu