**PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ II**

1. W odpowiedziach z dnia 09.10.2023 pominięto odpowiedź na pytanie nr 5. Prosimy o określenie na PZT gdzie ma być przebudowane 200+48m sieci melioracyjnej oraz wbudowane 10 szt. studni

**Ad. 1 Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać w następujących lokalizacjach w km :**

1. **0+122**
2. **0+325**
3. **0+623**
4. **0+980**

**Każde przejście wyposażyć we dwie studnie**

**Wykonać drenaż po obu stronach drogi w km od 400 do 600 zakończony studniami.**

1. Prosimy o udostępnienia uzgodnienia z zarządcą sieci melioracyjnej.

**Ad. 2 W załączeniu**

1. Prosimy o określenie jaka jest do wykonania właściwa ilość przepustów pod zjazdami. Z dokumentacji technicznej to nie wynika.

**Ad. 3 Należy wykonać 33 odcinki po 9 m.b. każdy.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że budowa kanału technologicznego nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy jej uwzględniać w ofercie.

**Ad. 4 Kanał technologiczny nie będzie wykonywany.**

1. Czy Inwestor wymaga wykonania odcinka próbnego poza projektowaną droga? Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca oraz konstrukcji

**Ad. 5 Odcinek próbny będzie wykonywany na projektowanej drodze i po uzyskaniu pozytywnych wyników zostanie pozostawiony**.