**Załącznik nr 1 do Dokumentacji Projektowej**

Dotyczy zmiany wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. **Dane techniczne- parametry trawy syntetycznej:**

* Wysokość włókna: min 20 mm
* Gęstość włókien: min. 250 000/m2
* Kolor: zielony
* Rodzaj włókna : monofilowe

1. **Wymagania jakościowe**: użyta do montażu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadać:

* Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
* Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta