## Załacznik 2A do siwz
Załącznik 2A do siwz – formularz asortymentowo- cenowy Pn WszSL/DZ-10/19
Część	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość w okresie 24 miesięcy	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto Części
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1	Czepek chirurgiczny damski jednorazowego użytku niesterylny; z flizeliny, dookoła obszyty gumką od strony wewnętrznej	szt	50 000
2	Czepek chirurgiczny męski jednorazowego użytku niesterylny; z flizeliny, dookoła obszyty gumką od strony wewnętrznej	szt	50 000
2	Maska chirurgiczna wykonana z bezzapachowej włókniny 3-warstwy z trokami i usztywnioną częścią na nos. Wiązana z tyłu na troki.	szt	150 000
3	Podkłady z włókniny nieprzemakalne (fizelina+folia) 210x150 cm (+/- 5 cm każdy wymiar) chłonne.	szt	35 000
4	Podkład z flizeliny rozm. 80x140 cm (+/- 3 cm każdy wymiar), niesterylny, jednokrotnego użytku.	szt	70 000
6	Podkład z flizeliny rozm. 210x160cm, niesterylny, jednokrotnego użytku, niesterylny (prześcieradło)	szt	60 000
5	Spodenki medyczne jednorazowego użytku z flizeliny, z krótką nogawką, z rozcięciem w tylnej części w pasie; ściągane gumką rozmiar uniwersalny.	szt	4 500
6	Żel do USG bezbarwny – pH 6,0-7,0, – zachowujący wymaganą lepkość, nie drażniący skóry, nie wysychający podczas badania, bez zawartości alkoholi i tłuszczów, niewywierający szkodliwego działania na skórę, odzież ani na powierzchnię sond ultradźwiękowych	kg	1 000
7	Pieluchomajtki dla dzieci o wadze 2-5 kg	szt	35 000
9	Pieluchomajtki dla dzieci o wadze 4-9 kg	szt	5 000
10	Pieluchomajtki dla dzieci o wadze 7-18 kg	szt	4 000
11	Pieluchomajtki dla dzieci o wadze 11-25 kg	szt	5 000
8	Kieliszki do podawania leków jednorazowego użytku, wykonane z kolorowego lub bezbarwnego plastiku, o pojemności 30 ml z podziałką	szt	250 000
9	Okulary do fototerapii dla noworodków jednorazowe okulary skonstruowane w taki sposób aby optymalnie dopasować się do każdego kształtu głowy. Mocowanie regulowane – w jednym miejscu, zabezpieczające przed przypadkowym ześlizgnięciem opaski z głowy. Zalecany wzór opaski w kształcie litery Y. Rozmiar S,M i L- zamawiane w zależności od aktualnych potrzeb	szt	2 000
10	Okulary ochronne, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalne zakaźne płyny, wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacja kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości, szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV.	szt	150
11	Probówka 10 ml okrągła, skalowana bez kołnierza, bez korka, niesterylna	szt	56 000
12	Probówka serologiczna z otworem do drenów	szt	15 000
13	Pisaki laboratoryjne typu Sharpie gr.0,5mm, bezwonne, odporne na wodę i wycieranie	szt	80
	Pisaki laboratoryjne typu Sharpie gr.1 mm, bezwonne, odporne na wodę i wycieranie	szt	80
14	Teczki transportowe zamykane na 20 szkiełek podstawowych o rozmiarach szkiełek 26 mm x76 mm x1 mm wymiar teczki 196mmx300mmx12mm, plastikowa kolor niebieski lub zielony, teczka odporana na przemywanie i działanie odczynników chemicznych	szt	20
	Teczki transportowe otwarte na 20 szkiełek podstawowych o rozmiarach szkiełek 26 mm x76 mm x1 mm wymiar teczki 196mmx300mmx12mm, plastikowa kolor niebieski lub zielony, teczka odporana na przemywanie i działanie odczynników chemicznych	szt	80
15	Uniwersalny marker do opisywania kasetek plastikowych i szkiełek podstawowych, odporny na działanie czynników chemicznych, cienki wkład szybko schnący koloru czarnego, bezwonny, odporny na wodę i wycieranie	szt	60
16	Pudełka plastikowe na 100 szkiełek o wymiarach 210mmx173mmx34mm otwierane na prawą stronę, do przechowywania w archiwum i transportu preparatów mikroskopowych. Pudełka zamykane na metalowy zawias i posiadające system umożliwiający stabilne składanie pudełek jedno na drugim. W celu zabezpieczenia szkiełek na spodzie pudełka musi być wkładka korkowa, a po stronie pokrywy kartka do opisu zawartości (kolor czerwony)	szt	600
17	Rękawice niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: / długość min.240 mm, grubość na palcu 0,120 mm, na części dłoniowej 0,08mm, na mankiecie 0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 8.0 N. AQL:1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej), rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, Zgodne z normą EN 374-3, Przebadane na przenikanie przynajmniej 15 cytostatyków normą ASTM D6978 potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od XS do XL (op: 50- 150 szt)	szt	240 000
18	Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy minimum 240 mm , grubość na palcu 0.10 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm , Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425, które zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG w kategorii III, Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, Rozmiar od XS do XL (op: 50- 150 szt)	szt	720 000
19	Pólmaska filtrująca FFP3 z zaworem wydechowym, składana ( kopertowa). Możliwość założenia półmaski umożliwiająca przechowywanie i utrzymywanie czystości wewnątrz. Ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi ( m/in. przed gruźlicą). Spełnia normę EN149. Redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską.	szt	3 000
20	Elektrody noworodkowe typu Sensi-Prema utrzymujące się na skórze w warunkach wysokiej wilgotności i przejrzyste dla promieni X z trzema odprowadzeniami typu żeńskiego typ złącza 1,5mm DIN wykonane z włókniny , fliseliny i taśmy mikroporowej , hypoalergiczne pozwalające oddychać skórze p/działające namnażaniu się bakterii Roz 22 mm x 27 mm.	szt	12 000
21	Elektrody EKG dla dorosłych, o średnicy 50- 56 mm; radioprzezierne, nadające się do badań RTG, MRI, CT, zawierające hydrożel, silnie przylepne ( o wytrzymałość na skórze do min. 72 h, odporne na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, ze złączem zatrzaskowym.	szt	240 000
22	Taca do sterylizacji i podstawowej dezynfekcji (wielokrotnego użytku) Taca medyczna ze stali nierdzewnej Mała 22,5 x 13,5 x 4 cm (+/-2 cm każdy wymiar) , odporna na środki dezynfekcyjne.	szt	200
23	Taca medyczna wykonana z wysokostopowych stali nierdzewnych, wymiary: 240x140x50 mm (+/- 10 mm każdy wymiar), produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.	szt	200
24	Taca na leki na 30 – 38 kieliszków, z wsuwkami na szczegółowy opis, odporna na środki dezynfekcyjne	szt	100
25	Pokrowiec jednorazowego użytku (z folii wodoodpornej obszytej materiałem) na nadajnik telemetryczny marki Philips (stanowiący własność Zamawiającego). Wymiary pokrowca 15,5 x 21 cm, z taśmami o długości około 90 cm do przewiązania torebki na szyi pacjenta oraz dookoła pasa. Zapięcie na rzep umożliwiające wyjście kabli od góry lub od dołu pokrowca.	szt	300
26	Kapilary do gazometrii z heparyną litową; 2.30x100mm, vol min.175 ul	szt	96 000
	Kapilary do gazometrii z heparyną litową; 2.30x125mm, vol min.220 ul	szt	24 000
Część	Opis przedmiotu zamówienia	jm	Ilość w okresie 12 miesięcy	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa	Wytwórca/Producent	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=ExH	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
27	Papier do defibrylatora stanowiącego własność Zamawiającego Corpus 106,5mmx25mm, dł. 25 m	szt	50
28	Papier do defibrylatora Mindray - BeneHeart D6 stanowiącego własność Zamawiającego.50x30 w kratkę, rolka o długości 30 m	rolka	350
29	Papier do urządzenia stanowiącego własność Zamawiającego Microlab 3500 do zapisu wyników spirometrii 110x7 m gładki	rolka	200
30	Papier rejestrujący do aparatu EKG Hewlett Packard 1772A stanowiącego własność Zamawiającego. Rozmiar papieru: 210 mm x 300 mm x 200 mm.	szt	24

	……....................…..............................................................................................................................................................
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo