Gniezno, dn. 03.01.2022 r.

Nr sprawy *DZP.241.28.2021*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.28.2021 – Dostawy materiałów szewnych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dot. Zadanie nr 4, pozycja nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igieł o długości 22 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, wykonane z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynian wapnia, o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 6, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 9, 15 – 18, 30 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „mocna” ?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 16, 17, 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici barwionej o długości 75cm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm z nitką o długości 75cm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 19mm z nitką barwioną?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie nr 1, pozycja 1 – 4, 7-9, 12, 15-18, 30, 32 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy