|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie****Nr 2** | **Pozycja** | **Dodatkowy opis** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego** | **Nazwa własnego oferowanego produktu, model i producent, główne cechy i elementy** | **Cena jednostkowa brutto** |
| **Zadanie nr 2 - Wyposażenie hali- zakup i dostawa/ montaż sprzętu (w zestawie) do badania cech motorycznych jak np.: wytrzymałość, szybkość, widzenie obwodowe, czas reakcji, koordynacja itp.- fotokomórki** | **Zestaw do badania cech motorycznych - fotokomórki**  | zestaw urządzeń pozwalających na przeprowadzanie testów w zakresie kompleksowej motoryki i koordynacji ruchowej dla kilku użytkowników jednocześnie: szybkości z dowolną liczbą międzyczasów, wytrzymałości szybkościowej, widzenia obwodowego, zmiany kierunku biegu, czasu reakcji, koordynacji, biegów długich, mózgu: skupienia uwagi, prędkości działania itp.; parametry: panel kontrolny do obsługi (chronometr), nie mniej niż 3 fotokomórki ze statywami, nie mniej niż 3 reflektory odblaskowe ze statywami, oprogramowanie do szczegółowej analizy wyników, zestaw zasilający, opóźnienie czasu reakcji do czasu rzeczywistego nie większe niż 1 ms; żywotność baterii do 10h; , zasięg transmisji radiowej do 150 m., zasięg optyczny do 12 m. NORMY ISO: 9001:2015; ISO 13485:2016; norma bezpieczeństwa: PN-EN ISO 20957-2:2021-11 lub równoważna potwierdzająca, że produkt spełnia wymogi w zakresie bezpiecznego użytkowania | kpl. | 1 | TAK/NIE |  |  |
| **ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:** |  |