Zapytanie ofertowe

- Pełna nazwa Zamawiającego:[siedziba (pieczęć Zamawiającego), Nazwa Komórki zamawiającej]

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1 – 6, 80 – 803 Gdańsk

- Określenie przedmiotu zamówienia (zakres, wielkość)

Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące oraz urządzeń pomocniczych – monitorów medycznych. Zgodnie z: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022, poz. 2759). - Wymogi NFZ w zakresie programu przesiewowego raka piersi: „European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis Fourth Edition”. - Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6: aparat rtg – 22 urządzeń monitory medyczne – ok. 36 urządzeń - Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku ul. Jana Pawła II 50 : aparat rtg – 22 urządzenia monitory medyczne – ok. 60 urządzeń - Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku ul. Aleja Zwycięstwa 31/32 i ul. M. Skłodowskiej-Curie 2: aparat rtg – 5 urządzeń monitory medyczne – ok. 20 urządzeń - Profilaktyka Copernicus aparat rtg – 1 urządzenie - Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Al. Zwycięstwa 39 aparat rtg – 2 urządzenia negatoskop – 1 urządzenie Wymagania dotyczące formy sprawozdania z pomiarów: - dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz zapis elektroniczny w formacie pdf, - dostarczenie sprawozdania z badań w terminie 14-stu dni zakończenia pomiarów.

- Termin wykonania zamówienia:

Od 01.07.2024r. Do 30.06.2025r. - (harmonogram w załączeniu)

- Kryteria oceny ofert:

- Posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego- urządzeń radiologicznych. - Cena, forma i termin płatności. - Sposób realizacji zamówienia - Akceptacja Wymagania dotyczące Wykonującego oraz warunków wykonywania testów specjalistycznych - Załącznik

- Wymagania dotyczące ofert: [wskazanie jakie niezbędne informacje, oświadczenia, dokumenty winien zawrzeć w ofercie wykonawca]:

Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta, ceny wyrażone w kwocie netto i brutto dla poszczególnych urządzeń oraz informację o formie płatności.