Załącznik nr 2

Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PAKIET  1

RĘKAWICE NIEJAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice foliowe Rozmiar: damskie, męskie (M, L) op. po 100 szt. | Op. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 100 szt. | Op. | 660 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L , XL op. po 200 szt. | Op. | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| Wymagania Zamawiającego: Poz. 1. Rękawice foliowe jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z polietylenu , kolor transparentny (przeźroczysty), kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością - na opakowaniu stosowny piktogram. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz. 2. Rękawice diagnostyczne winylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z polichlorku winylu, kolor transparentny (przeźroczysty), powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 420. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Poz.3. Rękawice nitrylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, kolor niebieski, elastyczne, większa wytrzymałość mechaniczna, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC, zmieniona Dyrektywą 2007/47/EC) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III (Dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC). Zgodne z normami: EN 455(1-4); EN 374 – 1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2) -2, -3; EN 388; EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. AQL ≤ 1,5. Informacje na opakowaniu w języku polskim. Uwaga ! Wymagamy dla poz. 2 i 3 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy. |
| Razem wartość netto: ...................PLN Razem wartość brutto: ..................PLN Słownie wartość brutto: ................................................................................................ |

| PAKIET 2 Odzież ochronna jednorazowego użytku |
| --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Ochraniacze na obuwie z fizeliny (op. po 100 szt.) | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek uniwersalny męski (typu furażerka) (op. po 100 szt.) | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z osłoną na oczy, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy, w jednej krawędzi wzmocnienie (sztywnik) umożliwiające dostosowanie maski do nosa, zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5 cm x 9 cm., spełniająca wymagania normy EN 14683(op. po 25 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Fartuch chirurgiczny barierowy jałowy, wykonany z nieprześwitującej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki . 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Opakowanie typu folia –papier , posiadające minimum 2 naklejki typu TAG, do wklejenia do dokumentacji medycznej. Spełniający wymagania normy EN 13795. Rozmiar: XL, XXL | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fartuch chirurgiczny barierowy niejałowy, wykonany z nieprześwitującej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązanie na troki w pasie, a w okolicach karku na rzep lub troki. Spełniający wymagania normy EN 13795. Rozmiar: L, XL, XXL. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fartuch foliowy przedni wiązany w pasie za pomocą troków, zakładany przez szyję. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Medyczne spodenki do kolonoskopii | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Wymagamy dla poz. 3,4,5 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowany asortyment posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ..................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

| PAKIET 3 Odzież ochronna jednorazowego użytku |
| --- |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Kombinezon ochronny z włókniny typu TYVEC niejałowy, zamykany na zamek błyskawiczny z przodu, ze specjalną osłoną(patką) na zamek. Posiada kaptur, elastyczne ściągacze w pasie, nogawkach oraz rękawach. Elastyczne wykończenie otworu twarzowego umożliwiające szczelne przyleganie do twarzy i pozwalające nosić różnego rodzaju maski. Szwy dla ochrony wzmocnione taśmą izolującą. Nie wchłaniający cieczy, odporny na ścieranie i rozerwanie Dobrze przepuszczający powietrze i parę wodną. Kolor włókniny - biały. Pakowany na sztuki w opakowanie foliowe. Bariera ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej. Spełniający wymagania normy EN 14126. Rozmiar: L, XL, XXL | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Wymagamy dla w/w pozycji załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowany asortyment posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ..................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 4

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Hialuronian sodu kohezyjny stężenie: 1,8%, do pogłębienia i utrzymania przedniej komory, wytwarzany w procesie biofermentacji, o masie cząsteczkowej ok. 3mld Da, lepkości: 6000.000mPas i osmolarności: 300-350 mOsm/kg, współczynnik pH-6,8-7,6, pakowany w sterylne ampułkostrzykawki o pojemności 1,1ml, w zestawie z jednorazową sterylną kaniulą do aplikacji 27Gx7/8” | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Asferyczne, bezaberacyjne, zwijane, jednoczęściowe, tylnokomorowe soczewki wewnątrzgałkowe, dwuwypukłe, ostre krawędzie 360°, Akryl hydrofilny z filtrem UV, zawierający 26% wody. Rozmiar części optycznej: 6,00mm Długość całkowita: 12,50 mm Kształt haptyków: Zmodyfikowane C Kąt haptyków: 0° Skala A: 118,0 Zakres dioptrii: -10,00D/+40,00D (co 0,50D) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 5

Sprzęt stomijny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką, bez filtra przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. Rozmiar 8-100 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką i filtrem przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. System wyposażony w filtr, który odprowadza gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega balonowaniu worka. Rozmiar 20-70 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 6

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2  Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 7

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa PMMA, materiał PMMA, blokujące promieniowanie UV, dwuwypukłe, jednoczęściowe, średnica części optycznej 6,5 mm, średnica całkowita 13mm, stała 118,2-118,4. Wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6D do 30 D | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 8

Odzież ochronna jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W % | W zł |  |  |
| 1. | Koszula położnicza niejałowa, wykonana z nieprześwitującej, miękkiej włókniny SMS o gramaturze min. 30g/m², z krótkim rękawem, z przodu przy szyi rozcięcie wiązane na troki. Kolor niebieski lub granatowy. Rozmiar: XL, XXL | Szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................