OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KLASYFIKACJA wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71000000 – 8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000 – 0 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000 – 6 USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

INWESTOR: 		ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI

Al. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 47, 90-514 ŁÓDŹ

ADRES

INWESTYCJI: 	Pogonowskiego bez numeru, Łódź

[Działka nr 19/3, obręb P-19, bud. gospodarcze, nr geod. 43, 44, 45;

Działka nr 20, obręb P-20, bud. gospodarcze, nr geod. 44, 45]

OPRACOWAŁ:

Starszy Inspektor

Jarosław Bogusiak

Łódź, czerwiec 2024 r.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana do celów projektowych;

- Ekspertyza Budowlano – Konstrukcyjna w zakresie oceny stanu technicznego wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu, ze wskazaniem do rozbiórki budynków gospodarczych:

- nr geod. 43 położonego na działce nr 19/3,

- nr geod. 44 położonego na działkach nr 19/3 i 20,

- nr geod. 45 położonego na działkach nr 19/3 i 20,

obręb P-19 znajdujących się przy ul. Pogonowskiego bez numeru w Łodzi;

- Opracowanie projektu technologii rozbiórki [Projekt budowlany];

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót;

Kubatura obiektu: 85 m3 + 275 m3 + 50 m3 = 410 m3

Budynki nie są obiektami zabytkowym, ale znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Dzielnica „Wiązowa” 1865.

Rodzaj zamówienia: usługi projektowe

Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa opracowania: Pismo (znak DM-DM-XVI.6131.75.2022) z dnia 20 maja 2024 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem oraz zły stan techniczny budynków gospodarczych.

Ekspertyza budowlano - konstrukcyjna obejmuje m.in:

- oględziny i badanie stanu technicznego obiektu a w szczególności jego elementów konstrukcyjnych,

- opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i stopnia zużycia,

- obliczenia statyczne sprawdzające wytrzymałość i nośność elementów konstrukcji budynku wraz z ich analizą,

- wnioski końcowe i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów budynku, czy - przeznaczenie do rozbiórki

Minimalny zakres ekspertyzy:

- przedmiot i zakres opracowania,

- opis badanego budynku (obiektu), kubatura, powierzchnia zabudowy, użytkowa, rok budowy, opis architektoniczny,

- opis posadowienia budynku (obiektu), rozwiązania konstrukcyjne,

- analiza dokumentacji projektowej i dokumentacji obiektu – posiadanej przez Zamawiającego,

- szkice, rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna,

- opis badanych elementów, rozwiązań, odkrywek, przeprowadzonych badań,

- analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń,

- wnioski końcowe,

- analiza ekonomiczna opłacalności wykonania remontu.

Zakres robót do wykonania:

- Wykonanie inwentaryzacji konstrukcyjno – budowlanej do celów projektowych;

- Opracowanie Ekspertyzy Budowlano – Konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynków wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej opłacalności wykonania remontu

- Opracowanie projektów technologii rozbiórki oraz zabezpieczenia obiektów przyległych.

- Należy ocenić wpływ rozbiórki na budynki własne i na sąsiednich działkach oraz odnieść się do występujących wspólnych elementów konstrukcyjnych zarówno z obiektami własnymi jak i obiektami znajdującymi się na działkach sąsiednich oraz zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia.

- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót (w kosztorysie Inwestorskim należy doliczyć koszty wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego).

Zakres i zawartość projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzących w skład projektu budowlanego zostały określone
w rozporządzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 września 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z póżn. zm.)

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez osoby posiadające wymagane przygotowanie zawodowe.

- W dokumentacji projektowej należy ująć pełen zakres czynności rozbiórkowych, przy zastosowaniu tzw. „Ręcznej rozbiórki” oraz wykonanie niezbędnych napraw - zabezpieczeń ścian budynków przyległych, w obrębie rozbieranego obiektu.

Forma opracowania dokumentacji:

- Wersja papierowa: 4 egz. ekspertyzy;

- 6 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego rozbiórki + BIOZ, 1 egz. przedmiaru robót, 
2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2 egz. STWiOR.

- Wersja elektroniczna: 3egz. płyty CD (plik w formacie źródłowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie źródłowym [Word]. Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczenie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy zamieszczać stron z zaświadczeniami, kopiami uprawnień projektantów.

Płatności: Zgodnie z zawartą umową.

Lokalizacja: