**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Na wykonanie:

***Usługi dostawy i montażu luster bezpiecznych w siłowni Klubu 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu****.*

1. Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: e-mail je.harchala@ron.mil.pl, faks Kierownik SOI-1 Przemysław PACEL tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324, kom. 606 610 027.
3. Przyjęcie luster poprzez magazyn SOI nr 1 przy ul. Hallera 36/38. Magazynier p. Piotr Gostyński tel. 695 978 803 lub 261 652 326.
4. Parametry dostawy luster bezpiecznych przewidzianych do montażu w siłowni:
* grubość szkła ok. 4mm typu Float
* polerowane brzegi
* szkło odporne na zarysowania
* szkło bezpieczne (podklejone folią)
* szkło na podłożu umożliwiającym montaż na ścianie
* lustro bez efektu zniekształcania obrazu, niebarwione
* wielkość pola do zabudowy (montażu) wysokość 200 cm, szerokość 680 cm
* tafle lustra muszą tworzyć jednolitą powierzchnię, w elementach modułowych nie mniejszych niż 100x200cm
* sposób montażu na ścianie w siłowni do uzgodnienia w czasie wizji lokalnej lub zaproponowanej w opisie formularzu oferty
1. Parametry, sposób montażu i kalkulacja niezbędnych materiałów zezwolono uszczegółowić przeprowadzeniem nieodpłatnej wizji lokalnej
2. Wartość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym obejmującą całkowity koszt wraz z dostawą, montażem i wartością luster oraz elementów montażowych i wykończeniowych rejonu montażu.

Załączniki:

* Zdjęcie lokalizacji miejsca montażu luster

