Wiązownica, 01.02.2024 r.

Znak: RG3.271.4.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów dla wszystkich instalacji na każdym panelu czy dopuszcza zastosowanie optymalizatorów tylko dla paneli które tego wymagają (np. zacienienie, kominy itp.)

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć zastosowanie optymalizatorów dla wszystkich instalacji dla każdego panelu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów 1na moduł, 1 na 2 moduły, 1 na 4 moduły.

Jednocześnie informuję, że w związku z bardzo dużą ilością zadanych pytań termin składania ofert zostanie ponownie przedłużony.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

**Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a