{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Pakiet 1 ","Pakiet 2","Pakiet 3","Pakiet 4"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 1 ","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5]]}
[null,"Pakiet nr 1"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartośc netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy, skład zestawu: siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatamicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/m2, porowatość siatki 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych. System ma umożliwiać implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w kopleciez 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. Rozmiar siatki - w zależności od potrzeb zamawiającego.","szt",10]
["2.","System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych, skład zestawu: siatka polipropylenowa monifilamentowa o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery C, gramatura siatki 21g.m2, porowatość siatki 93%, siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji.","szt",5]
["3.","Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęcherza bez kontroli wzroku, przystosowane do jednorazowych sterylnych ładunków, zawierających szwy o dł. 70 cm, kompatybilne do do produktów w poz. nr 1 i 2.","szt",1]
["4.","Jednorazowa całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, wymiary: dł. 450mm ze znacznikiem środka, szer. 1,1cm, grubość 0,62mm, gramatura 95g/m,. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy. Możliwość implantacji metodą nadłonową lub przez otwory zasłonione.","szt",10]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]
[]
[]
[null,"                                                                          "]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"merged":[[24,4,24,5],[25,4,25,5]]}
[null," Pakiet nr 2"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jedorzowego uzytku (mikrobilogiczne czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra . W skład zestawu wchodzi:                                                                - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m Øwew. 10mm,                                                                                     -odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpioeczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka                              - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6m                                                                                             - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L               - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m                         - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki.                                                    - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym ","szt",100]
["2.","Czujnik brzuszny oddechów","szt",10]
["3.","Smoczek MAM:                                                                       - dla wcześniaków o wadze poniżej 1200g                                            - dla wcześniaków o wadze 1000-1800g,                                                                                                      -dla pacjentów o wadze 1600-2500g                                                          róże rozmiary w zależności od potrzeb zamawiając","szt",20]
["4.","Czujnik temperatury do nawilżacza F&P MR850","szt",2]
["5.","Komora nawilżajaca z automatyczną regulacją poziomu wody o kontrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensantu w obwodzie oddechowym, dł. Drenu do podaży wody 1,2 m","szt",50]
["6.","Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza F&P MR850","szt",2]
["7.","Zestaw jednorazowy do napełniania samoczynnego komory nawilżacza zawiera : system wyrównania ciśnienia, łącznik T","szt",10]
["8.","Komora nawilżajaca do Humicare C200S jednorazowego użytku","szt",20]
["9.","Filtr bakteryjno-wirusowy","szt",5]
["10.","Złącza 27/22","szt",5]
["11.","Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczenia kolorem w sposób trwały. Dostępne rozmiary: - obwód głowy 18-20cm, rozm 00                                                                           -obwód głowy 20-22cm rozm 0                                          - obwód głowy 22-24cmrozm. 1                                                                       - obwód głowy 24-26cm, rozm 2                                                        - obwód głowy 26-28cm rozm.3                                        - obwód głowy 28-30cm rozm. 4                                                 - obwód głowy 30-32cm rozm 5                       - obwód głowy 32-34cm, rozm6                                                  - obwód głowy 34-36 cm rozm7 ","szt",100]
["12.","Układ do resuscytacji dł. 1m5m. Układ oddechowy do resuscytacji noworodka przeznaczony do aparatów: Neopuff, Babypuff, Resuscitare, Panda, Giraffe Star, Atom posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi:                                                       - ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5m,                                                       - zastawka PEEP zz zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowego - wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce                                                                                   - zatyczka uszczelniająca                                                    - łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star ","szt",100]
["13.","Układ do resuscytacji dł. 1,5m z maską rozm.0","szt",50]
["14.","Układ do resuscytacji dł. 1,5m z maską rozm. 1","szt",50]
["15.","Układ do resuscytacji dł. 1,5m z maską rozm.2","szt",50]
["16.","Maska twarzowa, okrągła, silikonowa, rozm.0(I.D.30mm)","szt",30]
["17.","Maska twarzowa, okrągła, silikonowa rozm 1 (I.D.38mm)","szt",30]
["18.","Maska twarzowa, okrągła, silikonowa, rozm. 2 (I.D.48mm) ","szt",30]
["19.","Płucko testowe ","szt",2]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H23)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"$f":"H24*1.23","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach)"]

{"sheet":"Pakiet 3","index":2,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null,"Pakiet nr 3"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Zestawy do nebulizacji z trzema nakładkami: nakładka A- terapia górnych dróg oddechowych, Nakładka B: terapia odcinka tchawiczo-oskrzelowego, Nakładka C: terapia dolnych dróg oddechowych. Skład zestawu: nebulizator wraz z 3 końcówkami: A,B,C oraz: rurka 1 m, i opcjonalnie: maska mała, lub maska duża, lub ustnik.. Max. objetośc zbiorniczka 6 ml, min. obj. zbiiorniczka 1,5 ml, min. prezpływ 5l/min, max. przepływ 8l/min, min. ciśnienie pracy 0,7 Bar, max. cisnienie pracy 1,6 Bar","kpl",800]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 4","index":3,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5]]}
[null,"Pakiet nr 4"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Jednorazowy układ pacjenta 10 mm z grzałką do respiratora noworodkowego SLE 6000","szt",20]
["2.","Filtr bakteryjny wdechowy wieloraowego użytku a 5 szt.","op",1]
["3.","Zestaw startoSLE Miniflow nCPAP. Miniflow generator, końcówki donosowe ( wszyskie rozmiary) , maski nosowe ( wszyskie rozmiary) czapeczki ( wszyskie rozmiary), adapter T","szt",10]
["4.","Maska nosowa do SLE  Miniflow rozm M,L,XL ( do wyboru) a 10 szt","op",5]
["5.","Czapeczka do SLE Miniflow  rozm. XS-L ( do wyboru)  a 10 szt","op",5]
["6.","Generator do SLE 1000 nCPAP ( zawiera 3 końcówki donosowe S,M,L) ","szt",20]
["7.","Maska do SLE 1000 nCPAP S, M, L (do wyboru) a 10 szt","op",5]
["8.","Czapeczka do SLE 1000 nCPAP rozmiar od 000 do 3 (do wyboru) a 10 szt","op",4]
["9.","Zestaw czapeczek (  czapeczki każdego rozmiaru+ 10x taśma do mocowania","szt",5]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]