## Instalacja el. Oświetlenie
BUDYNEK CSU (CENTRUM SZTUK UŻYTKOWYCH) TRAUGUTTA 21 Zestawienie pomieszczeń na potrzeby zapytania ofertowego - Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego + AW i EW formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 3 (składane razem z ofertą, wypełnic wszystkie pola)
Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne AW/EW, kondygnacja | Liczba pomieszczeń | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (łącznie kolumna B x kolumna C zł) | Podatek VAT (stawka %) | Wartość brutto (łącznie kolumna D x kolumna E zł)
Piwnica Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 44 | ……………… | …………………. | ………………… | ……………………..
Parter Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 31 | ……………………… | …………………….. | ……………………….. | ………………………..
I piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 33 | ……………………. | ……………………. | …………………….. | ……………………….
II piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 40 | ……………………… | …………………… | ……………………. | ………………………
III piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 37 | ………………………. | ………………….. | ………………………. | ……………………..
IV piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 37 | ……………………….. | …………………… | …………………… | …………………….
V piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 37 | …………………….. | ……………………. | …………………… | ………………………
VI piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 33 | ………………………. | …………………… | …………………….. | …………………….
VII piętro Zakres: a. instalacje oświetlenia podstawowego, b. instalacje oświetlenia awaryjnego, c. instalacje oświetlenia ewakuacyjnego Czynności: a. uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe, b. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, c. w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi, d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h, (pomieszczenia i ciągi ewakuacyjne) | 2 | ……………………… | ……………………. | …………………… | ……………………
Razem: | 294 | ……………………. | …………………… | …………………. | ………………………