Stargard, dnia 28.02.2022 r.

Dotyczy: „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy budynek przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie wraz z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach”

W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy do SWZ nr GKI.271.3.2022.G.Ch z dnia 16.02.2022 roku Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Balustrady schodowe - wg dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej. Natomiast w Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót budowlanych dopuszcza się wykonanie balustrad stalowych malowanych farbą proszkową. Proszę o decyzje, który wariant ma być przyjęty do wyceny?

Odpowiedź: Należy przyjąć balustrady ze stali nierdzewnej, tak jest w projekcie i w przedmiarze. W specyfikacji wkradł się błąd.

Pytanie 2. Wykładzina pcv homogeniczna - wg dokumentacji projektowej w pokojach biurowych należy zastosować wykładzinę pcv homogeniczną (wg paramentrów określonych w dokumentacji) - jest to powierzchnia około 380m2. Wg przedmiaru robót należy ułożyć wykładzinę pcv jedynie na 20m2. Proszę o informację czy wykładzinę pcv układamy we wszystkich pomieszczeniach biurowych, czy tylko na powierzchni określonej w przedmiarze robót, przyjmując że pozostaje wykładzina istniejąca?

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość posadzek zgodnie z projektem. W przedmiarze w poz. 87 i 88 wkradł się błąd, polegający na odwołaniu do poz. 85, zamiast do poz. 86. 
Powinno być: poz. 87 – obmiar 460 m2, poz. 88 – 460 m2

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.