## formularz 2024-2025
załącznik 1
KONSERWACJA I NAPTAWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU, SYSTEMÓW ODDYMIANIA i SYSTEMÓW DETEKCJI TLENKÓW WĘGLA, SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO oraz SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JW NR 2063
KONSERWACJA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU, SYSTEMÓW ODDYMIANIA i SYSTEMÓW DETEKCJI TLENKÓW WĘGLA, SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO oraz SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JW NR 2063
FORMULARZ CENOWY/WYCENA ZAMAWIAJĄCEGO
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość (szt) | Wartość jedn. konserw jednego urządz 1 raz na kw. | Ilość konserwacji , pierwsza do 31 grudnia 2024, druga do 31 marca 2025 obowiązywania umowy | Wartość netto konserwacji wg. kwartałów w ciągu obowiązywania umowy | Stawka podatku VAT %. | Wartość brutto konserwacji wg. kwartałów w ciągu obowiązywania umowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Długa 13/15
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Czujka | TUN-4046 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka | DOR – 4046 | 21 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka | DUR – 4046 | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka | DPR – 4046 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka liniowa | DOP-40 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Gniazdo czujki | G-40 | 42 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Adapter liniowy | ACR-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP – 4001 M | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Długa 13/15
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 40 Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka temperatury | TUN 4046 | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka optyczna dymu | DOR 4046 | 70 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka | DOT 4046 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Gniazdo czujki | G-40 | 85 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduł kontrolno sterujący | EWS 4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Sygnalizator akustyczny | SAK-7 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Sygnalizator akustyczny | SAL 4001 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Klapa dymowa | Mercor Prolight Plus C110 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Centrala systemu oddymiania | POLON-ALFA USC4000 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 7 Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Przycisk oddymiania z sygnalizacją | PO62 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Reczny przycisk przewietrzania | LT | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Długa 13/15
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 28 A 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Moduł liniowy | MSL-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka izotopowa dymu | DIO 4046 | 79 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka temperatury | TUN 4046 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Gniazdo czujki |  | 87 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł | ADC-4001 | 95 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Wskaźnik zadziałania czujki | WZ-31 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP – 4001 M | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Sygnalizator akustyczny | SAL 4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | D+H Mechatronic 4404 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2 Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Optyczna czujka dymu | DOR 4046 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Siłownik łańcuchowy | KA 50/500 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk oddymiania | RT – 42 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Przycisk przewietrzania | LT 43 V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Długa 13/15
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Optyczna czujka dymu | DOR 4046 | 37 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Gniazdo czujki |  | 37 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP – 4001 M | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł wyjściowo sterujący | EWK-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Królewska 1/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Polon 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Centrala sygnalizacji pożaru | UCS 600 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Moduł liniowy | MSL-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | 40 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka dymu | DUR 4046 | 531 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Czujka magnetyczna kontaktronowa | MC400 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Gniazdo czujki | G-40 | 535 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania czujki | WZ-31 | 116 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP 4001 | 42 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł kontrolno sterujący + obudowa | EKS 4001 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Sygnalizator + puszka PIP | SAK-7 | 52 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Zasilacz Merawex | ZSP135-DR-7A-1 | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Akumulator | 18 Ah/12V | 48 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Drukarka wewnętrzna |  | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Adresowalny moduł komunikacji |  | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4404-k | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4402-k | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka dymu | DOR 35 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki | G-40 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk | RT 42 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Siłownik łańcuchowy | ZA 35/350 | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Siłownik | DDS 54/500 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Pl. Piłsudskiego 4
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4800 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 65Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka jonizacyjna dymu | DIO 4046 | 376 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka optyczna dymu | DOR 4046 | 136 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki | G-40 | 523 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Radiowa nadawcza czujka dymu | DOR | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Radiowy odbiornik czujek dymu | DOR | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania czujki | WZ-31 | 132 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł kontrolno sterujący + obudowa | EKS 4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł kontrolno sterujący + obudowa | EWS 4001 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP 4001 | 37 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Sygnalizator akustyczny | SAK-7 | 31 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Pakiet MSL-2 | MSL | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Zasilacz | Merawex ZSP | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Akumulator | 17Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Zasilacz | Pulsar | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Pl. Piłsudskiego 4
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4202-k | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2 Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR 35 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk | RT 42 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik łańcuchowy | ZA 31/350 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Pl. Piłsudskiego 4
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4202-k | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR 35 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk | RT 42 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik łańcuchowy | ZA 31/350 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Złota 5
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala systemu sygnalizacji pożaru intergral IP | B 5 SCHRACK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 42 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Drukarka | SCHRACK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka pożarowa | MTD 533 X | 220 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki | USB 501 - 1 | 220 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Wskaźnik zadziałania czujki | BX - UPI | 33 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | MCP 545 X - 1 R - PL | 33 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - O13 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - REL 4 | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - IM 4 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz buforowy | ZSP 135 - DR - 5A - 2 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Akumulator | 18 Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Sygnalizator optyczno - akustyczny | SG - Pgw 2 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN Mechatronic 4404 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | O-1362 ESSER | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki | Honeywell | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk oddymiania | RT 45 | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk przewietrzania |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Siłownik | 155/100 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Siłownik łańcuchowy | K 600 T | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Al. Jerozolimskie 97
System sygnalizacji alarmu pożaru
2 | Centrala sygnalizacji pożaru SCHRACK - INTEGRAL | B5-SCUA-CP | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator bezobsługowy | 40 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator bezobsługowy | 28 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł adresowy IO 2034 | IO-2034 + O-2BOX | 101 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Drukarka wewnętrzna | PR 2000 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Czujka termiczna | DT 2063 | 33 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Czujka optyczna dymu | DP 2061 | 842 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Gniazdo czujki dymu | DP 2002 | 875 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Izolator zwarć | IU 2016 + DB 2003 | 125 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 2000 | 61 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 2000 E ZEWN. | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Sygnalizator akustyczno - optyczny | AS 266 | 49 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Karta pętli adresowych | LC1502 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Karta diod LED | ZE 2016 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Zasilacz buforowy | PM 705 | 53 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Akumulator bezobsługowy | 17Ah/12V | 98 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Moduł | IO-2031 C | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Moduł | IO-2034 C | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 2010 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
21 | Sygnalizator akustyczno - optyczny | SAK-7 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
22 | Zasilacz buforowy PULSAR | EN 54 - 7A 40 LCN | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Klapa ppoż | FIDS/S/O FID/S/V/P | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Klapa upustowa - oddymiająca | DEK-H-R-100x100 | 21 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Trzymacz drzwiowy |  | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Okno oddymiające |  | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Nowowiejska 26
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Panel kompaktowy Securit Pro, zasilacz 3A,wbudowany MIC 732 z modułami: transmisji alarmu ARB 71/1A-3, sterowania, sygnalizatorów | POLON | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | SSD 531-1 | 27 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka temperatury | UTD 531-1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 28 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru +moduł adresowy SDI 82A | FT 513 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Panel wskaźnikowy z FGG 716 | FGG | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Sygnalizator akustyczny | AS 263 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania czujki | WZ-31 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Interface do drukarki | SIB 71/2A-23 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Drukarka igłowa | LX-300 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Akumulator 12V/48Ah | 48Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania POLON | USC - 600 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 7,2 Ah/ 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 31 Ah/ 12V | 28 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka wiatrowow- deszczowa | CDW - 03 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk oddymiania POLON | PO - 63 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk przewietrzania POLON - ALFA | PP - 61 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Siłownik łańcuchowy | KA 32/800 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduł komunikacji adresowej | MKA - 60 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł przekaźnikowy POLON | MPD - 60 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Nowowiejska 28
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DUR 4046 | 90 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 90 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł rozszerzenia | MSL-2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator akustyczny z diodą | SAK - 2 | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Akumulator | 4Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN Mechatronic 4416 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 7 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR 40 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk | RT 42 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik łańcuchowy | KA 32/800 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Siłownik drzwi | DDS 54/500 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Elektrotrzymacz drzwi | EF 300 CTC | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Nowowiejska 28
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4800 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DUR 4046 | 93 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 93 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł rozszerzenia | MSL-2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator akustyczny z diodą | SAK - 2 | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Akumulator 12V/4Ah | 4Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN Mechatronic | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR 35 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk | RT 42 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik łańcuchowy | KA | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Al. Niepodlagłości 141 a
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | UCS 6000 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 40Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Pakiet | MSL-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka | DUR-4046 | 75 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka | DOT-4046 | 281 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Czujka liniowa | DOP 6001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Gniazdo czujki | G-40 | 358 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Reflektor pryzmatowy | E39 R-8 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Przycisk wyjścia | TKN01 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | 44 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Moduł kontrolno sterujący | EKS-4001 | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Moduł | EWS-4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Moduł | EWK-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Pakiet MSL-2 | MSL - M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Drukarka | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 111 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Kurtyny ppoż |  | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | UCS 6000 | 55 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 7Ah/12V | 110 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Napęd drzwiowy | DDS 54/500 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł | MPD | 44 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Klapa odciążająca | BLF 24 | 115 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Dźwiękowy system ostrzegawczy
1 | Wzmacniacz | BO - CD - 250 - 2 - EV | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Wzmacniacz | BO - CD - 150 - 2 - EV | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Wzmacniacz | BO - CD - 100 - EV | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wzmacniacz | BO - CD - 250 EV | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł komunikatorów | APS - 19.1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł wyjściowy | APS - 74.1 | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł przekaźnikowy | APS - 75 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduł wejścia pulpitów | APS - 16.1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł wejść | APS - 56 - NL | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł kontroli linii głośnikowych | APS - 178 - 16 - EV | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Moduł kontroli linii głośnikowych | APS - 178 - 32 - EV | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Moduł monitorowania systemu | APS - 177.2. - EV | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Moduł procesora | APS - 990 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Głośnik | VES - 561 -54T | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Głośnik | SEFE - 561 - 54T | 161 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Głośnik | DAW 130/10 PP | 111 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Głośnik BOSCH | LBC 3482/10 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Kolumna głośnikowa BOSCH | LBC 3210/10 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Sękocińska 8
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4402-k | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR 35 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki | G-40 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk | RT 42 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik łańcuchowy | ZA 35/350 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Winnicka 1
System sygnalizacji alarmu pożaru WSzW
1 | Centrala sygnalizacji pożaru IQ8 Control C Esser | 808003 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka 02T IQ8 ESSER | 802374 | 154 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki IQ8 Esser | 805590 | 154 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Sygnalizator akustyczno optyczny wew. Flashni Esser | 766240 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczno optyczny IQ8 | 807224 | 14 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Drukarka Kafka MEFA | KAFKA R. | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Sygnalizator akustyczno optyczny IQ8 ALARM | 807224 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator akustyczno-optyczny FLASHNI | 766240 | 24 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Zewnetrzny wskaznik zadziałania czujki Esser IQ8 | 801824 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł pętli analog. ESSERBUS PLUS | 804382 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Moduł elektroniki ROP IQ8 | 804905 | 38 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Moduł elektroniki ROP IQ8 FCT | 804867 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Moduł transnisji RS 232 TTY | 784842 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Akumulator żelowy Europower | EP 17AH/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala oddymiajaca MERCOR | MCR 9705 5Ax2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Przycisk oddymiania Mercor | RPO-1 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk przewietrzania | LT AZ1/11 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Klapa dymowo - wentylacyjna | DYMKLAP | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Winnicka 1
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru IQ8 Control C Esser | 808003 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka 02T IQ8 ESSER | 802374 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki IQ8 Esser | 805590 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Drukarka Kafka MEFA | KAFKA R. | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczno optyczny IQ8 ALARM | 766224 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Sygnalizator akustyczno-optyczny FLASHNI | 766240 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Zewnetrzny wskaznik zadziałania czujki Esser IQ8 | 801824 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduł pętli analog. ESSERBUS PLUS | 804382 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł elektroniki ROP IQ8 | 804905 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł elektroniki ROP IQ8 FCT | 804867 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Akumulator żelowy Europower EP 17/12 | EP 17AH/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala oddymiajaca Mercor | MCR 9705 5Ax2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Przycisk oddymiania Mercor | RPO-1 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk przewietrzania | LT AZ1/11 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Klapa dymowo - wentylacyjna | DYMKLAP | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Czujka dymu | OH 320 A | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Gniazdo czujki | SO 320 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Ręczny ostrzegacz pożaru | TM 320 A | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Sygnalizator akustyczny-optyczny | AGN 24.6 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł sterujący wielowejściowy | ABI 320 A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | FG-052602-A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DOR 35 | 35 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-38A | 35 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-21 | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł | BX | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator akustyczny-optyczny | SAK-1 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4102 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka dymu | O-1362 ESSER | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Przycisk ręczny | RT 42 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Siłownik łańcuchowy | KA 32/500 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul.Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka DUR 4046 | DUR 4046 | 67 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 67 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 30 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Terminal sygnalizacji | TSR-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Akumulator | 7Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Przekaźnik | EWK-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Przekaźnik | EKS-4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Sygnalizator akustyczny | SAL4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP 4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul.Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 S | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Centrala sygnalizacji pożaru | USC - 6000 2 x 4A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka optyczna dymu | DOR 4046 | 30 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka dualna | DOT 4046 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka ciepła | TUN 4046 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Gniazdo czujki | G-40 | 35 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Drukarka termiczna głowicowa | KAFKA 1R | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 29 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Konwerter światłowodowy | RS 232/Nport 5230 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Akumulator | 17Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Moduł kontrolno sterujący | EKS-4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP 4001M | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Wielowejściowy element sterujący | EWS-4001 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Moduł komunikacji adresowalnej | MKA - 60 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Moduł przekaźników adresowalnejj | MPD - 60 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Moduł sieciowy centrali | MSI - 48 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Konwektor światłowodowy | TR - 55 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Zasilacz | KBZB-36-24V-2A-7Ah | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Drukarka wewnętrzna |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Sygnalizator akustyczny-optyczny | AS 367 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul.Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DOR 35 | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-38A | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-21 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Drukarka wewnętrzna |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Sygnalizator akustyczny-optyczny | SAK-1 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Czujka optyczna dymu | DOR-4046 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Gniazdo czujki | G-40 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Przekaźnik | EKS-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP 4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Leskiego 5/7
System detekcji tlenku węgla
1 | Detektor tlenku węgla | WG 22EN | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP 4001 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DOR-4046 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przekaźnik | EKS-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Leskiego 5/7
System detekcji tlenku węgla
1 | Detektor tlenku węgla | WG 22EN | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Leskiego 5/7
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 18Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka optyczno – termiczna | DOT-4046 | 57 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka optyczna dymu | DOR-4046 | 201 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka temperatury | TUN-4046 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Gniazdo czujki | G-40 | 263 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 140 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Aparat komutacyjny | BKS24-1BA | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Przekaźnik | EKS-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Przekaźnik | EWS-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP 4001 | 19 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Terminal sygnalizacji | TSR-400 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Akumulator | 7Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Pirenejska 5
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Moduł liniowy 4 pętle | MSL - 2M | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Moduł sieciowy | MSI - 48 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Zasilacz do systemów pożarowych | EN 54 - 74 40 LCN | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Zasilacz do systemów pożarowych | ZSP 135 - DR - 7A - 3 | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Akumulator | 40Ah/12 V | 34 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Akumulator | 7 Ah/12 V | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Akumulator | 1,6 Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP - 4001 | 96 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Czujka dymu | DUT - 6045 | 528 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Czujka dymu | DOR - 4046 | 56 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Czujka ciepła | TUN-4046 | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Czujka zasysająca | ILS - 1 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Gniazdo czujki |  | 599 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Adapter liniowy boczny | ADC - 4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Element kontrolno sterujący | EKS - 4001 | 43 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Element kontrolno wielowejściowy | EWK - 4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Element sterujący wielowejściowy | EWS - 4001 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Unwersalna centrala sterująca | USC - 6000 6 x 4 A | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Unwersalna centrala sterująca | USC - 6000 2 x 8 A | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
21 | Unwersalna centrala sterująca | USC - 6000 4 A | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
22 | Centrala odcięć ogniowych | D+H BAZ 04 - N - UT | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
23 | Chwytak elektromagnetyczny ścienny |  | 68 |  | 2 | 0 |  | 0
24 | Drukarka | POLON 4900 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
25 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 199 |  | 2 | 0 |  | 0
26 | Kotara przeciwpożarowa |  | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN - 4332 - E 6 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 7 Ah/12 V | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka pogodowa | WGR - 82 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk oddymiania | RT 45 | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Napęd drzwiowy | DDS 54/500 | 28 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Dźwiękowy system ostrzegawczy
1 | Głośnik naścienny | AAT USP 601 | 461 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Głośnik sufitowy | AAT USP 540 | 32 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Kontroler systemu | VX - 2000 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł wejścia sterowania | VX 200 SI | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Karty kontroli impedancji linii głośnikowych | VX - 200 SZ -2 | 23 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł TOA | VP 200 VX | 25 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł głosowy | EV 200 M | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Moduły wejściowe mikrofonu | VX - 200 XR | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Rama nadzoru | VX 200 SF | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Rama nadzoru | VX 2000 SF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Wzmacniacz | VP - 2122 2x120 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Wzmacniacz | VP - 20644 4x60 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Mikrofon | RM 200 XS | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Mikrofon | RM 210 X | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Mikrofon | RM 200 XF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Rozszerzenie mifrofonu stref | RM 320 F | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Menager zasilania | VX 2000 DS. | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Zasilacze | VX 2000 PS | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Akumulatory | EPS 85 Ah12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Akumulatory | EPS 170 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System przyzywowy INSEL bud. A
1 | Matryca sygnaliacyjna | PMS 4801 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Zasilacz | DR 100 - 12 | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Podcentrala sali | PS 407 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Aparat przyłóżkowy | AP 400 | 85 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Manipulator gruszkowy |  | 85 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Włącznik łazienkowy pociągany | WL 40 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Lampka sygnalizująca | LS 43 | 66 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System przyzywowy ABB bud.B - C
1 | Manipulator z wtykiem | THC 401 | 89 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Przycisk z możliwością podłączenia manipulatora | FAP 3011 | 89 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk pociągowy | FAP 3002 | 82 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Kasownik 1 - obwodowy | FEH 1001 | 78 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Lampka czerwona | FIM 1000 | 78 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Buczek | FIM 1100 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Numerator 6 - kanałowy | FIM 1300 | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Transformator | 230/12 - 24 200VA | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4800 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 18 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka optyczna dymu | DUR 4046 | 139 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki | G-40 | 139 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 40 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator akustyczny S.A.-K2 | SA-K2 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Głośnik naścienny | BS - 680 FC | 81 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Głośnik sufitowy | PC - 1867 FC | 39 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Mikrofon strazaka | RM - 200 XF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Moduł stacji TURBINE IP | TKIS - 2 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Moduł manager | VX 2000 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Moduł nadzoru | VX 2000 SF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Wzmaczniacz 2 x 120 W | VP - 2122 2x120 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Zasilacz | TOA | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Akumulator | 65Ah | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Dźwiękowy system ostrzegawczy
1 | Głośnik naścienny | BS - 680 FC | 81 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Głośnik sufitowy | PC - 1867 FC | 39 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Mikrofon strazaka | RM - 200 XF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł stacji TURBINE IP | TKIS - 2 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł manager | VX 2000 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł nadzoru | VX 2000 SF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Wzmaczniacz 2 x 120 W | VP - 2122 2x120 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Zasilacz | TOA | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Akumulator | 65Ah | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DUR 4046 | 45 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 45 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | SCHRAK | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 18 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | Cubus MTD 533 X | 188 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki | USB 501-1 | 188 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Drukarka |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Zasilacz | B5 - PSU 7A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Przycisk alarmu pożaru | MPC545 X-1 R | 17 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator alarmowy | SAK-5 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Akumulator | 40Ah/12 V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Karta sieciowych światłowodna wielomodowa | B - 5 NET 2 - FXM | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Karta lini sieciowych | B 5 - DX 12 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Karta pamięci | SD CARD | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Akumulator | 12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Sygnalizator akustyczno optyczny | BX SOL R | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Wskaźnik zadziałania | BX UPI | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Zasilacz | IP 65 PSACHO 1244 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Karta interfejsów | B - 3 US 14 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Konwerter światłowodny | RS 485-TR-55.2-1-2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Zasilacz | ZSP 135 - DR - 2A - 1 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala sterowania oddymianiem | RZN - 4332- E6 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | AT 18Ah/12 V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Klapa dymowo - wentylacyjna | AWAK 150X150/55 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Siłownik łańcuchowy | GEZE | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru B5SCUCP | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Karta rozszerzeń | B5-DXI2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Karta wyjść | B5-OM8 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Karta sieciowa | LAN B5-NET2-FXS | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Konwerter światłowodowy | LANEX TR-55 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Karta pamięci | SD | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Panel maskujący pełny | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Panel obsługi Integral | INTEGRAL | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Akumulator | 40 Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Zasilacz buforowy | ZSP 135 - DR - 2A - 1 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Akumulator | 18 Ah 12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Czujka multisensorowa | COBUS MTD 533 X | 144 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Gniazdo czujki | USB 501-1 | 144 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Ręczny ostrzegacz pożaru | MPC545x-1r | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Wskaźnik zadziałania | SCHRAK | 75 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Sygnlizator akustyczny | BX-SOL | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Moduł 8 wejść 8 wyjść | BX013 | 36 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Sygnalizator zewnętrzny | SAK-5 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Karta sieciowa | B3-USI4 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala sterowania oddymianiem i odprowadzaniem ciepła | MERCOL MCR 9705 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 3-4Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk oddymiania |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka dymu |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk przewietrzania |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Centrala sterowania oddymianiem | MCR OMEGA | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Zasilacz buforowy | ZSP 135-DR-5A-3 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Akumulator | 40Ah/12 V | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Zasilacz | B - 5 PSU | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 42 Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Konwerter portów LANEX | TR - 55.2-1-2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Zasilacz buforowy | ZSP 135 - DR - 5A-1 AKU | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru komplet | Schrack Integral IP | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka dymu | MTD533X | 17 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | USB-501 | 17 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Sygnalizator | BX-SOL | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Akumulator | 44Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Zasilacz | BS-SCU-CP | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Panel obsługi | BS-MMI-HCPP | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | MCP-545A | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Karta rozszerzeń |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | INTEGRAL IP MXF - B 5A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka dymu | MTD 533 x SCHRACK | 17 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | USB 5001 - 1 | 17 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | AMERTEC BP 40 - 12 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Wskaźnik zadziałania | BX - UPI SCHRACK | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - 013 SCHRACK | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | MCP 545 X SCHRACK | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator | BX - SOL SCHRACK | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Konwerter światłowodowy | TCF - 142 - M | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
ul. Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Zasilacz |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 18 Ah 12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | INTEGRAL IP MXF - B 5A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka dymu | MTD 533 x SCHRACK | 109 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | USB 5001 - 1 | 109 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | AKU 40Ah/12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Wskaźnik zadziałania | BX - UPI SCHRACK | 22 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - 013 SCHRACK | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | MCP 545 X SCHRACK | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Sygnalizator | BX - SOL - R SCHRACK | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Karta interfejsów | B - 3 USI - 4 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Karta rozszerzeń | B5-DX 12 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Konwerter światłowodowy | TCF - 142 - M - S.C, | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 22 Ah 12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | Cubus MTD 533 X | 145 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka dymu | Cubus MTD 533 XCP | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki | USB 501-1 | 149 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk alarmu pożaru | MPC545 X-1 R | 13 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł | BX-OI3 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania | BX - UPI | 58 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Sygnalizator | SAK-5 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Sygnalizator zew. | SAOA - PD | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Konwerter światłowodowy | MOXA TCF-142-M | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Karta sieciowa | B 3 - V514 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala sterowania oddymianiem | B - 5 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 44 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Ręczny przycisk oddymiania | MCR RPO - 1 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Siłownik elektryczny okienny | MCR - W 08 E | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | FG-052602-A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka temperatury | TUO - 36 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR – 35 | 101 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 102 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP – 38 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Wskaźnik zadziałania | G – T2 | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Czujka optyczna dymu | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Gniazdo czujki | G-40 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Centrala oddymiajaca | RZN 4404 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | 1,2 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk oddymiania | RT-42 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik | KA 32/500 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Czujka optyczna dymu | MTD 533 X | 101 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Gniazdo czujki | USB 501-1 | 101 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Redundantna karta linii pętlowych x-line do 500 el. |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | BX - UPI | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP – 38 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł wejść/ wyjść IP 66 66 | BX REL 4 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Radiowa 2
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru SCHRACK | B 5 - SCU | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Zasilacz SCHRACK | B 5 - PSU | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 42 Ah/12 V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka pożarowa | MTD 533 X | 134 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Liniowa czujka dymu | SPC - E | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Gniazdo czujki | USB 501 - 1 | 138 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Wskaźnik zadziałania | BX - UPI | 60 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP MCP 545 X | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - O13 | 52 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - O 214 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz buforowy | ZSP 135 - DR - 7A - 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Akumulator ZEUS | 12 V 24 Ah | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Zasilacz buforowy | ZSP 135 - DR - 5A - 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Akumulator ZEUS | 18 Ah/12 V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Konwerter światłowodowy | TR-55.1-1-2 W2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Sygnalizator optyczno - akustyczny | PA X 1 - 05 IP66 IK08 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Sygnalizator optyczno - akustyczny | PA X 1 - 05 24 VDC | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Moduł wejścia /wyjścia | BX - IOM | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Panel światłowodowy 19"/1U 24 xSC | 5061 036/24 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
21 | Karta sterująca | B 5 OM8 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
22 | Karta sterująca | B 5 - BAF | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
23 | Karta rozszerzeń | B 5 - DX 12 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
24 | Karta przekażnikowa | B - 3 REL 16 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
25 | Karta interfejsu | B 3 - US 14 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
26 | Kontroler detekcji temperatury | LWM-1 1-53836 K-2-48 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4208-K | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | BS 123 N 3,4Ah/12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk odymiania | RT 45 ST | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Przycisk przewietrzania | SLT 42 U PL | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł przekaźnika | TR 42 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł impulsu | IM 44 - K/M | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Urbanowicza 49
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | FP 1501 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka | KL 731 A | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka liniowa | FD 705 R. | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 16 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP KL 450 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Sygnalizator | AS 266 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 40 Ah/12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Karta sieciowa | MSI-48 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł rozszerzenia | MSL-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Optyczna czujka dymu | DUR-4046 | 70 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Gniazdo pożarowych czujek w wykonaniu adresowym | G-40 | 70 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 30 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Element kontrolno sterujący | ESK-4001 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Element sterujący wielowyjsciowy | EWS-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Akumulator | 18 Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Zasilacz | 135*D-2A-1 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 38 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Element kontrolno sterujący | ESK-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Element sterujący wielowyjsciowy | EWS-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Optyczna czujka dymu | DUR-4046 | 50 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Gniazdo pożarowych czujek w wykonaniu adresowym | G-40 | 50 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Drukarka |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 17 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | 18 Ah/12V | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Element kontrolno sterujący | ESK-4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Element sterujący wielowyjsciowy | EWS-4001 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Element sterujący wielowyjsciowy | EWK-4001 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
1 | Optyczna czujka dymu | DUR-4048 | 58 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Optyczna czujka dymu | TUN 4046 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Gniazdo czujek | G-40 | 59 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Sygnalizator akustyczny | SAK-7 N | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 40 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Zasilacz | ZSP 135 - DR -2A1 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Moduł sieciowy | MSI 48 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka uniwersalna optyczna -DUR4046 | DUR4046 | 303 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka ciepła TUN-4046 | TUN-4046 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo G-40 | G-40 | 311 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Wskażnik zadziałania | WZ-31 | 99 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Ręczny ostrzegacz poż. | ROP-4001 | 19 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Element kontrolno-sterujący | EKS4001 | 27 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Element wielowejściowy kontrolny | EWK-4001 | 32 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Zasilacz sygn. ppoż | ZSP135-DR | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz sygn. poż | ZSP135-DR-5A | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Akumulator | 40Ah/12 V | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Akumulator | 18Ah/12 V | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Sygnalizator akustyczny adresowalny | SAL-4001 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Moduł liniowy | MSL-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Moduł sieciowy centrali POLON 4900 | MSI-48 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Akumulator | 48Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Akumulator | 2,2Ah/12 V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Napęd drzwiowy | DDS 54/500 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk oddymiania | AFG | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Centrala oddymiania | AFG 2004/8A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Siłownik klapy | MCR W60P-750-10-2,5-KS | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Akumulator | 40Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł liniowy | MSL-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł sieciowy centrali POLON 4900 | MSI-48 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Sygnalizator | SAK-7 | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Czujka dymu | DUR-4046 | 285 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Gniazdo czyjki | G-40 | 285 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 25 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Element kontrolno-sterujący | EKS4001 | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz | ZSP 135-dr 5A | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Akumulator | 18 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4416 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 12 Ah/12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka pogodowa | WGR - 82 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki |  | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Siłownik drzwi | SSD 54/500 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik klapy | W-60-P-750-10-2,5KS | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Przycisk oddymiania | RT 45 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Napęd drzwiowy | DDS 54/500 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | ARITECH H FP 2864 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 18Ah/12V | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka | DO 862 (652) | 46 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka | DI 860 (650) | 21 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Czujka | DP 2061 | 152 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Czujka | DT 2063 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Gniazdo czujki | DP 2002 | 223 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Wskaźnik zadziałania | AL. 672 | 183 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożaru | DM 2000 | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Sygnalizator | AS 264 | 14 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz | ZSP 135-dr 5A | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala oddymiania | RZN 4404 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2 Ah/12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk oddymiania | RT 42 ST | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Przycisk przewietrzania | LT 42 P | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Siłownik | ZA 81/600 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik | DDS 54/500 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Optyczna czujka dymu | DUR-4046 | 14 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 14 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Akumulator | 12V | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Zasilacz ZSP | 135-D-2A-1 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Optyczna czujka dymu | DUR-4046 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo pożarowych czujek | G-40 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskaźnik zadziałania | WZ-31 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Optyczna czujka dymu | DUR-4046 | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo pożarowych czujek | G-40 | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001M | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka dymu | DUR-4046 | 73 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G-40 | 73 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł kontrolno sterujący | EKS-4001 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Zasilacz | ZSP 135-dr 5A | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Akumulator | 18 Ah/12V | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Sygnalizator | SAK-7 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Centrala sygnalizacji pożaru | USC 6000 | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka optyczna | DUT 6046 | 257 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka optyczna | TUN 4046 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki | G-40 | 264 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Akumulator | 42Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Akumulator | 7Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Ręczny ostrzegacz pożaru | ROP-4001 | 30 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Sygnalizator optyczno - akustyczny | SAL 4001 | 35 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł kontrolno sterujący | EKS 4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Moduł sterujący wielowejściowy | EWS 4001 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Wskażnik zadziałania czujki | WZ-31 | 54 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | USC 6000 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Moduły klap oddymiania ASKON FIRE | TCP 2504 120-1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Moduły klap oddymiania ASKON FIRE | TCP2504 1604 160/5-1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | 42Ah/12V | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk oddymiania | PO 63 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Przycisk przewietrzania | PP 61 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4404 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 2,2Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka dymu | DOR 40 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo czujki | G 40 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Przycisk | RT 42 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik | KA 34/800 BSY | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Siłownik | K600 GEZE | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Centrala sygnalizacji pożaru | USC 6000 32a | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka uniwersalna optyczna | DOT4046 | 52 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Gniazdo G-40 | G-40 | 52 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Akumulator | 7,5Ah/12V | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Akumulator | 40Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Ręczny ostrzegacz poż. | ROP-4001 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Element kontrolno-sterujący | EKS4001W | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Element wielowejściowy kontrolny | EWA-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Element wielowejściowy kontrolny | EWK-4001 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zasilacz sygn. ppoż | EN 54-3A17 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Moduł sieciowy central | MSL-48 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Moduł 4 dodatkowych pętli dozorowych | MSI-2M | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Sygnalizator akustyczny adresowalny | SAOZ-Pk | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostroroga 35
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Moduł drukarki | MD-60 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Moduł 2 linii dozorowych | MLD-62 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Moduł 2 linii dozorowych | MLD-61 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Moduł transmisji światłowodowej | MTI-63 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Moduł transmisji | MTI-62 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Moduł wyjść sygnałowych | MWS-60 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł zasilacza POLON-ALFA | MZ-60-150 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Obudowa z otworem na panel | PSO-60 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Panel operatora | PSO-60 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Pojemnik akumulatorów | OA-62 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Moduł zasilania | MZ-60-300 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Centrala oddymiająca | RZN 4408-K | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Czujka zasysająca | ASD 531 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Centrala zamknięć przeciwpożarowych | BAZ 04-N-UT | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
15 | Czujka dymu | DUR-4046 | 482 |  | 2 | 0 |  | 0
16 | Optyczna czujka dymu | DOT-4046 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
17 | Gniazdo czujek | G-40 | 491 |  | 2 | 0 |  | 0
18 | Wskaźnik Zadziałania | WZ-31 | 218 |  | 2 | 0 |  | 0
19 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001M | 55 |  | 2 | 0 |  | 0
20 | Element kontrolno-sterujący | EKS-6004 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
21 | Element kontrolno-sterujący | EKS-6044 | 52 |  | 2 | 0 |  | 0
22 | Element kontrolno-sterujący | EKS-6040 | 20 |  | 2 | 0 |  | 0
23 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SA-K7N | 41 |  | 2 | 0 |  | 0
24 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | W2 SAOZ-PK2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
25 | Sygnalizator akustyczny | SA-K5N | 23 |  | 2 | 0 |  | 0
26 | Zasilacz buforowy MERAWEX | ZSP135-DR-7A-2 | 21 |  | 2 | 0 |  | 0
27 | Zasilacz buforowy MERAWEX | ZSP135-DR-7A-1 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
28 | Zasilacz buforowy MERAWEX | ZSP135-DR-3A-2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
29 | Akumulator ZEUS | 12V/90AH | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
30 | Akumulator MW POWER | 12V/65AH | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
31 | Akumulator MW POWER | 12V/28AH | 44 |  | 2 | 0 |  | 0
32 | Akumulator MW POWER | 12V/20AH | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
33 | Akumulator POWERBAT | 12V/1,2AH | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
34 | Akumulator POWERMAX | 12V/3,2AH | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System przyzywowy
1 | Centralka dyżurna | 957222 SCHIMA | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Lampka sygnalizacjyjna | 957262 SCHIMA | 15 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk wandalooporny | 846103 SCHIMA | 18 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Zasilacz impulsowy | DR120-24 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Żwirki Wigury 103/105
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala oddymiania | RZN 4102 KS | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator 1,2 Ah | 1,2Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Czujka optyczna dymu | DOR 40 | 5 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Czujka optyczna dymu | ADR20N | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Gniazdo czujki | G 40 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Klapa ppoż z przepustnicą | FG MAXI 500x500 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Przycisk oddymiania | RT42 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Żwirki Wigury 103/105
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Czujka optyczna dymu | ADR20N | 12 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Żwirki Wigury 103/105
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | POLON 4900 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka adresowalna | DOT-4046 | 61 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G 40 | 61 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Wskażnik zadziałania czujki | WZ-31 | 21 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczny | SAL-4001 | 11 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SAO-2PK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Moduł | EKS-4001 | 9 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Akumulator żelowy Europower | 24V/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | 21 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Moduł monitorujący | EWK 4001 | 7 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Zestaw napowietrzający | KP | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
12 | Zestaw hydroforowy | MPC S2 CRI | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
13 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
14 | Klapa ppoż | PL-7-EI120(F2) | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
System oddymiania klatki schodowej
1 | Centrala oddymiania | D+H RZN-4402 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Akumulator | 1,2Ah/12V | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Przycisk oddymiania | RT-45 | 8 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Przycisk przewietrzania | PP-20 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Klapa Belimo | SF 24A-S2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Siłownik okienny | KAA 34/700 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Żwirki Wigury 103/105
System sygnalizacji alarmu pożaru
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | SCHRAK | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu | DOR - 4046 | 31 |  | 2 | 0 |  | 0
3 | Gniazdo czujki | G - 40 | 31 |  | 2 | 0 |  | 0
4 | Akumulator | 40 Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
5 | Akumulator | 18Ah/12V | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
6 | Zasilacz | ZSP 135-DR-5A-3 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
7 | Element kontrolno - sterujący | EKS 4001 | 22 |  | 2 | 0 |  | 0
8 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP - 4001 | 6 |  | 2 | 0 |  | 0
9 | Sygnalizator wewnętrzny | SAK - 7 | 3 |  | 2 | 0 |  | 0
10 | Wskaźnik zadziałania | WZ - 31 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0
11 | Drukarka wewnętrzna |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Żwirki Wigury 103/105
System oddymiania klatki schodowej
1 | Klapa ppoż | PL-7-EI120(F2/A) | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
RAZEM KONSERWACJE | [5 empty] | 0 |  | 0
PLANOWANA WARTOŚĆ NAPRAW PPOŻ ( 30 % WARTOŚCI KONSERWACJI) | [5 empty] | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | [5 empty] | 0 |  | 0