Koneck, 20.10.2022 r.

BI.271.10.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie odnawialnych źródeł energii na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowości Świętem oraz
w Konecku”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**Zapytanie oferentów:**

**Pytanie nr 1**

W związku z tym, iż na terenie gdzie ma być posadowiona instalacja PV występuje zadrzewienie. Konieczne będzie jego usunięcie. Czy zamawiający będzie dysponował wszelkimi zgodami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje przycięcie istniejących drzew we własnym zakresie.

**Pytanie nr 2**

Czy zamawiający wymaga, aby instalacja PV w obydwóch lokalizacjach była na poziomie 50kW? Jeśli tak, to moc umowną w miejscowości Święte należało by zwiększyć z 35kW do 50kW. Po czyjej stronie będą formalności? (wówczas czas realizacji podłączenia instalacji do sieci ulega wydłużeniu do kilku miesięcy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji max. 30 kW na obu lokalizacjach, ze względu na ograniczenia związane z dysponowanym gruntem. W miejscowości Święte ok. 25 kW, natomiast w miejscowości Koneck ok. 30kW. W związku z tym nie ma konieczności zmiany umownej mocy przyłączeniowej.